## Сводный ПС
Заказчик: МУЗ "Детская городская клиническая больница №5"
Утвержден "___" ______________ 2008 г.
#REF!
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2008 г.
Сводный сметный расчет
Система автоматической пожарной сигнализации в здании лечебного корпуса детской больницы №5 по адресу: г. Иваново, ул. полка Нормандия-Неман, д.82
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №21.7/2008 | Приобретение оборудования и монтаж системы пожарной сигнализации |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| Итого по главе 2: |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №21.8/2008 | Пусконаладочные работы по системе пожарной сигнализации (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| Итого по главам 2, 9: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./

## Сводный ОП
Заказчик: МУЗ "Детская городская клиническая больница №5"
Утвержден "___" ______________ 2008 г.
Сводный сметный расчет в сумме 327599 рублей
в текущих ценах
в том числе возвратных сумм ______________________________ руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________________ 2008 г.
Сводный сметный расчет
Система оповещения людей о пожаре в здании лечебного корпуса детской больницы №5 по адресу: г. Иваново, ул. полка Нормандия-Неман, д.82
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.
№ п/п | номера расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 - Основные объекты
1 | Локальная смета №21.9/2008 | Приобретение оборудования и монтаж системы оповещения людей о пожаре |  | 140592.504 | 133994.5619 |  | 274587.0659
| Итого по главе 2: |  |  | 140592.504 | 133994.5619 |  | 274587.0659
Глава 9 - Прочие работы и затраты
2 | Локальная смета №21.10 /2008 | Пусконаладочные работы по системе оповещения людей о пожаре (80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004) |  |  |  | 3039.1434 | 3039.1434
| Итого по главе 9: |  |  |  |  | 3039.1434 | 3039.1434
| Итого по главам 2, 9: |  |  | 140592.504 | 133994.5619 | 3039.1434 | 277626.2093
| Итого по сводному сметному расчету: |  |  | 140592.504 | 133994.5619 | 3039.1434 | 277626.2093
3 |  | Налог на добавленную стоимость |  | 25306.6507 | 24119.0211 | 547.0458 | 49972.7177
| Всего по сводному сметному расчету: |  |  | 165899.1548 | 158113.583 | 3586.1892 | 327598.927
Директор ___________________________ /Алексеев В. М./

## СметаФЕРм ОП
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.9/2008
на монтаж системы оповещения людей о пожаре (лечебный корпус).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 324.0127 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 381.238 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 31.4344 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
Раздел №1. Монтажные работы
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРм 08-02-399-1 | Провода в коробах: сечение до 6 мм2. (провода) | 12.6 | 139.2 | 50.89 | 55.19 | 3.52 | 1753.92 | 417.312 | 641.214 | 695.394 | 44.352
|  |  | 100 м | 33.12 | 18.24 |  |  |  |  | 229.824
2 | ФЕРм 08-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. | 10.5 | 2561.19 | 581.65 | 1755.58 | 23.8 | 26892.495 | 2351.58 | 6107.325 | 18433.59 | 249.9
|  |  | 100 м | 223.96 | 184.77 |  |  |  |  | 1940.085
3 | ФЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели. (Табло) | 0.23 | 4796.34 | 465.16 | 3357.04 | 98.2 | 1103.1582 | 224.0522 | 106.9868 | 772.1192 | 22.586
|  |  | 100 шт. | 974.14 | 15.12 |  |  |  |  | 3.4776
4 | ФЕРм 10-04-065-2 | Аппаратура консольного типа: блок речевого оповещения. | 2 | 238.84 | 63.89 | 27.98 | 14.2 | 477.68 | 293.94 | 127.78 | 55.96 | 28.4
|  |  | шт. | 146.97 | 7.14 |  |  |  |  | 14.28
5 | ФЕРм 10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении. | 18 | 30.66 | 0 | 12.52 | 2 | 551.88 | 326.52 | 0 | 225.36 | 36
|  |  | шт. | 18.14 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 30779.1332 | 3613.4042 | 6983.3058 | 20182.4232 | 381.238
2187.6666
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 3613.4042
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 8.6994 |  | 31434.4485
| Материалы | [8 empty] | 20182.4232
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.99 | 4.43 | 4.3857 |  | 88514.0534
| Машины и механизмы | [8 empty] | 6983.3058
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 1.06 | 3.54 | 3.7524
| При работе в существующих зданиях |  | МДС 81-35.2004 |  |  |  | 1.2 | 4.5029 |  | 31444.988
| ИТОГО: | [8 empty] | 151393.4899
| Зарплата (по сборнику 08) | [8 empty] | 44943.9782
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 95% | 0.94 | 0.893 |  | 40134.9725
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 29213.5858
| Зарплата (по сборнику 10-04) | [8 empty] | 5521.8572
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 92% | 0.94 | 0.8648 |  | 4775.3021
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 65% |  | 0.65 |  | 3589.2072
| Итого накладные расходы: | [8 empty] | 44910.2746
| Итого сметная прибыль: | [8 empty] | 32802.793
| ИТОГО: | [8 empty] | 229106.5575
Раздел №2. Материалы, не учтенные ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Провод сетевой ШВВП 2*0.5 |  |  | м |  | 260 |  | 6.1017 |  | 1586.4407 |  |  | 7.2
2 | Кабель КСПВ-2*0.5 |  |  | м |  | 500 |  | 2.5424 |  | 1271.1864 |  |  | 3
3 | Металлорукав 10 мм |  |  | м |  | 550 |  | 7.2034 |  | 3961.8644 |  |  | 8.5
| ИТОГО: | [8 empty] | 6819.4915
Раздел №3. Оборудование, не учтенное ценником
№ п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  | Количество |  | Цена за ед., руб. |  | Сумма, руб. |  |  | с НДС
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Блок речевого оповещения Речор БАС |  |  | шт. |  | 1 |  | 16101.6949 |  | 16101.6949 |  |  | 19000
2 | Блок речевого оповещения Речор БУМ-1 |  |  | шт. |  | 1 |  | 12288.1356 |  | 12288.1356 |  |  | 14500
3 | АКБ-7 |  |  | шт. |  | 2 |  | 322.0339 |  | 644.0678 |  |  | 380
4 | Световое табло "Молния-12" |  |  | шт. |  | 23 |  | 186.4407 |  | 4288.1356 |  |  | 220
5 | Громкоговоритель настенный 5 Вт |  |  | шт. |  | 18 |  | 296.6102 |  | 5338.9831 |  |  | 350
| ИТОГО: | [8 empty] | 38661.0169
| Стоимость учтенных материалов | [8 empty] | 88514.0534
| Стоимость неучтенных материалов и оборудования | [8 empty] | 45480.5085
| Стоимость материалов | [8 empty] | 133994.5619
| Зарплата | [8 empty] | 31434.4485
| Машины и механизмы | [8 empty] | 31444.988
| Итого: | [8 empty] | 196873.9984
| Накладные расходы | [8 empty] | 44910.2746
| Сметная прибыль | [8 empty] | 32802.793
| Итого: | [8 empty] | 274587.0659
| НДС 18% | [8 empty] | 49425.6719
| Всего по смете | [8 empty] | 324012.7378
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./

## СметаФЕРп ОП
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Альфа ТЕХНО"
__________________/Алексеев В. М./
03 июня 2008г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №21.10/2008
на пусконаладку системы оповещения людей о пожаре (лечебный корпус).
Основание: рабочий проект №100.21-2007
|  |  | Сметная стоимость - |  |  | 3.5862 | тыс.руб.
|  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 17.6 | чел/час
|  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 1.8891 | тыс.руб.
Составлена в ценах II кв. 2008 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Всего трудо-затрат, чел/час
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Матери-алы | Трудо-затраты, чел/час | Всего | Осн. зарплаты | Экспл. машин | Матери-алы
Ед. изм.
|  |  |  | Осн. зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРп 02-01-002-1 | Автоматизированная система управления II категории сложности. Количество каналов - 2. | 1 | 260.58 | 0 | 0 | 17.6 | 260.58 | 260.58 | 0 | 0 | 17.6
|  |  | сист. | 260.58 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО: | [6 empty] | 260.58 | 260.58 | 0 | 0 | 17.6
0
| Наименование показателя |  | Основание |  |  | % | k | Итоговый коэффициент |  | Сумма, руб.
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Зарплата | [8 empty] | 260.58
| Индекс изменения сметной стоимости СМР к базе 2001 г. |  | "Строительный вестник" |  |  | 0.81 | 8.95 | 7.2495 |  | 1889.0747
| ИТОГО: | [8 empty] | 1889.0747
| Накладные расходы |  | МДС 81-33.2004 |  |  | 65% | 0.94 | 0.611 |  | 1154.2246
| Сметная прибыль |  | МДС 81-25.2001 |  |  | 40% |  | 0.4 |  | 755.6299
| ИТОГО: | [8 empty] | 3798.9292
| 80% от сметной стоимости по п. 4.102 МДС 81-35.2004 |  |  |  |  | 80% |  |  |  | 3039.1434
| НДС 18% |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 547.0458
| Всего по смете | [8 empty] | 3586.1892
Смету составил ___________________________ /Антонов А. Н./