Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)                        1                                                20010

Форма № 4

ДЮСШ N11

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на                                  текущий ремонт, объект -  склад N1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость________________________________________________________________________________________       371,211 ТЫС.РУБ.

Составлена 2000-3 кв 2008г                                                                                                  РУБ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         :                                :          :  СТОИМ. ЕДИНИЦЫ   :       ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ       :ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-

:         :                                :          :-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч  НЕ ЗА-

N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН

ПП : ПОЗИЦИИ :    ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ           :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         : ОПЛАТЫ  : МАШИН   :-------------------

:НОРМАТИВА:                                :          :-------------------:  ВСЕГО  :  ТРУДА  :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ

:         :                                :          :  ОПЛАТЫ : В Т.Ч.  :         :         :  В Т.Ч. :-------------------

:         :                                :          :  ТРУДА  :ОПЛ.ТРУДА:         :         :ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 58-17-4    -Разборка покрытий кровель из         2,31    154,68      1,51       357       354         3     24,39        56

ТЕР 37      волнистых и полуволнистых                 --------- ---------                     --------- --------- ---------

асбестоцементных листов                      153,17      -                              -        -          -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    119,50                 276

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                99,56                 230

Сметная стоимость                                                   863

2 58-18-2    -Смена обрешетки с прозорами          0,16   1584,56     27,82       254        67         4     65,12        10

ТЕР 37      из досок толщиной до 50 мм                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  416,77       2,5                           -        0,28       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    327,11                  52

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               272,53                  44

Сметная стоимость                                                   350

3 58-1-1     -Разборка обрешетки из брусков       0,594    157,26     60,24        93        58        36     15,16         9

ТЕР 37      с прозорами                               --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                   97,02      4,11                             2      0,46       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94     78,90                  47

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%                65,73                  39

Сметная стоимость                                                   179

4 58-1-3     -Разборка стропил со стойками        0,594    231,29        55       137       105        33     27,08        16

ТЕР 37      и подкосами из брусьев и                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

бревен                                       176,29      3,75                             2      0,42       -

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   78,02%    83х0,94    140,47                  83

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      65%               117,03                  70

Сметная стоимость                                                   290

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)                        2                                                20010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 54-3-1     -Разборка подшивки потолков          0,594    203,31     27,49       121       104        16     28,87        17

ТЕР 37      чистой из строганных досок                --------- ---------                     --------- --------- ---------

100м2                  175,82      7,14                             4       0,8       -

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    79,9%    85х0,94    146,19                  87

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      80%               146,37                  87

Сметная стоимость                                                   295

6 10-01-002- -Установка стропил                   0,467   2043,47     53,34       953        86        25      27,7        13

1 ТЕР 37                          м3                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15                                                   185,33      1,94                             1      0,46       -

к=1,25

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846    186,95                  87

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    100,28                  47

Сметная стоимость                                                  1087

7 10-01-087- -Огнезащита деревянных              0,0467    705,06     39,45        33         3         2      9,78       -

1 ТЕР 37    конструкций ферм, арок,                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      балок, стропил, мауэрлатов                    68,03      0,65                           -        0,21       -

к=1,25                            10м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846     68,57                   3

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85     36,78                   2

Сметная стоимость                                                    38

8 12-01-007- -Устройство кровель из               0,594  11777,74     96,84      6996       454        58    104,48        62

08 ТЕР 37   профилированной оцинкованной              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15     стали по обрешетке                           763,73      6,46                             4      0,79       -

к=1,25                            100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    781,90                 464

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    425,53                 253

Сметная стоимость                                                  7713

9 12-01-010- -Устройство кровель из               1,716   8635,34     41,14     14818      1529        71    129,66       223

01 ТЕР 37   профилированной оцинкованной              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15     стали                                        890,78      2,59                             4      0,34         1

к=1,25                            100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  101,52%  120х0,846    906,95                1556

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   55,25%    65х0,85    493,58                 847

Сметная стоимость                                                 17221

10 10-01-046- -Демонтаж ворот металлических        0,075   2405,76    1206,9       180        90        91    160,06        12

1 ТЕР 37                          100м2               --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=0,7                                                   1198,86     66,09                             5      8,35         1

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846   1262,77                  95

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85    677,38                  51

Сметная стоимость                                                   326

11 10-01-046- -Установка ворот с коробками         0,075  31712,98   2155,18      2378       148       162    262,96        20

1 ТЕР 37    стальными, с раздвижными или              --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      распахивающимися                            1969,56    118,01                             9     14,91         1

к=1,25      неутепленными полотнами и

калитками

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  99,828%  118х0,846   2083,98                 156

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)                        3                                                20010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -   53,55%    63х0,85   1117,89                  84

Сметная стоимость                                                  2618

12 203-9123   -Ворота распашные                      7,5    709,17      -         5319       -         -        -          -

м2                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

13 46-04-006- -Разборка деревянных                 0,216    413,46    235,02        89        39        51      29,3         6

3 ТЕР 37    перегородок чистых щитовых                --------- ---------                     --------- --------- ---------

дощатых                                      178,44     57,87                            12      6,84         1

100м2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   103,4%   110х0,94    244,34                  53

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%               165,42                  36

Сметная стоимость                                                   178

14 53-2-1     -Разборка кладки стен из              0,84   3115,75   1803,06      2617      1103      1515    212,41       178

ТЕР 37      кирпича                                   --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                  1312,69    137,08                           115     15,35        13

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   80,84%    86х0,94   1171,99                 984

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%              1014,84                 852

Сметная стоимость                                                  4454

15 08-02-001- -Kладка стен кирпичных                 8,4    233,49     65,48      1961       337       550      5,99        50

7 ТЕР 37    внутренних при высоте этажа               --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=1,15      до 4 м                                        40,08      5,18                            43       0,5         4

к=1,25                            м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 103,212%  122х0,846     46,71                 392

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      68%    80х0,85     30,77                 258

Сметная стоимость                                                  2612

16 404-9032   -Kирпич                              3,318   1418,34      -         4706       -         -        -          -

1000 шт.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

17 53-20-1    -Kладка отдельных участков           0,048  21858,11   5107,44      1049       182       245       563        27

ТЕР 37      стен из кирпича наружных                  --------- ---------                     --------- --------- ---------

простых                                     3800,25    348,27                            17        39         2

100м3

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   80,84%    86х0,94   3353,66                 161

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%              2903,96                 139

Сметная стоимость                                                  1349

18 404-9001   -Kирпич                             1,8816   1418,34      -         2669       -         -        -          -

1000 шт.            --------- ---------                     --------- --------- ---------

-         -                              -        -          -

19 53-2-1     -Устройство проема. Разборка        0,1024   3115,75   1803,06       319       134       185    212,41        22

ТЕР 37      кладки стен из кирпича                    --------- ---------                     --------- --------- ---------

10м3                  1312,69    137,08                            14     15,35         2

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -   80,84%    86х0,94   1171,99                 120

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      70%              1014,84                 104

Сметная стоимость                                                   543

20 51-1-5     -Разработка грунта внутри           0,0105   4650,16       9,6        49        34       -       519,1         5

ТЕР 37      здания в траншеях глубиной до             --------- ---------                     --------- --------- ---------

3 м шириной до 1,5 м                        3259,95      0,89                           -         0,1       -

100м3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.1)                        4                                                20010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -    70,5%    75х0,94   2298,89                  24

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -      45%              1467,38                  15

Сметная стоимость                                                    89

21 14-01-008- -Устройство монолитных              0,0105  88037,68   3212,82       924        43        34    606,69         6

01 ФЕР      водоотводных каналов                      --------- ---------                     --------- --------- ---------

к=0,81                            100м3                 4118,11     50,72                             1       7,3       -

к=1,06

к=0,99

к=1,15

к=1,25

НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) -  109,98%  130х0,846   4584,88                  48

СП от ОЗП+ЗПМ (Н30) -    59,5%    70х0,85   2480,45                  26

Сметная стоимость                                                   998

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по смете            РУБ.                             46025      4869      3079                 734

----                                             ---------           ---------

РУБ.                                                   235                  26

Стоимость общестроительных работ -          РУБ.                             46025       -         -                   -

Материалы -                                 РУБ.                             25384       -         -                   -

Всего оплата труда -                        РУБ.                               -        5104       -                   -

Стоимость материалов и конструкций -        РУБ.                              5319       -         -                   -

Местные и неучтенные материалы              РУБ.                              7375       -         -                   -

Накладные расходы -                     РУБ.                              4691       -         -                   -

Сметная прибыль -                       РУБ.                              3183       -         -                   -

Всего,стоимость общестроительных работ -    РУБ.                             53899       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -              ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   760

Сметная заработная плата -              РУБ.                               -        5104       -                   -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого по смете                           РУБ.                             53899       -         -                   -

Нормативная трудоемкость -               ЧЕЛ.-Ч                             -         -         -                   760

Сметная заработная плата -               РУБ.                               -        5104       -                   -

Пересчет итогов в цены на 3-2008 г.

Оплата труда осн. рабочих             4869         х 9,52                46353

Затраты на экспл. машин               3078         х 3,66                11265

(в т.ч. опл. труда механизаторов)     235          х 9,52                 2237

Стоимость материальных ресурсов       38077        х 4,78               182008

Итого прямых затрат                                                     239626

Накладные расходы в текущих ценах  4691            х 9,52    х 1,0       44658

Сметная прибыль в текущих ценах    3183            х 9,52    х 1,0       30302

ИТОГО в ценах на 3-2008 г.                                              314586

Налог на добавленную стоимость     18 %                               56625,48

(НДС)

Итого с налогом на добавленную                                       371211,48

стоимость (НДС)

Итого в прогнозном уровне             371211,48    х                       -

Составил                       Захарова