- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 12.11 2008 г.

Регистрационный № 660

| Заказчик | МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» |
| --- | --- |
| Адрес | 153025, г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Контактное лицо | Ханова Валентина Васильевна Метлева Елена Александровна |
| Номер контактного телефона | 32-76-63 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пр. Ленина, д. 55, каб. 15 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 19.11. 2008г. до 15-00 ч. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно – сметной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях МУЗ ДГКБ №1 по адресам: ул.Ермака, 3 – здание пищеблока, Академика Мальцева, д.14 – здание КДЦ,пр.Ленина,55 – патологоанатомическое отделение ул. Ермака, 3 – здание КДЦ. | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Научные, технические, экономические и другие требования к ПСД должны соответствовать требованиям СНиП и другим действующим нормативным документам, а также техническим условиям Заказчика и утвержденному Заказчиком заданию на проектирование. Наличие действующих лицензии на заявленный вид работ, являющихся предметом запроса котировок. | Шт. | 4 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Разработать предусмотренную настоящим контрактом ПСД в строгом соответствии с техническими условиями, заданием Заказчика и сроками, указанными в муниципальном контракте, а также действующими нормативными документами, регламентирующими технический уровень, качество, объем и комплектность ПСД. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Работы, указанные в ПСД должны быть спроектированы с учетом техники и безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | В случае обнаружения допущения ошибок при проектировании, Подрядчик обязан безвозмездно устранить обнаруженные ошибки, возместить затраты, связанные с выполнением технических решений, содержащихся в проектно – сметной документации. Работа по контракту будет считаться законченной только при предоставлении Подрядчиком проектно – сметной документации, согласованной со всеми заинтересованными организациями и получения положительного заключения в государственных надзорных организациях, предусмотренных действующим законодательством. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова – целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения 2006-2008 годы» |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 229,07222 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает стоимость работ, НДС, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | ул. Ермака, 3 – здание пищеблока, и здание КДЦ., Академика Мальцева, д.14 – здание КДЦ, пр. Ленина,55 – патологоанатомическое отделение результат работ предоставить по адресу: г. Иваново, ул. Академика Мальцева, д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 25 календарных дней со дня подписания контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Аванс в размере 30 % от общей суммы контракта в течение 10 банковских дней с момента заключения Контракта. Оплата выполненных работ по настоящему контракту производится на основании акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат(форма КС – 3), счета – фактуры, получения подрядчиком согласования всех заинтересованных организаций и положительного заключения во всех государственных надзорных организациях, после проверки представителями Заказчика и Финансово – Казначейского управления администрации города Иванова с учетом выявленных замечаний, недочетов до 26.12.2008 года. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 26.11.2008 и не позднее 28.11.2008 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование  систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

в помещениях МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» по адресам:

г. Иваново, ул. Ермака, д.3 – здание пищеблока; ул. Академика Мальцева, д.14 – здание КДЦ; пр. Ленина, д.55 – патологоанатомическое отделение

(объект культурного наследия) ;

ул. Ермака, д.3 – здание КДЦ (объект культурного наследия).

При  проектировании  систем  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно-строительными чертежами и планами, а также следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 – 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»

- НПБ 88-2001 «Установки сигнализации и пожаротушения. Нормы проектирования»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и пожарной сигнализации»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения людей о пожаре»

В качестве базовой аппаратуры системы пожарной сигнализации использовать приемно – контрольный прибор. Базовое оборудование разместить на 1 –ом этаже помещения. Для передачи по радиоканалу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения применить ППКОП «HUNTER – PRO»

Пожарной сигнализацией оборудуют все помещения кроме санузлов и лестничных клеток.

В качестве пожарных извещателей следует использовать:

- дымовые оптические пожарные извещатели ;

- ручные пожарные извещатели;

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в одном помещении, должно определяться в соответствии с НПБ 88-2001 в зависимости от площади защищаемого помещения и высоты установки извещателей. При этом необходимо соблюдать условие, что в одном защищаемом помещении должно быть установлено не менее двух пожарных извещателей.

Пожарные извещатели следует разбить на шлейфы с условием, чтобы одним шлейфом защищать не более 5-ти смежных или 10-ти выходящих в общий коридор помещений.

В рабочем проекте предусмотреть систему оповещения людей о пожаре 3 типа,  предусматривающую световое, звуковое и речевое оповещение.

На путях эвакуации предусмотреть установку световых табло с надписью «ВЫХОД». Для звукового и речевого оповещения людей о пожаре использовать систему оповещения «РЕЧОР» в необходимой комплектации; в коридорах и помещениях здания на всех этажах разместить громкоговорители системы оповещения.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должно быть обеспечено по 1-й категории согласно ПУЭ.

Рабочий ввод – сетевое напряжение 220В, 50Гц.

Резервный ввод – аккумуляторы 12В, 7А/ч в блоке питания базовой аппаратуры, блоке питания световых табло и блоке системы РЕЧОР.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «12» ноября 2008 г.

Регистрационный № 660

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4.Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа:

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта). Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения» |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта _________________________________________руб.

(прописью)

________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок №660 от 12.11.2008, с учетом предложений, указанных  в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных  в данную цену  контракта расходах.

Руководитель организации      _____________________ _____________

(подпись) 	                         (Ф.И.О.)

М.П.