- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: «20» апреля 2009 г.

Регистрационный № 178

| Заказчик | МУЗ г.Иванова городская клиническая больница №8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Главный врач Ратманов М. А. |
| Номер контактного телефона заказчика | 23-45-11 |
| Место подачи котировочных заявок | Администрация города Иваново, 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519, |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.04.2009 до 15-30 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее электроснабжение пристройки (1 этаж, 1-я половина) | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Наличие лицензии на соответствующий вид работ. | В соответствии со сметной документацией | В строгом соответствии со сметной документацией (локальный сметный расчет, ведомость ресурсов, ведомость объемов работ) |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать смете, ведомости объемов работ, ведомости ресурсов. Выполненные работы должны соответствовать требованиям СНиП, скрытые работы должны подтверждаться актами на скрытые работы. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. Привлекать к исполнению работ, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002- безопасность труда в строительстве). |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом, оформить акт приема-передачи выполненных работ. Сдача Подрядчиком выполненных работ инспекции «Ростехнадзора» и получение акта-допуска в эксплуатацию. Гарантийный срок на произведенные работы - 3 года со дня подписания акта выполненных работ. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 496,064 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена контракта включает: стоимость работ, материалов, накладные расходы, налоги в т. ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Начало работ – в течение 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ - в течение 30 календарных дней с момента начала производства работ. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями Заказчика и принятия работ инспекцией управления «Ростехнадзора» с учетом выявленных замечаний и недочетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 20.12.2009 г. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 12.05.2009 и не позднее 15.05.2009 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «20» апреля 2009 г.

Регистрационный № 178

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения  об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |

Предложение участника размещения заказа.

| Наименование выполняемых работ | Цена контракта, руб. | Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта). Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения» |
| --- | --- | --- |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.

(сумма прописью)

_______________________________________________ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 178 от 20.04.2009, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта  и сведениях о включенных или не включенных в данную цену  контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №____

на выполнение работ внутреннего электроснабжения

г. Иваново                                                                                           «_____» _________ 2009 г.

МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ратманова Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________ ,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________________, действующего на основании _________________,  лицензии _______________ № ____________ от «___» ____________, выданной на осуществление ________________________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________ № ____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить с использованием собственных строительных материалов работы: по внутреннему электроснабжению здания пристройки МУЗ г. Иванова городская клиническая больница № 8 (1 этаж, 1-я половина), далее именуемые Работы, в соответствии с требованиями разработанной сметной документации.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту, а Заказчик принять их результат и уплатить за него определенную Контрактом цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения Работ: 153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4

1.4. По окончании выполненных Работ и принятого результата Работ, Стороны составляют акт выполненных работ, который является основанием для полной оплаты выполненных Работ.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________________________ (____________________________________________________) руб. с учетом НДС.

Цена включает в себя стоимость непосредственно Работ, материалов, накладные расходы, налоги в т. ч. НДС, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.7. настоящего Контракта.

2.3. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика за счет средств бюджета города Иванова.

2.5. Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ после проверки представителями Заказчика и принятия работ инспекцией управления «Ростехнадзора» с учетом выявленных замечаний и недочетов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок до 20.12.2009 г.

2.6. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа.

2.7. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

- Права и обязанности Заказчика

  - 3.1. Заказчик вправе:

    - 3.1.1. осуществлять технический надзор за Работами;

    - 3.1.2. осуществлять приемку качественного результата Работ, а также контроль за  качеством и сроками выполнения Работ;

    - 3.1.3 в случае необходимости производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта;

    - 3.1.4 беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

    - 3.1.5 требовать качественного выполнения Работ из качественных и безопасных материалов в срок установленный Контрактом;

3.1.6 требовать согласование с Заказчиком применяемых Подрядчиком цветовых решений, материалов и оборудования до начала работ либо монтажа соответственно.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. при обнаружении в процессе контроля и надзора каких-либо отступлений от условий настоящего Контракта, влекущих возможность ухудшения качества Работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику с требованием об устранении указанных недостатков силами и за счет Подрядчика;

3.2.2. произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 2 Контракта;

3.2.3. совместно с Подрядчиком, принять соответствующий качеству результат выполненных Работ.

- Права и обязанности Подрядчика

  - 4.1. Подрядчик вправе:

    - - выполнить Работы самостоятельно, в соответствии с требованиями к качеству Работ, установленными соответствующими нормативными документами;

    - - самостоятельно организовать производство Работ в соответствии со сроками, указанными в настоящем Контракте.

  - 4.2. Подрядчик обязан:

    - - осуществить приобретение строительных материалов, изделий, конструкций, необходимых для проведения Работ, качество которых должно соответствовать сметной документации;

    - - обеспечить собственными силами доставку, приемку, разгрузку, хранение и складирование строительных материалов, изделий, конструкций;

    - - соблюдать в месте выполнения Работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также охрану материальных ресурсов, находящихся в помещениях;

    - - применять качественные строительные материалы для ремонтных Работ, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность;

    - - возместить убытки в случае случайного уничтожения или повреждения результата Работ утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу  выполнения Работ по настоящему Контракту до момента сдачи результата Работ Подрядчиком в установленном порядке Заказчику;

    - - сдать результат Работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом  Заказчику;

    - - обеспечить уборку помещений, в которых производится выполнение Работ. Строительный мусор упаковать в мешки и вывозить с территории объекта. В трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ вывезти за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

- Срок выполнения Работ

  - Начало работ – в течении 3 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

  - Срок выполнения Работ составляет 30 дней с момента начала работ.

- Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств и т.д.).

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- Приемка результата выполненных Работ

7.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Приемка Работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон путем подписания акта выполненных работ, а так же с участием представителя МУ «ПДС и ТК».

- Гарантии

  - Срок гарантии качества выполненных Работ составляет 3 год(а) с момента приемки в установленном порядке результата Работ.

  - В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет в 3 дневный срок с момента их выявления.

  - В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик в таком случае оплачивает работу по устранению дефектов в 3 дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- Порядок рассмотрения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

- Изменение и расторжение Контракта

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.2. При расторжении Контракта по соглашению Сторон, незавершенный результат Работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимости выполненных Работ на дату расторжения.

- Ответственность сторон

11.1. За ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик оплачивает штраф в размере 0,3% от цены Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

11.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,3 % за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока выполнения Работ.

11.4. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ Заказчик несет ответственность в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

- Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, совершенные в соответствии с законодательством РФ, действительны лишь при условии, что они письменно оформлены и подписаны представителями Сторон. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон.

12.4. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

12.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменно известить об этом другую сторону путем оформления приложения в соответствии с пунктом 12.1. настоящего Контракта.

13.Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:  МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8

153032, г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.4, тел.(4932) 23-45-11

р/сч 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново

БИК 042435000 ИНН 3731011300 КПП 370201001

# Подрядчик: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик___________ М. А. Ратманов                        Подрядчик__________

М.п.                                                                                   М.п.