| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник УЖКХ ______________ А.С.Лукин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор МУП ЖХ №4 _____________ А.Г. Земцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по адресу: пр.Ф.Энгельса д 72Б кв.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 42,505 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 101,09 чел-ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 7,202 тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах 1 кв. 2009 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | ТЕРр65-6-24 | Смена санитарных приборов умывальников |  | 0,01 |  |  | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 |  | 21,35 |  | 15,5 |  |  |  | 0,91 |  |  | 4,94 |  | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  |  | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 1.1 | 300-0647 | Умывальники |  | 1 |  |  |  |  |  | 1008,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-6-17 | Смена санитарных приборов ванн чугунных |  | 0,01 |  |  | 5571,08 | 482,4 |  | 794,79 |  | 55,71 |  | 42,94 |  |  |  | 4,82 |  |  | 7,95 |  | 587,4 |  | 5,874 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  |  | 4293,89 | 66,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 7,4 |  | 0,074 |
| 2.1 | 300-0052 | Ванны |  | 1 |  |  |  |  |  | 5742,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5742,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-6-19 | Смена санитарных приборов раковин |  | 0,01 |  |  | 1987,62 | 91,26 |  | 497,96 |  | 19,88 |  | 13,98 |  |  |  | 0,91 |  |  | 4,98 |  | 191,3 |  | 1,913 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  |  | 1398,4 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 3.1 | 300-0579 | Раковины стальные эмалированные |  | 1 |  |  |  |  |  | 881,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# |  | 0,01 |  |  | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 |  | 35,1 |  | 30,17 |  |  |  | 0,98 |  |  | 3,95 |  | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  |  | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,015 |
| 4.1 | 300-1521 | Унитаз-компакт Kомфорт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1017,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-5-01 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 0,02 |  |  | 656,2 | 4,8 |  | 59,29 |  | 13,12 |  | 11,84 |  |  |  | 0,1 |  |  | 1,19 |  | 81 |  | 1,62 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  |  | 592,11 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,001 |
| 5.1 | 300-1265 | Вентили диаметром 15 мм |  | 2 |  |  |  |  |  | 144,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-6-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок |  | 0,06 |  |  | 2443,56 | 6,52 |  | 2054 |  | 146,61 |  | 22,98 |  |  |  | 0,39 |  |  | 123,24 |  | 52,4 |  | 3,144 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  |  | 383,04 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,006 |
| 7 | ТЕРр65-5-06 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой |  | 0,01 |  |  | 2122,36 | 13,44 |  | 159,34 |  | 21,22 |  | 19,5 |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,59 |  | 266,7 |  | 2,667 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  |  | 1949,58 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,14 |  | 0,0014 |
| 7.1 | 300-0633 | Смесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге |  | 1 |  |  |  |  |  | 1238,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр65-5-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки |  | 0,01 |  |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 |  | 16,3 |  | 14,62 |  |  |  | 0,09 |  |  | 1,59 |  | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,0009 |
| 8.1 | 300-0616 | Смесители для умывальников |  | 1 |  |  |  |  |  | 999,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-8-01 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм |  | 0,03 |  |  | 534,28 | 13,04 |  | 54,62 |  | 16,03 |  | 14 |  |  |  | 0,39 |  |  | 1,64 |  | 58,4 |  | 1,752 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 466,62 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,006 |
| 9.1 | 300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм |  | 2,994 |  |  |  |  |  | 427,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1278,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр65-9-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм |  | 0,04 |  |  | 713,66 | 70,2 |  | 40,51 |  | 28,55 |  | 24,12 |  |  |  | 2,81 |  |  | 1,62 |  | 77,8 |  | 3,112 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопроводов |  |  | 602,95 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,42 |  | 0,0168 |
| 10.1 | 103-0037 | Трубы стальные сварные водогазопроводные |  | 4 |  |  |  |  |  | 130,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 300-1224 | Крепления |  | 0,5 |  |  |  | 0 |  | 55,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр62-11-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 0,21 |  |  | 712,06 | 9,2 |  | 385,48 |  | 149,53 |  | 66,65 |  |  |  | 1,93 |  |  | 80,95 |  | 45,6 |  | 9,576 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 317,38 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,0336 |
| 12.1 | 101-0386 | Краски масляные |  | 0,003612 |  |  |  |  |  | 71508,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-9-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  | 0,11 |  |  | 1054,11 | 9,2 |  | 330,12 |  | 115,95 |  | 78,63 |  |  |  | 1,01 |  |  | 36,31 |  | 102,7 |  | 11,297 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 714,79 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,0176 |
| 13.1 | 101-0386 | Краски масляные |  | 0,002431 |  |  |  |  |  | 71508,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-7-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % |  | 0,17 |  |  | 728,39 | 9,2 |  | 362,91 |  | 123,83 |  | 60,57 |  |  |  | 1,56 |  |  | 61,69 |  | 51,19 |  | 8,7023 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 356,28 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,0272 |
| 14.1 | 101-0386 | Краски масляные |  | 0,003587 |  |  |  |  |  | 71508,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр62-1-05 | Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону |  | 0,21 |  |  | 99,36 | 6,32 |  | 24,61 |  | 20,87 |  | 14,37 |  |  |  | 1,33 |  |  | 5,17 |  | 10,4 |  | 2,184 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |  |  | 68,43 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,0273 |
| 16 | ТЕРр63-6-02 | Смена обоев улучшенных |  | 0,64 |  |  | 524,44 | 13,04 |  | 125,55 |  | 335,64 |  | 246,94 |  |  |  | 8,35 |  |  | 80,35 |  | 54,73 |  | 35,0272 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 оклеенной поверхности |  |  | 385,85 | 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,128 |
| 16.1 | 101-1831 | Обои улучшенные |  | 0,7168 |  |  |  |  |  | 1717,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,02 |  |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 |  | 12,38 |  | 9,3 |  |  |  | 0,02 |  |  | 3,07 |  | 65,94 |  | 1,3188 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,0002 |
| 17.1 | 101-0386 | Краски масляные |  | 0,000322 |  |  |  |  |  | 71508,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-5-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 0,1 |  |  | 172,07 | 9,2 |  | 34,32 |  | 17,21 |  | 12,86 |  |  |  | 0,92 |  |  | 3,43 |  | 18,47 |  | 1,847 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 128,55 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,16 |  | 0,016 |
| 18.1 | 101-0386 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1Н |  | 0,00146 |  |  |  |  |  | 71508,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей |  | 0,05 |  |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  | 8,81 |  | 8,81 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24,1 |  | 1,205 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 19.1 | 545-5221 | Выключатель |  | 5 |  |  |  |  |  | 65,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток |  | 0,05 |  |  | 176,17 | 0 |  | 0 |  | 8,81 |  | 8,81 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24,1 |  | 1,205 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  |  | 176,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 20.1 | 549-4053 | Розетка штепсельная |  | 5 |  |  |  |  |  | 13,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1166,9 |  |  | 716,59 |  |  | 26,65 |  |  |  | 423,66 | 100,6913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  | 0,399 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,59*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 7165,9 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,65*4,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  | 113,26 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,66*5,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |  |  | 2169,14 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15446,13 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  |  |  | 15446,13*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 772,31 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25666,74 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (209,65+1,33)*10*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 2042,71 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (209,65+1,33)*10*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 1265,88 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (12, 13, 14, 15, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (242,38+1,08)*10*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 1830,82 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (242,38+1,08)*10*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1217,3 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (246,94+1,15)*10*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  | 1795,68 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (246,94+1,15)*10*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 1240,45 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (17,62+0)*10*0,85*0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 140,78 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (17,62+0)*10*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 114,53 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5809,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5809,99 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3838,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3838,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35314,89 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35314,89 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35314,89 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35314,89*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  | 706,3 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36021,19 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36021,19 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 36021,19*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 6483,81 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42505 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42505 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  | Ковалев А.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  | Медведева Е.В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |