## Локальная смета 2
ФОРМА № 4
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Фотон КА"
________________А.П.Абросимов | [6 empty] | _____________/______________/
"___"___________2009 г. | [6 empty] | "___"____________2009 г.
Наименование стройки - пусконаладочные работы и монтаж пожарной сигнализации в помещениях ТИК Ленинского района по адресу: г.Иваново, ул. Черниковых, д.33
Объект МУ "Управление делами администрации города Иванова"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 67
Основание | [10 empty] | Сметная стоимость - | [9 empty] | 78,385 тыс.руб
Чертежи № | [10 empty] | Нормативная трудоемкость - | [9 empty] | 187,21 чел-ч
[11 empty] | Сметная заработная плата - | [9 empty] | 18,562 тыс.руб
Составлена в ценах Апреля 2009 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество | Стоимость на единицу, руб | [7 empty] | Общая стоимость, руб. | [13 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[6 empty] | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  | Материалы |  | Всего | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | Материалы |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[6 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | [12 empty] | В т.ч. зарплаты | [7 empty] | На един. |  |  | Всего
№1 Монтажные работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13
1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей |  |  | 1 | 130.53 | 0.31 |  |  |  |  | 12.52 |  | 108.06 | 95.34 |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 12.39 |  |  |  | 11.7 |  |  | 11.7
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 117.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | ФЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 |  |  | 1 | 153.3 | 0.25 |  |  |  |  | 8.15 |  | 125.7 | 117.37 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 8.07 |  |  |  | 14 |  |  | 14
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 144.9 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  |  | 8 | 44.97 | 0.25 |  |  |  |  | 3.88 |  | 297.49 | 264.64 |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  | 30.73 |  |  |  | 4 |  |  | 32
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 40.84 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
4 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели |  |  | 0.02 | 1989.56 | 478.34 |  |  |  |  | 537.08 |  | 36.56 | 15.78 |  |  |  |  | 10.14 |  |  |  | 10.63 |  |  |  | 98.2 |  |  | 1.96
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 100 шт. | 974.14 | 15.12 | [12 empty] | 0.24 | [7 empty] | 1.12 |  |  | 0.02
5 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 16 | 19.21 | 0.31 |  |  |  |  | 2.74 |  | 258.09 | 209.43 |  |  |  |  | 5.26 |  |  |  | 43.4 |  |  |  | 1.68 |  |  | 26.88
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 16.16 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
6 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля |  |  | 1 | 41.35 | 0.25 |  |  |  |  | 4.34 |  | 34.34 | 29.78 |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 36.76 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | ЭСНм08-02-396-20 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | 0.5 | 295.1 | 14.8 |  |  |  |  | 92.1 |  | 103.29 | 60.69 |  |  |  |  | 10.36 |  |  |  | 32.24 |  |  |  | 15.99 |  |  | 8
| (0) | Изп=0,645; Иэмм=1,4; Имат=0,7 |  |  | 100 м | 188.2 | 3.45 | [12 empty] | 1.11 | [7 empty] | 0.28 |  |  | 0.14
8 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  | 1.75 | 137.3 | 51 |  |  |  |  | 53.21 |  | 233.7 | 46.91 |  |  |  |  | 94.61 |  |  |  | 92.19 |  |  |  | 3.52 |  |  | 6.16
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 100 м | 33.09 | 18.23 | [12 empty] | 25.84 | [7 empty] | 1.57 |  |  | 2.75
9 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4 | 5.29 | 0 |  |  |  |  | 0.41 |  | 17.43 | 15.81 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.62 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 4.88 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 0.01 | 788.01 | 22.16 |  |  |  |  | 337.31 |  | 7.05 | 3.47 |  |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 3.34 |  |  |  | 43.2 |  |  | 0.43
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 100 шт. | 428.54 | 0.54 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0.04 |  |  | 0
11 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | 1 | 255.97 | 1.13 |  |  |  |  | 240 |  | 250.82 | 12.02 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 237.6 |  |  |  | 1.56 |  |  | 1.56
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 14.84 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 |  |  | 3 | 22.69 | 9.68 |  |  |  |  | 2.14 |  | 63.55 | 26.41 |  |  |  |  | 30.78 |  |  |  | 6.36 |  |  |  | 1.13 |  |  | 3.39
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 10.87 | 0.54 | [12 empty] | 1.31 | [7 empty] | 0.04 |  |  | 0.12
13 | ФЕРм08-01-083-01 | Устройство сигнально-блокировочное |  |  | 2 | 48.5 | 0 |  |  |  |  | 26.85 |  | 88.24 | 35.07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 53.16 |  |  |  | 2.25 |  |  | 4.5
| (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 1 шт. | 21.65 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | ФЕРп02-01-002-03 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 |  |  | 1 | 1006.264 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 815.07 | 815.07 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85 |  |  | 68
| (0) ОУп п.2.8 | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=1257,83*0,8; ТЗТ=85*0,8 |  |  | 1 система | 1257.83 | 0 | [12 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО: | [13 empty] | 2439.39 | 1747.79 |  |  |  |  | 155.57 |  |  |  | 536.03 |  |  |  | 184.18
[20 empty] | 28.5 | [7 empty] | 3.03
Наименование и значение множителей | [18 empty] | Значение | [7 empty] | Прямые
Зарплата | [9 empty] | 1747,79*10,45 | [8 empty] | 10.45 | [7 empty] | 18264.41
Машины и механизмы | [9 empty] | 155,57*4,31 | [8 empty] | 4.31 | [7 empty] | 670.51
Материалы | [9 empty] | 536,03*5,03 | [8 empty] | 5.03 | [7 empty] | 2696.23
Итого по неучтенным материалам | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Итого по перевозке | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Итого по погрузке/разгрузке | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Итого | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 21631.15
Монтаж оборудования. МДС (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)
Накладные расходы | [9 empty] | (793,06+1,11)*10,45*0,8*0,94 | [8 empty] | 0.8 | [7 empty] | 6240.91
Сметная прибыль | [9 empty] | (793,06+1,11)*10,45*0,6 | [8 empty] | 0.6 | [7 empty] | 4979.45
Пусконаладочные работы. МДС (14)
Накладные расходы | [9 empty] | (815,07+0)*10,45*0,65*0,94 | [8 empty] | 0.65 | [7 empty] | 5204.18
Сметная прибыль | [9 empty] | (815,07+0)*10,45*0,4 | [8 empty] | 0.4 | [7 empty] | 3406.99
Электромонтажные работы: на других объектах. МДС (4, 8, 10, 11, 12, 13)
Накладные расходы | [9 empty] | (139,66+27,39)*10,45*0,95*0,94 | [8 empty] | 0.95 | [7 empty] | 1558.89
Сметная прибыль | [9 empty] | (139,66+27,39)*10,45*0,65 | [8 empty] | 0.65 | [7 empty] | 1134.69
Итого | [18 empty] | 0 | [7 empty] | 44156.26
№ п/п | № по кат-гу, Шифр |  |  | Наименование | [8 empty] | ед. изм. |  |  | Количество | [6 empty] | Цена за ед., руб. | [6 empty] | Общая стоимость, руб.
№2 Монтажные работы
1 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 4 |  |  | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7
1 | п.7 |  |  | Короб 20*10 | [8 empty] | м |  |  | 36 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 324
2 | п7 |  |  | Короб 25*16 | [8 empty] | м |  |  | 12 | [6 empty] | 12.37 | [6 empty] | 148.44
3 | п.7 |  |  | Короб 40х25 | [8 empty] | м |  |  | 2 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 50
4 | п.8 |  |  | Провод КСПВ 4х0,5 | [8 empty] | м |  |  | 120 | [6 empty] | 3.39 | [6 empty] | 406.8
5 | п.8 |  |  | Провод ШВВП 2х0,75 | [8 empty] | м |  |  | 15 | [6 empty] | 5.94 | [6 empty] | 89.1
6 | п.8 |  |  | Провод КПСВВ 1х2х0,5 | [8 empty] | м |  |  | 30 | [6 empty] | 8.9 | [6 empty] | 267
7 | п.8 |  |  | Провод КПСВВ 1х2х0,75 | [8 empty] | м |  |  | 10 | [6 empty] | 10.51 | [6 empty] | 105.1
8 | п.9 |  |  | Коробка КРН 4/1 | [8 empty] | шт |  |  | 4 | [6 empty] | 8.44 | [6 empty] | 33.76
9 | п.10 |  |  | Розетка с вилкой | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 19.02 | [6 empty] | 19.02
10 | п.11 |  |  | Автоматический выключатель 6А | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 50.85 | [6 empty] | 50.85
11 | п.12 |  |  | светодиод импульсный | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 25.43 | [6 empty] | 25.43
12 |  |  |  | Антенна - диполь | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 805.1 | [6 empty] | 805.1
13 |  |  |  | ферритовое кольцо | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 33.9 | [6 empty] | 33.9
14 |  |  |  | АКБ 7 А/ч | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 296.61 | [6 empty] | 296.61
15 |  |  |  | Ящик для клавиатуры ЩРН-12 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [6 empty] | 533.9 | [6 empty] | 533.9
НЕ УДАЛЯТЬ | [29 empty] | 0
Итого по неучтенным материалам | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 3189.01
Заготовительно-складские расходы | [8 empty] | 3189,01*0,012 | [8 empty] | 1,2% | [7 empty] | 38.27
Итого | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 3227.28
№3 Оборудование
1 | 2 |  |  | 3 | [8 empty] | 4 |  |  | 5 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 7
1 | п.1 |  |  | Hunter-PRO-96 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 3559.32 | [6 empty] | 3559.32
2 | п.2 |  |  | Расширитель EXP-i/0-8 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 1915.25 | [6 empty] | 1915.25
3 | п.2 |  |  | Пульт управления RXN-400 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 2900 | [6 empty] | 2900
4 | п.2 |  |  | Модуль интерфейса TRV-100 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 3987.3 | [6 empty] | 3987.3
5 | п.3 |  |  | УК-ВК/02 | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 241.53 | [6 empty] | 241.53
6 | п.3 |  |  | УШК-04 | [8 empty] | шт |  |  | 5 | [5 empty] | 169.5 | [6 empty] | 847.5
7 | п.4 |  |  | табло "Выход" | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 160.17 | [6 empty] | 160.17
8 | п.4 |  |  | табло "Запасной Выход" | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 167.8 | [6 empty] | 167.8
9 | п.5 |  |  | ИПД 3.2 | [8 empty] | шт |  |  | 16 | [5 empty] | 201.7 | [6 empty] | 3227.2
10 | п.6 |  |  | БИРП 12/1,6 с аккумулятором АКБ 7А/ч | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 1244.07 | [6 empty] | 1244.07
11 | п.13 |  |  | ИПР-3СУ | [8 empty] | шт |  |  | 2 | [5 empty] | 152.55 | [6 empty] | 305.1
12 | п.12 |  |  | Оповещатель световой "Астра-10" | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 135.6 | [6 empty] | 135.6
13 | п.12 |  |  | Оповещатель звуковой "АС-10" | [8 empty] | шт |  |  | 1 | [5 empty] | 127.97 | [6 empty] | 127.97
ИТОГО: | [28 empty] | 0
Итого по оборудованию | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 18818.81
Заготовительно-складские расходы | [8 empty] | 18818,81*0,012 | [8 empty] | 1,2% | [7 empty] | 225.83
Итого | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 19044.64
Наименование и значение множителей | [16 empty] | Значение | [7 empty] | Прямые
Зарплата | [7 empty] | 18264.41 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 18264
Машины и механизмы | [7 empty] | 670.51 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 671
Материалы | [7 empty] | 2696.23 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2696
Итого по неучтенным материалам | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 3189
Итого по оборудованию | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 18819
Заготовительно-складские расходы | [7 empty] | 264.1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 264
Итого | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 43903
Итого Накладные расходы | [7 empty] | 13003.98 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 13004
Итого Сметная прибыль | [7 empty] | 9521.13 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 9521
Итого | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 66428
НДС | [7 empty] | 66428*0,18 | [8 empty] | 18% | [7 empty] | 11957
Итого | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 78385
СОСТАВИЛ |  |  | Голикова О.Ю.

## SMW_Служебная (hidden)
ТИК Ленинского района (ПС)
ФОРМА № 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 700
СОГЛАСОВАНО: | 6 | 210 | 0 | 0 | 711
0 | 6 | 210 | 1 | 0 | 711
УТВЕРЖДАЮ | 6 | 210 | 2 | 0 | 711
Директор ООО "Фотон КА" | 6 | 211 | 0 | 0 | 711
0 | 6 | 211 | 1 | 0 | 711
0 | 6 | 211 | 2 | 0 | 711
________________А.П.Абросимов | 6 | 212 | 0 | 0 | 711
0 | 6 | 212 | 1 | 0 | 711
_____________/______________/ | 6 | 212 | 2 | 0 | 711
"___"___________2009 г. | 6 | 213 | 0 | 0 | 711
0 | 6 | 213 | 1 | 0 | 711
"___"____________2009 г. | 6 | 213 | 2 | 0 | 711
Наименование стройки - пусконаладочные работы и монтаж пожарной сигнализации в помещениях ТИК Ленинского района по адресу: г.Иваново, ул. Черниковых, д.33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 701
Объект МУ "Управление делами администрации города Иванова" | 6 | 2 | 0 | 0 | 702
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 703
Основание | 6 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 6 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № | 6 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 6 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 6 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах Апреля 2009 г. | 6 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 6 | 148 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 6 | 148 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 6 | 148 | 2 | 0 | 11200
Количество | 6 | 148 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 6 | 148 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 6 | 148 | 5 | 0 | 11200
Всего | 6 | 148 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 6 | 148 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 6 | 148 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 6 | 148 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 6 | 148 | 10 | 0 | 11200
Всего | 6 | 148 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 6 | 148 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 6 | 148 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 6 | 148 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 6 | 148 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 6 | 148 | 16 | 0 | 11200
На един. | 6 | 148 | 17 | 0 | 11200
Всего | 6 | 148 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 6 | 148 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 6 | 148 | 20 | 0 | 11200
1 | 6 | 650 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-001-02 | 6 | 650 | 1 | 0 | 11202
Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 6 | 650 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 650 | 3 | 0 | 11202
1 | 6 | 650 | 4 | 0 | 11202
117.7 | 6 | 650 | 6 | 0 | 11202
0.31 | 6 | 650 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 650 | 8 | 0 | 11202
11.7 | 6 | 650 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 650 | 10 | 0 | 11202
12.52 | 6 | 650 | 18 | 0 | 11202
2 | 6 | 652 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-001-11 | 6 | 652 | 1 | 0 | 11202
Устройства промежуточные на количество лучей 10 | 6 | 652 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 652 | 3 | 0 | 11202
1 | 6 | 652 | 4 | 0 | 11202
144.9 | 6 | 652 | 6 | 0 | 11202
0.25 | 6 | 652 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 652 | 8 | 0 | 11202
14 | 6 | 652 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 652 | 10 | 0 | 11202
8.15 | 6 | 652 | 18 | 0 | 11202
3 | 6 | 653 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-001-13 | 6 | 653 | 1 | 0 | 11202
Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 6 | 653 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 653 | 3 | 0 | 11202
8 | 6 | 653 | 4 | 0 | 11202
40.84 | 6 | 653 | 6 | 0 | 11202
0.25 | 6 | 653 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 653 | 8 | 0 | 11202
4 | 6 | 653 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 653 | 10 | 0 | 11202
3.88 | 6 | 653 | 18 | 0 | 11202
4 | 6 | 654 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-593-10 | 6 | 654 | 1 | 0 | 11202
Световые настенные указатели | 6 | 654 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 6 | 654 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 6 | 654 | 4 | 0 | 11202
974.14 | 6 | 654 | 6 | 0 | 11202
478.34 | 6 | 654 | 7 | 0 | 11202
15.12 | 6 | 654 | 8 | 0 | 11202
98.2 | 6 | 654 | 9 | 0 | 11202
1.12 | 6 | 654 | 10 | 0 | 11202
537.08 | 6 | 654 | 18 | 0 | 11202
5 | 6 | 657 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-002-02 | 6 | 657 | 1 | 0 | 11202
Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 6 | 657 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 657 | 3 | 0 | 11202
16 | 6 | 657 | 4 | 0 | 11202
16.16 | 6 | 657 | 6 | 0 | 11202
0.31 | 6 | 657 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 657 | 8 | 0 | 11202
1.68 | 6 | 657 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 657 | 10 | 0 | 11202
2.74 | 6 | 657 | 18 | 0 | 11202
6 | 6 | 658 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-003-03 | 6 | 658 | 1 | 0 | 11202
Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля | 6 | 658 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 658 | 3 | 0 | 11202
1 | 6 | 658 | 4 | 0 | 11202
36.76 | 6 | 658 | 6 | 0 | 11202
0.25 | 6 | 658 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 658 | 8 | 0 | 11202
3.6 | 6 | 658 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 658 | 10 | 0 | 11202
4.34 | 6 | 658 | 18 | 0 | 11202
7 | 6 | 485 | 0 | 0 | 11202
ЭСНм08-02-396-20 | 6 | 485 | 1 | 0 | 11202
Короба пластмассовые шириной до 40мм | 6 | 485 | 2 | 0 | 11202
100 м | 6 | 485 | 3 | 0 | 11202
0.5 | 6 | 485 | 4 | 0 | 11202
188.2 | 6 | 485 | 6 | 0 | 11202
14.8 | 6 | 485 | 7 | 0 | 11202
3.45 | 6 | 485 | 8 | 0 | 11202
15.99 | 6 | 485 | 9 | 0 | 11202
0.28 | 6 | 485 | 10 | 0 | 11202
92.1 | 6 | 485 | 18 | 0 | 11202
8 | 6 | 660 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-02-399-01 | 6 | 660 | 1 | 0 | 11202
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 6 | 660 | 2 | 0 | 11202
100 м | 6 | 660 | 3 | 0 | 11202
1.75 | 6 | 660 | 4 | 0 | 11202
33.09 | 6 | 660 | 6 | 0 | 11202
51 | 6 | 660 | 7 | 0 | 11202
18.23 | 6 | 660 | 8 | 0 | 11202
3.52 | 6 | 660 | 9 | 0 | 11202
1.57 | 6 | 660 | 10 | 0 | 11202
53.21 | 6 | 660 | 18 | 0 | 11202
9 | 6 | 661 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм10-08-019-01 | 6 | 661 | 1 | 0 | 11202
Коробка ответвительная на стене | 6 | 661 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 661 | 3 | 0 | 11202
4 | 6 | 661 | 4 | 0 | 11202
4.88 | 6 | 661 | 6 | 0 | 11202
0 | 6 | 661 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 661 | 8 | 0 | 11202
0.5 | 6 | 661 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 661 | 10 | 0 | 11202
0.41 | 6 | 661 | 18 | 0 | 11202
10 | 6 | 662 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-591-08 | 6 | 662 | 1 | 0 | 11202
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 6 | 662 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 6 | 662 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 6 | 662 | 4 | 0 | 11202
428.54 | 6 | 662 | 6 | 0 | 11202
22.16 | 6 | 662 | 7 | 0 | 11202
0.54 | 6 | 662 | 8 | 0 | 11202
43.2 | 6 | 662 | 9 | 0 | 11202
0.04 | 6 | 662 | 10 | 0 | 11202
337.31 | 6 | 662 | 18 | 0 | 11202
11 | 6 | 663 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-526-01 | 6 | 663 | 1 | 0 | 11202
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 6 | 663 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 663 | 3 | 0 | 11202
1 | 6 | 663 | 4 | 0 | 11202
14.84 | 6 | 663 | 6 | 0 | 11202
1.13 | 6 | 663 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 663 | 8 | 0 | 11202
1.56 | 6 | 663 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 663 | 10 | 0 | 11202
240 | 6 | 663 | 18 | 0 | 11202
12 | 6 | 664 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-01-081-01 | 6 | 664 | 1 | 0 | 11202
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | 6 | 664 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 664 | 3 | 0 | 11202
3 | 6 | 664 | 4 | 0 | 11202
10.87 | 6 | 664 | 6 | 0 | 11202
9.68 | 6 | 664 | 7 | 0 | 11202
0.54 | 6 | 664 | 8 | 0 | 11202
1.13 | 6 | 664 | 9 | 0 | 11202
0.04 | 6 | 664 | 10 | 0 | 11202
2.14 | 6 | 664 | 18 | 0 | 11202
13 | 6 | 665 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-01-083-01 | 6 | 665 | 1 | 0 | 11202
Устройство сигнально-блокировочное | 6 | 665 | 2 | 0 | 11202
1 шт. | 6 | 665 | 3 | 0 | 11202
2 | 6 | 665 | 4 | 0 | 11202
21.65 | 6 | 665 | 6 | 0 | 11202
0 | 6 | 665 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 665 | 8 | 0 | 11202
2.25 | 6 | 665 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 665 | 10 | 0 | 11202
26.85 | 6 | 665 | 18 | 0 | 11202
14 | 6 | 666 | 0 | 0 | 11202
ФЕРп02-01-002-03 | 6 | 666 | 1 | 0 | 11202
Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 6 | 666 | 2 | 0 | 11202
1 система | 6 | 666 | 3 | 0 | 11202
1 | 6 | 666 | 4 | 0 | 11202
1257.83 | 6 | 666 | 6 | 0 | 11202
0 | 6 | 666 | 7 | 0 | 11202
0 | 6 | 666 | 8 | 0 | 11202
85 | 6 | 666 | 9 | 0 | 11202
0 | 6 | 666 | 10 | 0 | 11202
0 | 6 | 666 | 18 | 0 | 11202
ИТОГО: | 6 | 151 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 6 | 669 | 0 | 0 | 100
Значение | 6 | 669 | 1 | 0 | 100
Прямые | 6 | 669 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 6 | 670 | 0 | 0 | 102
10.45 | 6 | 670 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 6 | 671 | 0 | 0 | 102
4.31 | 6 | 671 | 1 | 0 | 102
Материалы | 6 | 672 | 0 | 0 | 102
5.03 | 6 | 672 | 1 | 0 | 102
Итого по неучтенным материалам | 6 | 673 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 673 | 1 | 0 | 103
Итого по перевозке | 6 | 674 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 674 | 1 | 0 | 103
Итого по погрузке/разгрузке | 6 | 675 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 675 | 1 | 0 | 103
Итого | 6 | 676 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 676 | 1 | 0 | 103
Монтаж оборудования. МДС (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9) | 6 | 677 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 6 | 678 | 0 | 0 | 102
0.8 | 6 | 678 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 6 | 679 | 0 | 0 | 102
0.6 | 6 | 679 | 1 | 0 | 102
Пусконаладочные работы. МДС (14) | 6 | 680 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 6 | 681 | 0 | 0 | 102
0.65 | 6 | 681 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 6 | 682 | 0 | 0 | 102
0.4 | 6 | 682 | 1 | 0 | 102
Электромонтажные работы: на других объектах. МДС (4, 8, 10, 11, 12, 13) | 6 | 683 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 6 | 684 | 0 | 0 | 102
0.95 | 6 | 684 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 6 | 685 | 0 | 0 | 102
0.65 | 6 | 685 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 686 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 686 | 1 | 0 | 103
№ п/п | 6 | 84 | 0 | 0 | 22700
№ по кат-гу, Шифр | 6 | 84 | 1 | 0 | 22700
Наименование | 6 | 84 | 2 | 0 | 22700
ед. изм. | 6 | 84 | 3 | 0 | 22700
Количество | 6 | 84 | 4 | 0 | 22700
Цена за ед., руб. | 6 | 84 | 5 | 0 | 22700
Общая стоимость, руб. | 6 | 84 | 6 | 0 | 22700
1 | 6 | 165 | 0 | 0 | 22711
п.7 | 6 | 165 | 1 | 0 | 22711
Короб 20*10 | 6 | 165 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 165 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 165 | 4 | 0 | 22711
36 | 6 | 165 | 5 | 0 | 22711
9 | 6 | 165 | 6 | 0 | 22711
2 | 6 | 628 | 0 | 0 | 22711
п7 | 6 | 628 | 1 | 0 | 22711
Короб 25*16 | 6 | 628 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 628 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 628 | 4 | 0 | 22711
12 | 6 | 628 | 5 | 0 | 22711
12.37 | 6 | 628 | 6 | 0 | 22711
3 | 6 | 274 | 0 | 0 | 22711
п.7 | 6 | 274 | 1 | 0 | 22711
Короб 40х25 | 6 | 274 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 274 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 274 | 4 | 0 | 22711
2 | 6 | 274 | 5 | 0 | 22711
25 | 6 | 274 | 6 | 0 | 22711
4 | 6 | 586 | 0 | 0 | 22711
п.8 | 6 | 586 | 1 | 0 | 22711
Провод КСПВ 4х0,5 | 6 | 586 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 586 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 586 | 4 | 0 | 22711
120 | 6 | 586 | 5 | 0 | 22711
3.39 | 6 | 586 | 6 | 0 | 22711
5 | 6 | 409 | 0 | 0 | 22711
п.8 | 6 | 409 | 1 | 0 | 22711
Провод ШВВП 2х0,75 | 6 | 409 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 409 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 409 | 4 | 0 | 22711
15 | 6 | 409 | 5 | 0 | 22711
5.94 | 6 | 409 | 6 | 0 | 22711
6 | 6 | 637 | 0 | 0 | 22711
п.8 | 6 | 637 | 1 | 0 | 22711
Провод КПСВВ 1х2х0,5 | 6 | 637 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 637 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 637 | 4 | 0 | 22711
30 | 6 | 637 | 5 | 0 | 22711
8.9 | 6 | 637 | 6 | 0 | 22711
7 | 6 | 638 | 0 | 0 | 22711
п.8 | 6 | 638 | 1 | 0 | 22711
Провод КПСВВ 1х2х0,75 | 6 | 638 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 638 | 3 | 0 | 22711
м | 6 | 638 | 4 | 0 | 22711
10 | 6 | 638 | 5 | 0 | 22711
10.51 | 6 | 638 | 6 | 0 | 22711
8 | 6 | 587 | 0 | 0 | 22711
п.9 | 6 | 587 | 1 | 0 | 22711
Коробка КРН 4/1 | 6 | 587 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 587 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 587 | 4 | 0 | 22711
4 | 6 | 587 | 5 | 0 | 22711
8.44 | 6 | 587 | 6 | 0 | 22711
9 | 6 | 279 | 0 | 0 | 22711
п.10 | 6 | 279 | 1 | 0 | 22711
Розетка с вилкой | 6 | 279 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 279 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 279 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 279 | 5 | 0 | 22711
19.02 | 6 | 279 | 6 | 0 | 22711
10 | 6 | 528 | 0 | 0 | 22711
п.11 | 6 | 528 | 1 | 0 | 22711
Автоматический выключатель 6А | 6 | 528 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 528 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 528 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 528 | 5 | 0 | 22711
50.85 | 6 | 528 | 6 | 0 | 22711
11 | 6 | 588 | 0 | 0 | 22711
п.12 | 6 | 588 | 1 | 0 | 22711
светодиод импульсный | 6 | 588 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 588 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 588 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 588 | 5 | 0 | 22711
25.43 | 6 | 588 | 6 | 0 | 22711
12 | 6 | 589 | 0 | 0 | 22711
0 | 6 | 589 | 1 | 0 | 22711
Антенна - диполь | 6 | 589 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 589 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 589 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 589 | 5 | 0 | 22711
805.1 | 6 | 589 | 6 | 0 | 22711
13 | 6 | 590 | 0 | 0 | 22711
0 | 6 | 590 | 1 | 0 | 22711
ферритовое кольцо | 6 | 590 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 590 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 590 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 590 | 5 | 0 | 22711
33.9 | 6 | 590 | 6 | 0 | 22711
14 | 6 | 591 | 0 | 0 | 22711
0 | 6 | 591 | 1 | 0 | 22711
АКБ 7 А/ч | 6 | 591 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 591 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 591 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 591 | 5 | 0 | 22711
296.61 | 6 | 591 | 6 | 0 | 22711
15 | 6 | 593 | 0 | 0 | 22711
0 | 6 | 593 | 1 | 0 | 22711
Ящик для клавиатуры ЩРН-12 | 6 | 593 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 593 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 593 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 593 | 5 | 0 | 22711
533.9 | 6 | 593 | 6 | 0 | 22711
НЕ УДАЛЯТЬ | 6 | 87 | 0 | 0 | 22703
Итого по неучтенным материалам | 6 | 91 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 91 | 1 | 0 | 103
Заготовительно-складские расходы | 6 | 94 | 0 | 0 | 102
1,2% | 6 | 94 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 95 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 95 | 1 | 0 | 103
1 | 6 | 453 | 0 | 0 | 22711
п.1 | 6 | 453 | 1 | 0 | 22711
Hunter-PRO-96 | 6 | 453 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 453 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 453 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 453 | 5 | 0 | 22711
3559.32 | 6 | 453 | 6 | 0 | 22711
2 | 6 | 525 | 0 | 0 | 22711
п.2 | 6 | 525 | 1 | 0 | 22711
Расширитель EXP-i/0-8 | 6 | 525 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 525 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 525 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 525 | 5 | 0 | 22711
1915.25 | 6 | 525 | 6 | 0 | 22711
3 | 6 | 178 | 0 | 0 | 22711
п.2 | 6 | 178 | 1 | 0 | 22711
Пульт управления RXN-400 | 6 | 178 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 178 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 178 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 178 | 5 | 0 | 22711
2900 | 6 | 178 | 6 | 0 | 22711
4 | 6 | 405 | 0 | 0 | 22711
п.2 | 6 | 405 | 1 | 0 | 22711
Модуль интерфейса TRV-100 | 6 | 405 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 405 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 405 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 405 | 5 | 0 | 22711
3987.3 | 6 | 405 | 6 | 0 | 22711
5 | 6 | 639 | 0 | 0 | 22711
п.3 | 6 | 639 | 1 | 0 | 22711
УК-ВК/02 | 6 | 639 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 639 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 639 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 639 | 5 | 0 | 22711
241.53 | 6 | 639 | 6 | 0 | 22711
6 | 6 | 640 | 0 | 0 | 22711
п.3 | 6 | 640 | 1 | 0 | 22711
УШК-04 | 6 | 640 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 640 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 640 | 4 | 0 | 22711
5 | 6 | 640 | 5 | 0 | 22711
169.5 | 6 | 640 | 6 | 0 | 22711
7 | 6 | 559 | 0 | 0 | 22711
п.4 | 6 | 559 | 1 | 0 | 22711
табло "Выход" | 6 | 559 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 559 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 559 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 559 | 5 | 0 | 22711
160.17 | 6 | 559 | 6 | 0 | 22711
8 | 6 | 523 | 0 | 0 | 22711
п.4 | 6 | 523 | 1 | 0 | 22711
табло "Запасной Выход" | 6 | 523 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 523 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 523 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 523 | 5 | 0 | 22711
167.8 | 6 | 523 | 6 | 0 | 22711
9 | 6 | 583 | 0 | 0 | 22711
п.5 | 6 | 583 | 1 | 0 | 22711
ИПД 3.2 | 6 | 583 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 583 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 583 | 4 | 0 | 22711
16 | 6 | 583 | 5 | 0 | 22711
201.7 | 6 | 583 | 6 | 0 | 22711
10 | 6 | 526 | 0 | 0 | 22711
п.6 | 6 | 526 | 1 | 0 | 22711
БИРП 12/1,6 с аккумулятором АКБ 7А/ч | 6 | 526 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 526 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 526 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 526 | 5 | 0 | 22711
1244.07 | 6 | 526 | 6 | 0 | 22711
11 | 6 | 644 | 0 | 0 | 22711
п.13 | 6 | 644 | 1 | 0 | 22711
ИПР-3СУ | 6 | 644 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 644 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 644 | 4 | 0 | 22711
2 | 6 | 644 | 5 | 0 | 22711
152.55 | 6 | 644 | 6 | 0 | 22711
12 | 6 | 584 | 0 | 0 | 22711
п.12 | 6 | 584 | 1 | 0 | 22711
Оповещатель световой "Астра-10" | 6 | 584 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 584 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 584 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 584 | 5 | 0 | 22711
135.6 | 6 | 584 | 6 | 0 | 22711
13 | 6 | 585 | 0 | 0 | 22711
п.12 | 6 | 585 | 1 | 0 | 22711
Оповещатель звуковой "АС-10" | 6 | 585 | 2 | 0 | 22711
0 | 6 | 585 | 3 | 0 | 22711
шт | 6 | 585 | 4 | 0 | 22711
1 | 6 | 585 | 5 | 0 | 22711
127.97 | 6 | 585 | 6 | 0 | 22711
ИТОГО: | 6 | 100 | 0 | 0 | 22703
Итого по оборудованию | 6 | 105 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 105 | 1 | 0 | 103
Заготовительно-складские расходы | 6 | 108 | 0 | 0 | 102
1,2% | 6 | 108 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 109 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 109 | 1 | 0 | 103
Наименование и значение множителей | 6 | 110 | 0 | 0 | 100
Значение | 6 | 110 | 1 | 0 | 100
Прямые | 6 | 110 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 6 | 111 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 111 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 6 | 112 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 112 | 1 | 0 | 102
Материалы | 6 | 113 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 113 | 1 | 0 | 102
Итого по неучтенным материалам | 6 | 114 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 103
Итого по оборудованию | 6 | 115 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 115 | 1 | 0 | 103
Заготовительно-складские расходы | 6 | 139 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 139 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 116 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 116 | 1 | 0 | 103
Итого Накладные расходы | 6 | 117 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 117 | 1 | 0 | 102
Итого Сметная прибыль | 6 | 118 | 0 | 0 | 102
1 | 6 | 118 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 125 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 125 | 1 | 0 | 103
НДС | 6 | 126 | 0 | 0 | 102
18% | 6 | 126 | 1 | 0 | 102
Итого | 6 | 127 | 0 | 0 | 103
0 | 6 | 127 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 6 | 15 | 0 | 0 | 2000
Голикова О.Ю. | 6 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2000
0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 2000
0 | 6 | 554 | 0 | 0 | 2004
0 | 6 | 555 | 0 | 0 | 2004