«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ «Городская поликлиника №5»:___________/И.М. Андреева

«___»______________ 2009 год.

Ведомость объемов работ на замена глухих решеток на распашные                   МУЗ «Городская поликлиника №5»

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мелкие индивидуальные конструкции. Изготовление решеток. Производство работ с помощью ручных лебедок или вручную | т | 1,6625 |
| 2 | Установка навесок | 100 шт | 0,72 |
| 3 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфаратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 шт | 2,16 |
| 4 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонковолокнистой стали | т | 1,6625 |
| 5 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,778 |

Составил: _____________Д.А. Домский