« УТВЕРЖДАЮ»

_______________________

ЗАКАЗ-ЗАДАНИЕ

для составления проектно-сметной документации

строения дома № 133,  кв.8_____по ул. 4 Сосневской

ОАО «Муниципальная  управляющая  компания» , ООО «РЭУ № 4»

# Характеристика строения

Этажность____2______, кубатура    2483 куб.м., всего площади 495,1__кв.м., в том числе жилая площадь 299,9  кв.м.,  материал стен  ____кирпич

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт кирпичной

стены  кв.8 (комната 18,9 кв.м)  дома № 133 по ул.4 Сосневская, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п.п. | Основные реконструкции и виды работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
|  | ## Фундамент Указать, требуется ли полная или частичная перекладка фундаментов, усиление их, указать метод производства работ и материал. | Обследование фундамента, причина образования трещин |
|  | ## Перекрытия Указать, требуется ли полная или частичная смена перекрытий, тип вновь устроенных перекрытий | Обследовать состояние перекрытия: лестничная клетка, смежная комната кв.8 |
|  | ## Полы Указать желательный вид и материал полов для отдельных помещений |  |
|  | ## Фасад Указать желательный вид отдельных помещений, характер отделки фасадов, необходимость ремонта или разборки балконов, ремонт эркеров, архитектурных украшений, крепление подвесных проводов, вывесок и т.д. |  |
|  | ## Стены Указать, какие участки стен должны ремонтироваться, необходимость перекладки или крепления стен, заделку ненужных проемов | Обследовать аварийное состояние стены между комнатой и лестничной клеткой, рекомендации по ремонту |
|  | ## Перегородки Указать тип и материал перегородок межквартирных, межкомнатных, в местах общего пользования, в санузлах. |  |
|  | ## Крыша, кровля Указать, требуется ли замена или ремонт спортивных форм мауэрлантов, обрешетки, кровельного покрытия, ремонт парапетов, дымоходов, тип вновь устроенной кровли |  |
|  | ## Отделочные работы Указать род обоев, род окраски стен в сан. узлах, дверных полотен и т.д. |  |
|  | ## Отопление Указать необходимость ремонта или реконструкции системы отопления, замены печного-центральным, передача печей на газовое отопление, присоединения системы центрального отопления к системе ТЭЦ и т.д. |  |
|  | ## Водопровод и канализация Указать необходимость ремонта или замены трубопроводов, переноса водомера ввода и т.д., при устройстве вновь условия присоединения. |  |
|  | ## Электросети Указать наличие и место расположения ввода проектируемого напряжения, вид учета электроэнергии, наличие силовых токоприемников. |  |
|  | Указать необходимость ликвидации многокомнатных квартир, устройство кухонь, рационального расположения санузлов и т.д. |  |
|  | ## Вентиляция Указать необходимость ремонта или восстановления вентиляционных устройств в санузлах и котельных. |  |
|  | ## Прочие работы Указать на все дополнительные требования, которые должны быть учтены проектом, в том числе по благоустройству территории двора. Замена газового оборудования. Ремонт оконных и дверных пролетов. |  |

Главный      инженер  ОАО «МУК»                                           Т.Н.Трутнева