«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

__________/ Т.В. Иванова/

«___»______________ 2010год.

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт                                       рентгено-стоматологического кабинета

МУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

| № п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100м² | 0,039055 |
| 2 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100м² | 0,054612 |
| 3 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м² | 0,0777 |
| 4 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100м² | 0,12575 |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100м² | 0,0357 |
| 6 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,33 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м² | 0,2429 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума на клее типа КН-2 | 100м² | 0,2429 |
| 9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100м² | 0,2788 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м² | 0,076 |
| 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м² | 0,6776 |
| 12 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100м² | 0,0737 |
| 13 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100м² | 0,5898 |
| 14 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м² | 0,9151 |
| 15 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100м² | 0,9151 |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100м² | 0,0828 |
| 17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100м² | 0,2788 |