## Лист1
Перечень медицинского оборудования МУЗ "2-ая ГКБ"
№ n/n | Наименование | Тип, марка | Год и месяц |  | Завод № аппарата | Кол-во единиц
|  |  | выпуска | ввода в экспл.
АВТОКЛАВНАЯ
1. | Дезкамера | ВФЭ - 2/09 | 2001 | 2001 |  | 1
2. | Стерилизатор | ГК - 100-3 | 1984 | 1984 | 732 | 1
3. | Стерилизатор | ГК - 100-3 | 1985 | 1985 | 3099 | 1
Кабинет функциональной диагностики (стационар)
4. | Электрокардиограф | Кардиомакс | 1991 | 1991 | 21111722 | 1
5. | Электрокардиограф | Кардиомакс | 1991 | 1991 | 21111917 | 1
6. | Электрокардиограф | Биосет 8000 | 1993 | 1993 | 1058 | 1
7. | Спиросифт | SP-500 | 1997 | 1997 | 1505180 | 1
8. | Эл. Кардиограф | Аксион | 2001 | 2001 | 3716 | 1
9. | Электрокардиограф 3- кан. | ЭК -3Т-01 | 2006 | 2006 | 6095972 | 1
Клинико-диагностическая лаборатория
10. | Термостат | ТС-80м | 1992 | 1992 | 4301 | 1
11. | Термостат | ТС-80м | 1992 | 1992 | 51164 | 1
12. | Шкаф сушильный | ШСС-80 | 1996 | 1996 | 9859 | 1
13. | Центрифуга | ОПН-8 | 1993 | 1993 | 1931 | 1
14. | Центрифуга | ОПН-3 | 1978 | 1978 | 3491 | 1
15. | Центрифуга | ОПН-3 | 1979 | 1979 | 3616 | 1
16. | Центрифуга | ОПН-3 | 1995 | 1995 | 3862 | 1
17. | Центрифуга | ОПН-3 | 1995 | 1995 | 4069 | 1
18. | Термостат | ТС-80м | 1974 | 1974 | 3541 | 1
19. | Термостат | ТС-80м | 1974 | 1974 | 3513 | 1
20. | Стерилизатор | ГП-20 | 1997 | 1997 | 4495 | 1
21. | Стерилизатор | ГП-40 | 1993 | 1993 | 50701 | 1
22. | Стерилизатор | ГП-40МО | 2006 | 2006 | 497 | 1
23. | Аквадистиллятор | АЭ-4-02 | 2006 | 2006 | 1852 | 1
24. | Центрифуга | ОПН-3 | 2005 | 2005 | 259 | 1
Отделение анестезиологии и реанимации
25. | Аппарат искуств. вен. легких | Фаза-5 | 2001 | 2001 | 3021 | 1
26. | Отсасыватель медицинский | 7А-230 | 2006 | 2006 |  | 1
27. | Электрокардиограф 3- кан. | ЭК -3Т-01 | 2006 | 2006 | 6041498 | 1
28. | Электрокардиограф | "Cuardian" | 2003 | 2003 |  | 1
29. | Аппарат искуств. вен. легких | Фаза-5 | 1995 | 1995 | 4334 | 1
30. | Электрокардиограф 3- кан. | КЕНЦ-303 | 2000 | 2001 | 1921-0786 | 1
31. | Электроотсос | ОХ-10 | 1991 | 1991 | 312 | 1
32. | Аппарат д/искуств.вен. легких | РО-6Н-05 | 1995 | 1995 | 95424 | 1
33. | Аппарат д/искуств.вен. легких | РО-6Н-05 | 2000 | 2000 | 247 | 1
Отделение лучевой диагностики
34. | Аппарат гентгеномаммографич. | МАММО-Р | 2005 | 2005 | 05-14107 | 1
35. | Денситометр Кост. Рент. QDP | 4500 DELPHI | 2004 | 2004 | 4161327 | 1
36. | Аппарат рентгеновский | OPERA | 2007 | 2007 | 24769 | 1
37. | Аппарат рентгеновский с УРИ | РУМ-20м | 1987 | 1987 | 7103272 | 1
38. | Аппарат рентгеновский | 5 Д 2 | 1983 | 1983 | 601 | 1
39. | Аппарат рентгеновский | 10Л6-01 | 1995 | 1995 | 65 | 1
40. | Аппарат рентгеновский | 12Ф 7Ц | 1990 | 1990 | 12847 | 1
41. | Аппарат ультрозвуковой | Соноэйс 150 | 1993 | 1993 | 250674 | 1
42. | Аппарат УЗИ | RT-X-200 | 1996 | 1996 | 1316ИS01 | 1
Поликлиника № 2 (дерматол.-венерологич. кабинет)
43. | Стерилизатор | ГП-20 | 1991 | 1991 | 47131 | 1
Поликлиника № 2 (К.Ф.Д.) | [5 empty] | 1
44. | Электрокардиограф | Персональ | 1991 | 1991 | 1838 | 1
45. | Аппарат УЗИ | SIM 5000 | 1989 | 1989 | 777 | 1
46. | Электрокардиограф | ЭК-1Т-03М | 1990 | 1990 | 1016323 | 1
47. | Электрокардиограф АТ-1 | SCHILLER | 2007 | 2007 | 5805 | 1
48. | Система диагностическая | Валента | 2003 | 2004 | 1245 | 1
49. | Электрокардиограф 1-Кан. | HeartMiror | 2004 | 2004 | 3002739 | 1
Поликлиника № 2 (офтальмологический кабинет)
50. | Тонометр Автом. Бесконтакт. | АТ-555 | 2006 | 2007 | 62337 | 1
51. | Авторефрактометр | МРК-3100Р | 2006 | 2006 | Е237839 | 1
Поликлиника № 2 (Стерилизационная)
52. | Дистиллятор | ДЭ-4-2 | 1976 | 1976 | 12 | 1
53. | Стерилизатор | Э-60 | 1979 | 1979 | 4253 | 1
54. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1979 | 1979 | 423 | 1
55. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1979 | 1979 | 311 | 1
Поликлиника № 2 (Стоматологический кабинет)
56. | Установка стоматол. | УС-01 | 1990 | 1990 | 1738 | 1
57. | Бормашина | УС-В-02 | 2000 | 2000 | 428 | 1
58. | Бормашина | БПК-01 | 1993 | 1993 | 1132 | 1
59. | Установка стоматол. | МАРУС | 2000 | 2000 | 172385 | 1
60. | Установка стоматол. | ПРАКТИК К | 1998 | 1998 | 767 | 1
61. | Светильник бестеневой | СМ-28 | 1987 | 1987 | 28194 | 1
62. | Светильник стоматологич. | СНС-2 | 1986 | 1986 | 428 | 1
63. | Светильник стоматологич. | СНС-2 | 1972 | 1972 | 604 | 1
64. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1982 | 1982 | 6310 | 1
Поликлиника № 2 (Физиотерапевтическое отделение)
65. | Аппарат | УВЧ-70-01Р | 2001 | 2002 | 468 | 1
66. | Аппарт д/электронаркоза | ЛЭНАР | 1985 | 1985 | 5363 | 1
67. | Аппарат д/лечения электросном | ЭС-10-5 | 1997 | 1997 | 5134 | 1
68. | Аппарат Амплипульс-5 |  | 1992 | 1992 | 12986 | 1
69. | Аппарат ультозвуковой | УЗТ-303 | 1991 | 1991 | 1420 | 1
70. | Облучатель Кварц | БОП-4 | 1991 | 1991 | 1590 | 1
71. | Облучатель Кварц | БОП-4 | 1981 | 1981 | 3031 | 1
72. | Аппарат д/дарсанвализации | ИСКРА-1 | 1997 | 1997 | 723 | 1
73. | Аппарат д/ УВЧ-Терапии | УВЧ-30-2 | 1985 | 1985 | 4997 | 1
74. | Аппарат д/дарсанвализации | ИСКРА-1 | 1979 | 1979 | 3775 | 1
75. | Аппарат для Терапии | ЛУЧ-2 | 1979 | 1979 | 121616 | 1
76. | Облучатель Кварц | ОРК-21 | 1986 | 1986 | 145001 | 1
77. | Аппарат д/ Индуктотермии | ИКВ-4 | 1983 | 1983 | 71 | 1
78. | Аппарат ультозвуковой | УЗТ-101Ф | 1991 | 1991 | 190 | 1
79. | Аппарат ультозвуковой | УЗТ-101Ф | 1988 | 1988 | 257 | 1
80. | Лампа "Соллюкс" | ЛСС-6 | 1980 | 1980 | 45124 | 1
81. | Аппарат д/ гальванизации | ПОТОК-1 | 1986 | 1986 | 94287 | 1
82. | Аппарат д/ гальванизации | ПОТОК-1 | 1990 | 1990 | 29434 | 1
83. | Аппарат д/ гальванизации | ПОТОК-1 | 1988 | 1988 | 165769 | 1
84. | Аппарат д/ гальванизации | ПОТОК-1 | 1990 | 1990 | 29213 | 1
85. | Стерилизатор | С-67 | 1985 | 1985 | 3 | 1
86. | Дистиллятор | ДЭ-4-2 | 1986 | 1986 | 35517 | 1
87. | Стерилизатор | ВК-30 | 1985 | 1985 | 1563 | 1
88. | Ингалятор | ТУМАН | 1992 | 1992 | 301 | 1
89. | Ингалятор | ТУМАН | 1996 | 1996 | 1354 | 1
Поликлиника № 2 (Хирургический кабинет)
90. | Стерилизатор | ГП-20 | 2002 | 2002 | 3269 | 1
Терапевтическое отделение
91. | Облучатель Кварц | ОРК-21 | 1986 | 1986 | 151737 | 1
92. | Электрокардиограф 3- кан. | ЭК-3Т-01 | 2006 | 2006 | 6020843 | 1
Хирургическое отделение (операционная)
93. | Мед. элетр. отсасыв. Устройство | MEVACS | 2002 | 2003 | 1212501188 | 1
94. | Светильник бестеневой | ВН-9-1-ОМ | 1991 | 1991 | 900432 | 1
95. | Светильник бестеневой | ВН-1300 | 2004 | 2004 | 910006 | 1
96. | Отсасыватель медицинский | 7А-23Д | 2006 | 2007 |  | 1
97. | Аппарат эл. хир. высокочаст. | ЭХВЧ-100-5 | 1998 | 1999 | 4 | 1
98. | Аппарат эл. хир. высокочаст. | ЕХВА-350М | 205 | 2005 | 481 | 1
99. | Электрический отсос Н-АМ1 | Элема | 2002 | 2002 | 2057 | 1
100. | Светильник бестеневой | СР-2/4+5/ | 1999 | 1999 | 1858 | 1
101. | Облучатель Кварц | УГД-3 | 1985 | 1985 | 32931 | 1
102. | Облучатель Кварц | УГД-3 | 1985 | 1985 | 39891 | 1
103. | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 1988 | 1988 | 844317 | 1
104. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1987 | 1987 | 7824 | 1
105. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1987 | 1987 | 7862 | 1
106. | Стерилизатор | ГП-40 | 1992 | 1992 | 60048 | 1
107. | Стерилизатор | ГП-40 | 1990 | 1990 | 50048 | 1

## Лист2
МУЗ "2-ая ГКБ" Поликлиника № 8
№ n/n | Наименование | Тип, марка | Год и месяц |  | Завод № аппарата | Кол-во единиц
|  |  | выпуска | ввода в эксп.
1. | Электрокардиограф FCP2155 | Autocordin | 1993 | 1993 | 26150509 | 1
2. | Электрокардиограф | MAG-1200 | 2006 | 2006 | 550024867 | 1
3. | Электрокардиограф | MAG-1200 | 2006 | 2006 | 550025253 | 1
Лаборатория
4. | Центрифуга | ОПН-3 | 1982 | 1982 | 289 | 1
5. | Термостат | ТС-80М | 1977 | 1977 | 183 | 1
6. | Шкаф сушильный | 2В-151 | 1964 | 1964 | 8466 | 1
Рентгенкабинет
7. | Аппарат рентгеновский б/УРИ | РУМ-20М | 1986 | 1986 | 7203007 | 1
8. | Аппарат рентгеновский | 12 Ф 7К | 1985 | 1985 | 210 | 1
9. | Аппарат рентгеновский | 5 Д 2 | 1990 | 1990 | 625 | 1
10. | Комп-с рентг. Диагностики на 2 р/с | СПЕКТР АП | 2006 | 2006 | 140 | 1
Стерилизационная
11. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1980 | 1980 | 2821 | 1
12. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1980 | 1980 | 2875 | 1
13. | Дистиллятор | ДЭ-4- | 1990 | 1990 | 24805 | 1
14. | Стерилизатор | ГП-80 | 1992 | 1992 | 1779 | 1
15. | Стерилизатор | ГК-100-3 | 1990 | 1990 | 1327 | 1
16. | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 1994 | 1994 | 5033 | 1
17. | Дистиллятор | ДЭ-4-2 | 1993 | 1994 | 1579 | 1
18. | Стерилизатор | ГП-40 | 1989 | 1989 | 41827 | 1
20. | Светильник стоматолгический | СНС-2 | 1977 | 1977 | 1143 | 1
21. | Стерилизатор | ГП-40 | 1992 | 1992 | 41865 | 1
22. | Установка стоматолг. | Практик А | 1995 | 1995 | 1903 | 1
Физиотерапевтический кабинет
23. | Аппарат ультразвуковой | ТОНЗИЛЛОР | 1994 | 1996 | 941128 | 1
24. | Аппарат д/гальванизации | ПОТОК-1 | 1965 | 1965 | 69345 | 1
25. | Аппарат д/гальванизации | ПОТОК-1 | 1967 | 1967 | 49265 | 1
26. | Аппарат д/СМВ-Терапии | ЛУЧ-3 | 1987 | 1987 | 11303 | 1
27. | Аппарат д/ДЦВ-Терпии | ВОЛНА-2 | 1993 | 1993 | 146 | 1
28. | Облучатель КВАРЦ | ОРК-21 | 1992 | 1992 | 39877 | 1
29. | Облучатель КВАРЦ | УГН-1 | 1992 | 1992 | 83080 | 1
30. | Аппарат д/лечения диадин. токами | ТОНУС-1 | 1992 | 1992 | 7509 | 1
31. | Аппарат д/Дарсанвализации | ИСКРА-1 | 1992 | 1992 | 2004 | 1
32. | Аппарат ультразвуковой | УЗТ-101Ф | 1991 | 1991 | 593 | 1
33. | Аппарат лазерный | УЗОР-1 | 1993 | 1995 | 178 | 1
34. | Аппарат Электросон | ЭС-3 | 1993 | 1995 | 6993 | 1
35. | Аппарат | УВЧ-66 | 1998 | 1998 | 685 | 1
36. | Аппарат Амплипульс-4 |  | 1987 | 1987 | 137299 | 1
37. | Аппарат д/УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 1973 | 1973 | 82 | 1
38. | Аппарат д/УВЧ-терапии | УВЧ-66 | 1975 | 1975 | 172 | 1

## Лист3
Больничная аптека при МУЗ "2-ая ГКБ"
№ n/n | Наименование | Тип, марка | Год и месяц |  | Завод № аппарата | Кол-во единиц
|  |  | выпуска | ввода в эксп.
1. | Стерилизатор Паровой | DGM-80 | 2007 | 2007 | 07L411 | 1
2. | Стерилизатор Паровой | DGM-80 | 2007 | 2007 | 51L411 | 1
3. | Аквадистиллятор | АЭ-25 | 2000 | 2000 | 587 | 1
4. | Прибор РН-Метр | PH-150М | 2007 | 2008 | 304 | 1
5. | Х Установка | Контур П-4 | 2007 | 2008 | 2205 | 1
6. | Х д/перекачивания |  | 2007 | 2008 |  | 1
7. | Х д/фильтрования |  | 2007 | 2008 |  | 1
8. | Х д/розлива жидкостей |  | 2007 | 2008 |  | 1
9. | Стерилизатор | ГП-320 | 2005 | 2005 | 5431 | 1
10. | Закаточная машина Автомат | МЗ 400 ЕЗ | 2005 | 2005 | 104 | 1
11. | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 1981 | 1981 | 764155 | 1
12. | Стерилизатор | ВК-75 | 1997 | 1997 | 3214 | 1
13. | Аквадистиллятор/АД-10/ | ДЭ-10 | 1998 | 1998 | 921739 | 1
14. | Полуавтомат | ЗПУ | 1992 | 1992 |  | 1