- УТВЕРЖДАЮ:

- _______________________

- __  ______________ 2010г.

Ведомость объемов работ на монтаж и установку системы  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре корпуса №7

МУЗ «1-я Городская клиническая больница» по ул. П.Коммуны, 5 в г. Иваново

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж и установка системы оповещения людей о пожаре |  |  |  |
| 1. | Коробка оконечная | шт. | 18 |
| 2. | Установка оповещателя звукового «Сирена-Р» | шт. | 5 |
| 3. | Установка оповещателя светового «Молния-12» | шт. | 18 |
| 4. | Прокладка коробов монтажных | м | 120 |
| 5. | Прокладка проводов в коробах | м | 160 |
| 6. | Установка блока исполнительного радиокан. «ИБ-Р» | шт. | 1 |

Составил:                                        Н.Г.Сорокин