| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на текущий ремонт системы электроснабжения помещений МДОУ №146 |  |  |  |  |
| (ул. Мальцева, д.7) |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР). |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-4-5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | ФЕР46-03-009-4 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,01 |
| Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08). |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг | 100 м | 0,57 |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 | 100 м | 0,44 |
| 3 | ФЕРм08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=391,84*1,2 ЭММ=19,74*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 шт. | 0,01 |
| 4 | ФЕРм08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ЗП=428,54*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0,02 |
| 5 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1968,76*1,2 ЗПм=527,89*1,2 | 100 шт. | 0,02 |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
|  |  |  |  | общее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (К=1,15) | 1 линия | 2 |
| 2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами (К=1,15) | 100 точек | 0,04 |
| 3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль (К=1,15) | 1 токопр. | 2 |
| 4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического (К=1,15) | 1 ед. | 2 |
| М.П. Заказчик: |  |  | Л.П. Коробкова |  |
| М.П. Исполнитель: |  |  | С. Г. Иванов |  |