| Согласовано: ООО "Фундамент Собственной Безопасности" ______________________________________________________________________________________________ Директор Гребешков Р.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: Муниципальное учреждение "Управление делами администрац города Иваново" ________________________________________________ Директор МУ "Управление делами администрации г.Иваново" Переверзев В.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт электроосвещения в гараже по адресу: г.Иваново ул. 1 Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 34,465 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 49,27 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 4,444 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр67-4-03 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,03 |  | 50,24 | 0,94 |  | 0 | 1,23 |  | 1,2 |  |  | 0,03 |  |  | 0 | 6,32 |  | 0,1896 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 49,3 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0009 |
| 2 | ФЕРр67-4-01 | Демонтаж выключателей, розеток | 0,05 |  | 45,55 | 0 |  | 0 | 1,84 |  | 1,84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5,84 |  | 0,292 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 45,55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕРр67-1-03 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 | 0,3 |  | 106,94 | 0 |  | 0 | 25,99 |  | 25,99 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13,71 |  | 4,113 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 106,94 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0051 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр67-10-01 | Смена электросчетчиков | 0,01 |  | 842,02 | 2,19 |  | 0 | 6,83 |  | 6,8 |  |  | 0,02 |  |  | 0 | 87,3 |  | 0,873 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 839,83 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,07 |  | 0,0007 |
| 4.1В | 509-8002 | Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО | (1) |  |  | 100 |  | (263,86) |  |  |  |  |  |  |  |  | (263,86) |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,3 |  | 2445,51 | 550,56 |  | 1671,23 | 725,8 |  | 54,36 |  |  | 175,08 |  |  | 496,36 | 23,8 |  | 7,14 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 223,72 | 184,72 |  |  |  |  |  |  |  | 44,89 |  |  |  | 15,91 |  | 4,773 |
| 6 |  | Гофра Ду 20мм | 30 |  |  | 0 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,3 |  | 624,82 | 4,84 |  | 556,62 | 182,25 |  | 15,4 |  |  | 1,54 |  |  | 165,32 | 6,74 |  | 2,022 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,02 |  | 0,006 |
| 8 |  | Провод ПВС 3х1,5 | 30 |  |  | 0 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 0,25 |  | 2445,51 | 550,56 |  | 1671,23 | 604,83 |  | 45,3 |  |  | 145,9 |  |  | 413,63 | 23,8 |  | 5,95 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 223,72 | 184,72 |  |  |  |  |  |  |  | 37,41 |  |  |  | 15,91 |  | 3,9775 |
| 10 |  | Гофра Ду 20мм | 25 |  |  | 0 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 0,25 |  | 624,82 | 4,84 |  | 556,62 | 151,88 |  | 12,83 |  |  | 1,28 |  |  | 137,76 | 6,74 |  | 1,685 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,02 |  | 0,005 |
| 12 |  | Провод ПВС 3х1,5 | 25 |  |  | 0 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0,03 |  | 788,01 | 22,16 |  | 337,31 | 21,14 |  | 10,41 |  |  | 0,7 |  |  | 10,02 | 43,2 |  | 1,296 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 428,54 | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,04 |  | 0,0012 |
| 14 |  | Розетка штепсельная | 3 |  |  | 0 |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 0,01 |  | 1440,22 | 61,78 |  | 624,52 | 12,94 |  | 6,11 |  |  | 0,65 |  |  | 6,18 | 76 |  | 0,76 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 753,92 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,1 |  | 0,001 |
| 16 |  | Выключатель | 1 |  |  | 0 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм08-03-594-09 | Светильник на стене | 0,07 |  | 6780,51 | 2084,18 |  | 2940,49 | 457,98 |  | 99,56 |  |  | 154,65 |  |  | 203,78 | 177 |  | 12,39 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. |  | 1755,84 | 633,33 |  |  |  |  |  |  |  | 35,91 |  |  |  | 54,27 |  | 3,7989 |
| 18 |  | Светильник марка ТОП 6236 | 7 |  |  | 0 |  | 1456 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10192 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2192,71 |  | 279,8 |  |  | 479,85 |  |  | 1433,05 | 36,7106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,37 |  |  |  | 12,5642 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 279,8*11,16 |  |  |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 3123 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 479,85*4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  | 2131 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 1433,05*4,92 |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |  | 7051 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12757 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25062 |  |
| Пусконаладочные работы. Ремонт (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,65*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,16*0,4*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (35,83+0,02)*11,16*0,85*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  | 238 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (35,83+0,02)*11,16*0,65*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 234 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (243,97+118,35)*11,16*0,95*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 2689 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (243,97+118,35)*11,16*0,65*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 2365 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2927 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2927 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2599 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2599 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30588 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 479,85*4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2131 |  |
| Зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  | 118,37*11,16*(-1) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | -1321 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |  |
| Компенсация НДС на Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 810*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  | 146 |  |
| Компенсация НДС на Материалы |  |  |  |  |  |  | 19808*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  | 3565 |  |
| Компенсация НДС на Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2927*0,18*0,183 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 96 |  |
| Компенсация НДС на Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2599*0,18*0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 70 |  |
| Итого по компенсации НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3877 |  |
| Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34465 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Утверждаю_____________________________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| на Ремонт электроосвещения в гараже по адресу: г.Иваново ул. 1 Полевая |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 100 шт. |
|  | 1/0,03 |  |  | 0,03 |
| 2 | Демонтаж выключателей, розеток |  |  | 100 шт. |
|  | 2/0,05 |  |  | 0,05 |
| 3 | Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2 |  |  | 100 м |
|  | 3/0,3 |  |  | 0,3 |
| 4 | Смена электросчетчиков |  |  | 100 шт. |
|  | 4/0,01 |  |  | 0,01 |
| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 100 м |
|  | 5/0,3 + 9/0,25 |  |  | 0,55 |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  | 100 м |
|  | 7/0,3 + 11/0,25 |  |  | 0,55 |
| 7 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 100 шт. |
|  | 13/0,03 |  |  | 0,03 |
| 8 | Выключатель полугерметический и герметический |  |  | 100 шт. |
|  | 15/0,01 |  |  | 0,01 |
| 9 | Светильник на стене |  |  | 100 шт. |
|  | 17/0,07 |  |  | 0,07 |