Ведомость объемов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) в МСОШ № 63 дошкольное отделение, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Хвойная, д.2

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,44 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,44 |
| 3 | Блок оконный поливинилхлоридный (ПВХ) | м2 | 44 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п. м | 0,235 |
| 5 | Доски подоконные ПВХ /300мм/ | м | 23,5 |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,223 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,275 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (смена оконных заполнений) в МСОШ № 63 дошкольное отделение, расположенного по

адресу: г. Иваново, ул. Хвойная, д.2

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный поливинилхлоридный (ПВХ) | м2 | 44 | 1635 | 71940 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ /300мм/ | м | 23,5 | 302 | 7097 |