## Смета-эл
|  | МУЗ "1-я Городская клиническая больница" г. Иваново | [7 empty] | Утверждаю:
|  | [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] | [7 empty] | _________________
"____"_________ 2011 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре после ремонта помещений Поликлиники № 1
МУЗ "1-я Городская клиническая больница " по ул. Красных Зорь, д. 17/15 в г. Иваново
[5 empty] | Сметная стоимость: |  |  |  | 106.1989 | тыс. руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда: |  |  |  | 18.8845 | тыс. руб.
Составлена в ценах III кв. 2011 г.
| Шифр и |  |  |  | Стоим. единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда
№ | номер | Наименование работ и затрат, | Кол-во | Прямые | Экспл. |  |  |  | Экспл. |  | рабочих-монтажни-
п.п. | позиции, | материалов, изделий и |  | затраты | машин | Мате- | Прямые | Оплата | машин | Мате- | ков и машинистов
| норматива | конструкций | Ед. | оплата | в т. ч. | риалы | затраты | труда | в т. ч. | риалы | чел.-ч
|  |  | измер. | труда | зарплаты |  |  |  | зарплаты |  | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | № 1. Монтажные работы | [6 empty] | .
1 | ФЕРм | Прибор ПС приемно-контр.: пусковой |  | 81.35 | 0.31 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0
| 10-08-001-01 | на 10 лучей "Hunter-Pro" | шт. | 72.43 | 1e-08 |  |  |  | 0
1 | ФЕРм К=0,6 | Прибор ПС приемно-контр.: пусковой |  | 70.81 | 0.19 | -2.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
| 10-08-001-02 | на 20 лучей "Сигнал-20SМD". Демонтаж | шт. | 70.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
2 | ФЕРм | Прибор ПС приемно-контр.: пусковой |  | 130.53 | 0.31 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
| 10-08-001-02 | на 20 лучей "Сигнал-20SМD" | шт. | 117.7 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЕРм К=0,6 | Блок линейный к приемно-контрольному |  | 32.33 | 0.19 | -2.276e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
| 10-08-001-03 | прибору. Демонтаж | 10 лучей | 32.14 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Блок линейный к приемно-контрольному |  | 66.49 | 0.31 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0
| 10-08-001-03 | прибору | 10 лучей | 53.57 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЕРм К=0,6 | Прибор ПС на 4 луча БАС-РЕЧОР. Демонтаж |  | 20.84 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3
| 10-08-001-04 |  | шт. | 20.5 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Прибор ПС на 4 луча БАС-РЕЧОР |  | 39.97 | 0.57 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0
| 10-08-001-04 |  | шт. | 34.16 | 1e-08 |  |  |  | 0
5 | ФЕРм К=0,6 | Прибор ПС на 1 луч БУМ-1 РЕЧОР. Демонтаж |  | 10.69 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
| 10-08-001-05 |  | шт. | 10.54 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | ФЕРм | Прибор ПС на 1 луч БУМ-1 РЕЧОР |  | 21.87 | 0.25 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
| 10-08-001-05 |  | шт. | 17.57 | 1e-08 |  |  |  | 0
2 | ФЕРм | Прибор ПС приемно-контр.: сигнальный |  | 54.95 | 0.31 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0
| 10-08-001-06 | "ПУ-Р" | шт. | 48.29 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЕРм | Блок линейный к сигнальному приемно- |  | 44.46 | 0.31 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0
| 10-08-001-07 | контрольному прибору: "БВИ-64" (2 шт.) | 10 лучей | 38.69 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Прибор ОПС на 4 луча |  | 29.69 | 0.25 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 10-08-001-08 | "БУК-Р" | шт. | 25.2 | 1e-08 |  |  |  | 0
5 | ФЕРм | Прибор приемно-контр. объктовый на |  | 63.89 | 0.25 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0
| 10-08-001-09 | 2 луча "С-2000-АР2" | шт. | 59 | 1e-08 |  |  |  | 0
1 | ФЕРм | Прибор приемно-контр. объектовый на |  | 114.88 | 0.25 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 10-08-001-10 | 1 луч "С-2000-КПБ" | шт. | 109.12 | 1e-08 |  |  |  | 0
1 | ФЕРм | Устройство промежуточное на 10 лучей |  | 153.3 | 0.25 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 10-08-001-11 |  | шт. | 144.9 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Устройство промежуточное на 5 лучей |  | 88.31 | 0.25 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 10-08-001-12 | КДУ-ТМ | шт. | 82.8 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Устройство промежуточное на 1 луч |  | 44.97 | 0.25 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 10-08-001-13 | "ИБ-Р" | шт. | 40.84 | 1e-08 |  |  |  | 0
7 | ФЕРм К=0,6 | Извещатель ПС дымовой, световой, |  | 9.89 | 0.19 | 1.2768e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
| 10-08-002-02 | фотоэлектрический. Демонтаж | шт. | 9.7 | 1e-08 |  |  |  | 0
8 | ФЕРм | Извещатель ПС дымовой, световой, |  | 19.21 | 0.31 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
| 10-08-002-02 | фотоэлектрический | шт. | 16.16 | 1e-08 |  |  |  | 0
| ФЕРм | Извещатель ПС дымовой, световой, фото- |  | 23.41 | 0.37 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
| 10-08-002-03 | электрич. во взрывозащищ. исполнении | шт. | 19.86 | 1e-08 |  |  |  | 0
5 | ФЕРм | Извещатель ОС магнитоконтактные на |  | 9.96 | 1e-08 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
| 10-08-002-04 | открывание | шт. | 8.08 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | ФЕРм | Извещатель ОС ударноконтактные |  | 10.15 | 1e-08 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
| 10-08-002-05 | устанавливаемые на стекле | шт. | 8.08 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЕРм К=0,6 | Извещатель тепловой. Демонтаж. |  | 4.92 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
| 10-08-002-01 |  | шт. | 4.848 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Извещатель тепловой. |  | 9.48 | 0.12 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
| 10-08-002-01 |  | шт. | 8.08 | 1e-08 |  |  |  | 0
6 | ФЕРм | Прибор ультразвуковой |  | 39.77 | 0.18 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
| 10-08-003-02 |  | шт. | 36.76 | 1e-08 |  |  |  | 0
5 | ФЕРм | Блок питания и контроля |  | 41.35 | 0.25 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
| 10-08-003-03 |  | шт. | 36.76 | 1e-08 |  |  |  | 0
| ФЕРм | Извещатель линейный дымовой |  | 38.55 | 0.25 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
| 10-08-003-04 | (излучатель или приемник) | шт. | 34.63 | 1e-08 |  |  |  | 0
7 | ФЕРм | Прибор оптико-электронный |  | 60.1 | 0.25 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0
| 10-08-003-05 |  | шт. | 55.41 | 1e-08 |  |  |  | 0
9 | ФЕРм | Блок питания и контроля. Демонтаж |  | 35.97 | 0.2 | -4.2744e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76
| 10-08-003-06 |  | шт. | 35.77 | 1e-08 |  |  |  | 0
10 | ФЕРм | Блок питания и контроля |  | 67.08 | 0.33 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0
| 10-08-003-06 |  | шт. | 59.62 | 1e-08 |  |  |  | 0
9 | ФЕРм | Комплект преобразователей |  | 71.35 | 0.68 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0
| 10-08-003-07 | (излучатель, фотоприемник) | шт. | 62.34 | 1e-08 |  |  |  | 0
| ФЕРм | Отражатель неподвижный |  | 8.92 | 0.18 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0
| 10-08-003-08 |  | шт. | 6.93 | 1e-08 |  |  |  | 0
| ФЕРм | Отражатель регулируемый |  | 23.46 | 0.25 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0
| 10-08-003-09 |  | шт. | 20.3 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-01 | Блокировка стеклянных окон, дверей, |  | 598.06 | 1e-08 | 158.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
|  | витрин проводом | 100м | 439.2 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-02 | Блокировка на пролом дверей, |  | 30.63 | 0.98 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | перегородок | м2 | 18.8 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-03 | Блокировка на пролом потолков |  | 40.79 | 1.56 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | м2 | 28.2 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-004-04 | Блокировка металлических решеток |  | 44.28 | 0.64 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | м2 | 37.6 | 1e-08 |  |  |  | 0
8 | 10-08-005-01 | Провод прокладываемый по деревянному |  | 158.51 | 1e-08 | 58.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
|  | основанию | 100м | 99.77 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-02 | Провод прокладываемый по кирпичнлму |  | 1065.76 | 11.23 | 781.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
|  | основанию | 100м | 272.6 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-03 | Провод прокладываемый по бетонному и |  | 1255.04 | 19.5 | 908.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
|  | металлическому основанию | 100м | 327.08 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-08-005-04 | Линия (из 2-3 одножильных проводов по |  | 13.65 | 1e-08 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
|  | любому основанию) | 1м. | 1.95 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-09-001-01 | Аппаратура с одной камерой |  | 367.58 | 1e-08 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
|  |  | компл. | 269.1 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-09-001-02 | Аппаратура с одной малогабаритной |  | 223.57 | 1e-08 | 68.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | камерой | компл. | 155.25 | 1e-08 |  |  |  | 0
9 | 10-01-051-32 | Разделка и включение однопарного |  | 49.06 | 1e-08 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | провода | 10 кон. | 48.1 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа |  | 83.26 | 1e-08 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  |  | шлейф | 81.63 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента |  | 301.72 | 1e-08 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
|  | и отладка его работы | сетевой элемент | 295.8 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 10-06-068-17 | Контрольное и сдаточное испытания |  | 9681.08 | 5321.28 | 85.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0
|  |  | система | 4274.31 | 556.8 |  |  |  | 0
| 10-01-055-01 | Кабель прокладываемый по деревянной |  | 1057.69 | 98.09 | 702.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0
|  | стене | 100м | 256.68 | 10.97 |  |  |  | 0
3 | 10-01-055-02 | Кабель прокладываемый по кирпичной |  | 1488.66 | 145.97 | 1006.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0
|  | стене | 100м | 336.5 | 15.39 |  |  |  | 0
| 10-01-055-03 | Кабель прокладываемый по бетонной |  | 1248.64 | 156.58 | 706.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0
|  | стене | 100м | 385.48 | 17.5 |  |  |  | 0
| 10-04-062-01 | Шкаф радиосвязи стоечного типа |  | 1044.87 | 279.87 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0
|  |  | шт. | 597.4 | 31.29 |  |  |  | 0 |  | 0.15
| 10-04-062-02 | Шкаф системы озвучивания |  | 1111.06 | 284.37 | 218.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0
|  |  | шт. | 607.98 | 31.79 |  |  |  | 0 |  | 0.18
| 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  | 25.05 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0
|  |  | шт. | 24.15 | 0.2 |  |  |  | 0
| 10-04-062-06 | Установка до 6 видеоконтрольных |  | 867.09 | 260.07 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0
|  | устройств | шт. | 556.04 | 29.07 |  |  |  | 0 |  | 0.25
| 10-04-062-07 | Установка до 8 видеоконтрольных |  | 1408.22 | 416.65 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 0
|  | устройств | шт. | 891.77 | 46.58 |  |  |  | 0 |  | 0.3
| 10-04-063-01 | Стол для аппаратуры радиосвязи |  | 13.75 | 1e-08 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | шт. | 9.62 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.08
| 10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный |  | 30.89 | 1e-08 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | шт. | 25.59 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.04
| 10-04-065-01 | Магнитофон стационарный |  | 146.84 | 44.1 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0
|  |  | шт. | 88.98 | 4.93 |  |  |  | 0 |  | 0.15
4 | 10-04-065-02 | Магнитофон стерео |  | 241.23 | 63.89 | 30.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0
|  |  | шт. | 146.97 | 7.14 |  |  |  | 0 |  | 0.2
| 10-04-100-06 | Аппаратура радиотрансляционная |  | 250.68 | 1e-08 | 183.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  | настольная | шт. | 67.34 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | 10-04-100-09 | Аппаратура радиотрансляционная |  | 89.96 | 1e-08 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | настенная | шт. | 76.96 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЕРм | Сирена, звонок |  | 9.7 | 1e-08 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 10-04-066-05 |  | шт. | 9.07 | 1e-08 |  |  |  | 0
5 | ФЕРм | Громкоговоритель или звуковая колонка в |  | 30.77 | 1e-08 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 10-04-101-07 | помещении | шт. | 18.14 | 1e-08 |  |  |  | 0
8 | ФЕРм | Транспарант световой (табло) |  | 21.32 | 1e-08 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 10-04-101-15 |  | шт. | 19.24 | 1e-08 |  |  |  | 0
7 | ФЕРм | Коробка распределительная настенная |  | 69.64 | 37.69 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 10-06-034-12 | КРТ, БКТ | шт. | 19.24 | 3.94 |  |  |  | 0
| 10-06-037-08 | Коробка протяжная, разветвительная |  | 10.76 | 0.27 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
|  |  | шт. | 9.3 | 1e-08 |  |  |  | 0
1 | ФЕРм | Коробка оконечная |  | 445.31 | 1e-08 | 226.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.72 | 0
| 10-06-037-12 |  | 100шт. | 219.02 | 1e-08 |  |  |  | 0
| 11-02-032-01 | Уравнемер масса до 10 кг |  | 91.53 | 49.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0
|  |  | шт. | 22.32 | 2.97 |  |  |  | 0 |  | 0.44 | 0
| 11-04-002-01 | Аппаратура настольная |  | 22.92 | 13.95 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
|  |  | шт. | 8.79 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.16 | 0
| 11-04-004-01 | Аппаратура настенная |  | 220.8 | 99.7 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0
|  |  | шт. | 93.83 | 5.81 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | 0
| 11-04-005-01 | Пульт, рабочее место |  | 332.49 | 104.3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0
|  |  | шт. | 181.19 | 5.81 |  |  |  | 0 |  | 0.95 | 0
| 11-06-001-01 | Щит управления |  | 154.24 | 11.11 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0
|  |  | шт. | 45.63 | 0.54 |  |  |  | 0 |  | 0.07 | 0
| 11-06-002-01 | Проводка в щитах и пульте |  | 117.16 | 1e-08 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0
|  |  | шт. | 102.8 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 11-02-001-01 | Манометр |  | 16.9 | 1e-08 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0
|  |  | шт. | 15.48 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 11-02-022-06 | Сигнализатор |  | 104 | 27.02 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0
|  |  | шт. | 54.01 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.16 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3
[9 empty] | 0 |  |  | 0
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0 | 1.2e-05
| сооружениях (МДС 81-37.2004 прил.3), К= |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.96
|  | Итого в ценах I кв. 2011 г., в том числе: | [6 empty] | 0
|  | Индексы СМР (Объекты здравоохранения) | 4.99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы, 80%х 0,94 | 75.2% |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Сметная прибыль, 60%х0,9 | 54% |  |  |  | 0 |  | 0
| Итого по сборникам 10, 11 в ценах I кв. 2011 г. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.96
11 | ФЕРм К=0,6 | Извещатель ручной ИПР. Демонтаж |  | 12.33 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0
| 08-01-081-1 |  | шт. | 6.52 | 0.324 |  |  |  | 0
12 | ФЕРм | Извещатель ручной ИПР |  | 22.69 | 9.68 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0
| 08-01-081-1 |  | шт. | 10.87 | 0.54 |  |  |  | 0
10 | 08-03-545-1 | Коробка с зажимами для кабелей и |  | 117.86 | 1.68 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0
| ФЭРм К=0,8 | проводов с сечением до 6 мм2 | шт. | 24.89 | 1e-08 |  |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Ввод в здание в стальной трубе сечением |  | 359.04 | 320.44 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0
| 08-02-374-1 | до 16мм2, к-во проводов в линии 2 | шт. | 26.97 | 30.24 |  |  |  | 0 |  | 2.8 | 0
6 | ФЭРм К=0,8 | Короба пластмасовые шириной до 40мм |  | 214.83 | 49.67 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29
| 08-02-390-01 |  | 100м | 123.94 | 0.1 |  |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Короба пластмасовые шириной до 63 мм |  | 251.984 | 56.13 | 55.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.39
| 08-02-390-02 |  | 100м | 139.91 | 0.1 |  |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Короба пластмасовые шириной до 120мм |  | 291.55 | 62.26 | 74.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.33
| 08-02-390-03 |  | 100м | 154.67 | 0.1 |  |  |  | 0
5 | ФЭРм К=0,8 | Прокладка провода на тросу |  | 2048.77 | 86.46 | 1748.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0
| 08-02-394-1 | в гофрированной трубе | 100м | 213.57 | 3.89 |  |  |  | 0 |  | 16.6 | 0
10 | ФЭРм К=0,8 | Кабель троссовый до 4 в линии, сечение |  | 2529.22 | 117.43 | 1912.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0
| 08-02-394-4 | жил до 16мм2 | 100м | 499.33 | 5.62 |  |  |  | 0 |  | 22.9 | 0
4 | ФЭРм К=0,8 | Прокладка короба металлического длина |  | 2076.9 | 672.75 | 1050.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0
| 08-02-396-5 | 2м | 100м | 353.82 | 150.68 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | ФЕРм К=0,8 | Профили (короба) перфорированные |  | 666.77 | 87.06 | 499.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0
| 08-02-397-01 | монтажные | 100м | 80.46 | 3.57 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | ФЕРм К=0,8 | Кабель в проложенных коробах | 5.5 | 549.46 | 396.63 | 57.4 | 3022.03 | 524.865 | 2181.465 | 315.7 | 12.4 | 68.2
| 08-02-148-01 | массой 1м до 1 кг | 100м | 95.43 | 32.06 |  |  |  | 176.33 |  |  | 0
3 | ФЕРм | Прокладка провода по перфорированным |  | 80.02 | 1.94 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0
| 08-02-400-01 | профилям (коробам) | 100м | 35.34 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Прокладка провода в лотках |  | 56.87 | 1.94 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0
| 08-02-398-1 |  | 100м | 12.63 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | 0.82 | 0
7 | ФЕРм К=0,8 | Прокладка провода в коробах |  | 70.98 | 1.94 | 42.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0
| 08-02-399-1 |  | 100м | 26.47 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ФЕРм К=0,8 | Кабели с креплением накладн. скобами |  | 1935.63 | 74.43 | 1473.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
| 08-02-401-1 | с установкой ответвительных коробок | 100м | 388.03 | 2.7 |  |  |  | 0 |  | 3.8 | 0
2 | ФЕРм К=0,8 | Кабели по установлен. конструкциям |  | 675.24 | 389.06 | 171.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0
| 08-02-402-1 | с установкой ответвительных коробок | 100м | 115.06 | 20.42 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | ФЕРм К=0,8 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 685.99 | 142.86 | 311.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0
| 08-02-407-1 | скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 231.62 | 5.08 |  |  |  | 0 |  | 20.9 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 836.45 | 210.54 | 313.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0
| 08-02-407-2 | скобами, диаметр до 40 мм | 100м | 312.08 | 8.64 |  |  |  | 0 |  | 28.4 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 1271.78 | 217.74 | 697.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0
| 08-02-407-3 | скобами, диаметр до 50 мм | 100м | 356.45 | 9.83 |  |  |  | 0 |  | 32.6 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные по стенам с креплением |  | 1372.45 | 322.26 | 542.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
| 08-02-407-4 | скобами, диаметр до 80 мм | 100м | 507.6 | 15.66 |  |  |  | 0 |  | 36.3 | 0
13 | ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 977.97 | 117.52 | 388.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8 | 0
| 08-02-408-1 | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100м | 472.26 | 5.51 |  |  |  | 0 |  | 38.1 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 1159.72 | 171.23 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 0
| 08-02-408-2 | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 40 мм | 100м | 597.09 | 8.21 |  |  |  | 0 |  | 46.8 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы стальные во взрывоопасных и |  | 1319.64 | 211.84 | 386.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0
| 08-02-408-3 | пожароопасных помещениях с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100м | 721.17 | 10.26 |  |  |  | 0 |  | 57 | 0
11 | ФЭРм К=0,8 | Трубы винипласт. (гофротруба) |  | 1391.28 | 46.84 | 1165.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0
| 08-02-409-1 | до 25 мм | 100м | 178.98 | 1.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | ФЕРм К=0,8 | Трубы винипласт. (гофротруба, короб) |  | 1522.83 | 92.95 | 1171.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0
| 08-02-409-2 | до 50 мм | 100м | 258.69 | 3.57 |  |  |  | 0 |  | 24.3 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Трубы винипластовые по стенам с |  | 1570.69 | 117.59 | 1159.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0
| 08-02-409-3 | креплением скобами, диаметр до 65 мм | 100м | 294.03 | 4.75 |  |  |  | 0 |  | 30.3 | 0
9 | ФЭРм К=0,8 | Рукава металлические до 48 мм |  | 2468 | 165.96 | 2041.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 0
| 08-02-411-1 |  | 100м | 260.94 | 2.38 |  |  |  | 0 |  | 0.44 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Рукава металлические до 60 мм |  | 2366.87 | 187.58 | 1910.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0
| 08-02-411-2 |  | 100м | 269.22 | 3.57 |  |  |  | 0 |  | 0.66 | 0
12 | ФЕРм К=0,8 | Затягивание проводов в трубы и |  | 206.3 | 1.94 | 162.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0
| 08-02-412-1 | рукава | 100м | 42.18 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | ФЕРм К=0,8 | Затягивание проводов, за каждый |  | 166.904 | 1.94 | 147.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0
| 08-02-412-9 | последующий провод | 100м | 17.22 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | 0.02 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Присоединение к электросети агрегата |  | 102.19 | 0.7 | 82.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0
| 08-03-481-21 | масса до 25 кг | компл. | 19.13 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.004 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Выключатель пакетный до 25 А |  | 132.492 | 0.9 | 115.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0
| 08-03-525-1 |  | шт. | 16.09 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.008 | 0
10 | ФЕРм К=0,8 | Выключатели автоматические до 25 А |  | 204.77 | 0.904 | 191.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0
| 08-03-526-1 |  | шт. | 11.87 | 1e-07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | ФЕРм К=0,8 | Автоматические выпрямительные |  | 533.08 | 1e-07 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0
| 08-01-105-1 | устройства | шт. | 142.38 | 1e-06 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Посты управления кнопочные |  | 63.13 | 0.26 | 49.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
| 08-03-532-4 |  | шт. | 13.71 | 1e-08 |  |  |  | 0 |  | 0.002 | 0
15 | ФЭРм К=0,8 | Посты управления кнопочные |  | 123.03 | 2.84 | 98.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
| 08-03-532-9 | взрывозащищенные | шт. | 22.06 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | 0.018 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Выключатели конечные |  | 24.72 | 2.52 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0
| 08-03-538-1 |  | шт. | 13.31 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | 0.012 | 0
16 | ФЭРм К=0,8 | Светильник (оповещатель свето-звуковой) |  | 5538.79 | 2160.94 | 2568.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0
| 08-03-593-4 | во взрывоопасном помещении | 100 шт. | 809.47 | 794.93 |  |  |  | 0 |  | 0.012 | 0
16 | ФЭРм К=0,8 | Щиток распределительный, масса щитка |  | 59.08 | 2.32 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0
| 08-03-599-9 | до 6 кг | шт. | 21.98 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | ФЕРм К=0,8 | Светильник с люминисцентными лампами |  | 4578.69 | 1575.01 | 2083.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
| 08-03-594-02 |  | 100 шт. | 920.58 | 422.31 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ФЭРм К=0,8 | Выключатель одноклавишный |  | 599.11 | 15.79 | 269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 0
| 08-03-591-1 |  | 100шт. | 313.47 | 0.33 |  |  |  | 0 |  | 0.06 | 0
11 | ФЕРм К=0,8 | Розетка штепсельная |  | 630.41 | 17.73 | 269.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0
| 08-03-591-8 |  | 100шт. | 342.83 | 0.43 |  |  |  | 0 |  | 0.08 | 0
| ФЭРм К=0,8 | Патроны стенные или потолочные |  | 795.88 | 38.11 | 297.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
| 08-03-592-1 |  | 100шт. | 460.29 | 1.3 |  |  |  | 0 |  | 0.24 | 0
| ФЕРм К=0,8 | Светильник настенный одноламповый |  | 3551.21 | 1359.45 | 1491.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3 | 0
| 08-03-593-06 |  | 100шт. | 700.75 | 408.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ФЕРм К=0,8 | Световые указатели настенные указатели |  | 1591.65 | 382.67 | 429.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0
| 08-03-593-10 |  | 100шт. | 779.31 | 12.1 |  |  |  | 0 |  | 2.24 | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 3022.03 | 524.865 | 2181.465 | 315.7 |  | 68.2
[9 empty] | 176.33 |  |  | 0
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0.03022
| сооружениях (МДС 81-37.2004 прил.3), К= |  | 1.2 |  |  |  | 3022.03 | 629.838 | 2617.758 | 315.7 |  | 81.84
|  | Итого в ценах III кв. 2011 г., в том числе: | [6 empty] | 0.033192
|  | Индексы СМР (Объекты здравоохранения) | 5.27 |  |  |  |  | 3319.2463 | 13795.5847 | 1663.739
0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы, 95% | 95% |  |  |  | 4212.6393 |  | 0.042126
|  | Сметная прибыль, 65% | 65% |  |  |  | 2882.3322 |  | 0.028823
| Итого по сборнику 8 в ценах III кв. 2011 г. | [5 empty] | 25873.5414 | 3319.2463 | 13795.5847 | 1663.739 |  | 81.84
0.046062
2 | ФЕРм К=0,6 | Комплект приемно-передающего |  | 40.4 | 1e-06 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 10-04-087-04 | оборудования. Демонтаж | шт. | 40.4 | 1e-06 |  |  |  | 0 |  | 0.014 | 0
2 | ФЕРм | Комплект приемно-передающего | 1 | 95.3 | 1e-06 | 27.96 | 95.3 | 67.34 | 1e-06 | 27.96 | 7 | 7
| 10-04-087-04 | оборудования | шт. | 67.34 | 1e-06 |  |  |  | 1e-06 |  | 0.014 | 0.014
5 | ФЕРм | Коробка кабельная соединительная или |  | 42.07 | 1e-06 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 10-04-066-04 | разветвительная | шт. | 34.12 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | 0.001 | 0
4 | ФЭРм К=0,6 | Аппаратура радиотрансляционная |  | 46.18 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 10-04-100-09 | настенная. Демонтаж | шт. | 46.18 | 1e-08 |  |  |  | 0
3 | ФЭРм | Аппаратура радиотрансляционная | 2 | 89.96 | 1e-08 | 13 | 179.92 | 153.92 | 2e-08 | 26 | 8 | 16
| 10-04-100-09 | настенная | шт. | 76.96 | 1e-08 |  |  |  | 2e-08
6 | ФЕРм К=0,6 | Транспарант световой (табло). Демонтаж |  | 11.544 | 1e-08 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 10-04-101-15 |  | шт. | 11.544 | 1e-08 |  |  |  | 0
4 | ФЕРм | Транспарант световой (табло) | 41 | 21.32 | 1e-08 | 2.08 | 874.12 | 788.84 | 4.1e-07 | 85.28 | 5
| 10-04-101-15 |  | шт. | 19.24 | 1e-08 |  |  |  | 4.1e-07
8 | ФЕРм К=0,6 | Громкоговоритель или звуковая колонка в |  | 10.88 | 1e-06 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 10-04-101-07 | помещении. Демонтаж | шт. | 10.88 | 1e-07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | ФЕРм | Громкоговоритель или звуковая колонка в | 80 | 30.77 | 1e-06 | 12.63 | 2461.6 | 1451.2 | 8e-05 | 1010.3999 | 2 | 160
| 10-04-101-07 | помещении | шт. | 18.14 | 1e-07 |  |  |  | 8e-06 |  |  | 0
6 | ФЕРм К=0,6 | Сирена, звонок. Демонтаж |  | 5.442 | 1e-07 | -1e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 10-04-066-05 |  | шт. | 5.442 | 1e-07 |  |  |  | 0
7 | ФЕРм | Сирена, звонок |  | 9.7 | 1e-07 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 10-04-066-05 |  | шт. | 9.07 | 1e-07 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | [5 empty] | 3610.94 | 2461.3 | 2e-08 | 1149.6399 |  | 16
[9 empty] | 2e-08 |  |  | 0
| Производство работ в существующих зданиях и | [7 empty] | 0.036109
| сооружениях (МДС 81-35.2004 прил.1, табл.1, п.2), К= |  | 1.2 |  |  |  | 3610.94 | 2953.56 | 2.4e-08 | 1149.6399 |  | 19.2
|  | Итого в ценах III кв. 2011 г., в том числе: | [6 empty] | 0.15565
|  | Индексы СМР (Объекты здравоохранения) | 5.27 |  |  |  |  | 15565.2612 | 0.1903 | 6058.6024
0
[9 empty] | 0 | 0
|  | Накладные расходы, 92% | 92% |  |  |  | 14320.0403 |  | 0.1432
|  | Сметная прибыль, 65% | 65% |  |  |  | 10117.4198 |  | 0.10117
| Итого по разд. 04, 05 сборника 10 в ценах III кв. 2011г. | [5 empty] | 46061.514 | 15565.2612 | 0.1903 | 6058.6024 |  | 19.2
| Итого по 1 разделу | [5 empty] | 71935.0554 | 18884.5075 | 13795.775 | 7722.3414 |  | 105
|  | № 2. Материалы, неучтенные ценниками, в уровне цен 2001 г. | [6 empty] | 0.00034277
1 |  | Извещатель ИО-102-26 Аякс, шт. |  | 64.6 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Извещатель ИО-102-16/2, шт. |  | 3.6 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Извещатель ИП101-1А-А3 шт. |  | 22.83 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Выкл. автоматич. на 10А с боксом, шт. |  | 6.86 |  |  | 0 |  | 0
|  | Сигнализатор СМК-1, шт. |  | 20.8 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель ИП-103-4/1 "МАК-1", шт. |  | 15 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кнопка извещения ОИ 101-1 шт. |  | 42 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Оповещатель "Маяк-01" 12/24 В, шт. |  | 19.4 |  |  | 0 |  | 0
|  | Извещатель звуковой 702 "БОЛИД" 117 дцб 12 В, шт. |  | 880 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Линза извещателя ("коридор"), шт. |  | 28 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Кнопка "SBS-7", шт. |  | 12 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Релейный блок УК-ВК/02, шт. |  | 48 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Устр. оконечное УШК-04, шт. |  | 39.2 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х0,5 м |  | 6.68 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS* 1х2х0,75 м | 550 | 6.11 |  |  | 3360.5 |  | 0.0055
3 |  | Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 м |  | 11.52 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 м |  | 18.4 |  |  | 0 |  | 0
2 | Прайс-лист | Кабель ВВГнг 3х1,5 м |  | 3.2 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Провод ВВГнг-LS 3х1,5 м |  | 2.83 |  |  | 0 |  | 0
3 | Прайс-лист | Провод ВВГнг-LS 3х4,0 м |  | 3.66 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Провод ШВВП 2 х0,75 м |  | 1.31 |  |  | 0 |  | 0
4 | Прайс-лист | Провод КСВВнг-LS 1х2х0,5 м |  | 0.63 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Кабель КСВВнг-LS 2х2х1,5 м |  | 1.36 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Кабель КСРЭВнг-FRLS 2х0,5 м |  | 2.88 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Кабель КСПВ 2х0,5 м |  | 0.6 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Кабель КСПВГ 6х0,12 м |  | 0.96 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель ТПВ 10х2х0,5 м. |  | 14 |  |  | 0 |  | 0
|  | Кабель ТПВ 20х2х0,5 м. |  | 19 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Кабель UTP 5е 2х2х0,5 м |  | 10.48 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Провод ПВ1 1х0,5 м |  | 2.25 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Коробка протяжная для гофротрубы, шт. |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Оповещатель звуковой ООПЗ-12, шт. |  | 21.4 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Оповещатель световой ОПОП 1-8, шт. |  | 26.4 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Коробка КРН-4/1, шт. |  | 1.24 |  |  | 0 |  | 0
5 | Прайс-лист | Коробка УК-2П, шт. |  | 2.06 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Коробка электрическая 85х85х45мм шт. |  | 4.57 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Коробка электрическая 70х70х40мм шт. |  | 2.27 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Коробка КРТП-10, шт. |  | 5.21 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коробка металлическая МК-УК, шт. |  | 15.2 |  |  | 0 |  | 0
|  | Бокс БКТ-20 шт. |  | 58 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Короб кабельный 25х25, м |  | 1.94 |  |  | 0 |  | 0
4 | Прайс-лист | Короб кабельный 10х20, м |  | 1.71 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Короб кабельный 40х25, м |  | 6.24 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Короб металлический 15х15, м |  | 7.25 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Труба гофрированная, dу=16мм, м |  | 0.7 |  |  | 0 |  | 0
15 |  | Труба гофрированная, dу=22мм, м |  | 4.55 |  |  | 0 |  | 0
15 |  | Труба гофрированная, dу=25мм, м |  | 3.28 |  |  | 0 |  | 0
17 |  | Труба гофрированная, dу=32мм, м |  | 9.88 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Короб кабельный 60х40, м |  | 18.8 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Короб пластмассовый 10х15, м |  | 1.89 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Светильник "Selecta" EL6065R 2*8 шт. |  | 79.45 |  |  | 0 |  | 0
|  | Аксессуары к коробам шт. |  | 5.18 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Коробка ответвит. для гофротрубы, шт. |  | 1.9 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Металлорукав, dу=16мм, м |  | 4.48 |  |  | 0 |  | 0
|  | Труба винипластовая, d=20мм, м |  | 12.4 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Вилка, розетка "Евро", шт. |  | 10.05 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Кольцо ферритовое, шт. |  | 6 |  |  | 0 |  | 0
15 |  | Резисторы, диоды, шт. |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Труба d=15мм ГОСТ 3262-75, м |  | 7.51 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Труба dу-25х2,5 ГОСТ 3262-75, м |  | 14.3 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Проволока ст. оцинков. 3 мм, м |  | 1.45 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Муфа натяжная с анкером, шт. |  | 4.6 |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 3360.5 |  | 0.0033605
|  | Заготовительно-складские расходы, 2% |  |  |  |  | 67.21 |  | 6.721e-05
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 3427.71 |  | 0.0034277
|  | Стоимость материалов в ценах III кв. 2011 г. | 5.27 |  |  |  | 18064.0317 |  | 0.018064
|  | № 3. Оборудование в уровне цен 2001 г. | [6 empty] | 0
1 |  | Пульт контр. и управления "С-2000М", шт. |  | 890 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | ППКОП "Hunter-Pro", шт. |  | 714 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Расширитель "EXP-1001", шт. |  | 375 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Релейный блок "С2000-СП1"(исп.01), шт. |  | 354 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Блок индикации "С2000-БИ", шт. |  | 788 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Прибор "Сигнал-20М", шт. |  | 1033.21 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Блок контроля и пуска "С2000-КПБ", шт. |  | 405 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Контроллер "С2000-КДЛ", шт. |  | 394 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Извещатель охранный "Фотон-Ш", шт. |  | 137 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Датчик объема SRP 600, шт. |  | 124 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Извещат. охранный ИО315-1 "Орлан", шт. |  | 205 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Извещатель охранный SRPG-2N, шт. |  | 175 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Извещат. охр. ИО313-5"Шорох-2", шт. |  | 177 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Извещатель ручной ИПР-3СУ, шт. |  | 28 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Извещат. охр. ИО409-26 "Икар-2Б", шт. |  | 145 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Блок изолирующий "БРИЗ", шт. |  | 68 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Световой оповещатель "Блик-С-12", шт. |  | 43 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Адресный расширитель "С2000-АР2", шт. |  | 87 |  |  | 0 |  | 0
|  | Адресный расширитель "С2000-АР8", шт. |  | 1039 |  |  | 0 |  | 0
|  | Адресный расширитель "С2000-АР1", шт. |  | 763 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Извещатель ИПД-3.1М, шт. |  | 52 |  |  | 0 |  | 0
2 |  | Аккумулятор "Delta" 12В, 7а/ч, шт. |  | 110.7 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Аккумулятор "Delta" 12В, 17а/ч, шт. |  | 153 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Оповещатель световой "Молния-12", шт. |  | 34 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Оповещ звуковой ПКИ-1 "Иволга" шт. |  | 28 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Извещатель охранный "Арфа", шт. |  | 144 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Извещатель охранный "TLC-360", шт. |  | 246 |  |  | 0 |  | 0
1 | Прайс-лист | Светильник ЛБА 3924, шт. |  | 174.38 |  |  | 0 |  | 0
|  | Зарядное устройство РВ-9207А, шт. |  | 4720 |  |  | 0 |  | 0
|  | Предварительный усилитель РР-9214, шт. |  | 6730 |  |  | 0 |  | 0
|  | Графический эквалайзер EQ-9131, шт. |  | 4700 |  |  | 0 |  | 0
|  | Коммутац. панель на 16 линий ТВ-9116, шт. |  | 3020 |  |  | 0 |  | 0
|  | Аварийный переключатель ЕS-9116, шт. |  | 4780 |  |  | 0 |  | 0
|  | Матричный коммутатор РХ-9116, шт. |  | 5410 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок реле на 16 каналов RG-9116, шт. |  | 6070 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок цифровых сообщений MVF-2132, шт. |  | 9280 |  |  | 0
|  | Панель авар. сигнализации ЕР-9216, шт. |  | 3760 |  |  | 0 |  | 0
|  | Маниторная панель на 8 кан., РМ-9208, шт. |  | 3710 |  |  | 0 |  | 0
|  | Блок вентиляторов РF-9302, шт. |  | 2490 |  |  | 0 |  | 0
1 | Прайс-лист | Блок выносной индикации БВИ-64, шт. |  | 571 |  |  | 0 |  | 0
2 | Прайс-лист | Ридиорасширитель РРОП, шт. |  | 733 |  |  | 0 |  | 0
3 | Прайс-лист | Пульт управл. радиокан. "ПУ-Р", шт. |  | 891 |  |  | 0 |  | 0
4 | Прайс-лист | Блок исполнит. радикан. "ИБ-Р" исп.2, шт. |  | 561 |  |  | 0 |  | 0
5 | Прайс-лист | Извещ. пож. дымовой "Аврора-ДР", шт. |  | 311 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Извещ. пож. тепловой "Аврора-ТР", шт. |  | 294 |  |  | 0 |  | 0
6 | Прайс-лист | Извещатель пож. ручной "ИПР-Р", шт. |  | 389 |  |  | 0 |  | 0
|  | Прогр. обеспечение "АРМ Стрелец", шт. |  | 5260 |  |  | 0 |  | 0
7 | Прайс-лист | Блок питания БП-12/2, шт. |  | 903 |  |  | 0 |  | 0
8 | Прайс-лист | Аккумулятор "Delta" 12В, 17а/ч, шт. |  | 234 |  |  | 0 |  | 0
9 | Прайс-лист | Устр. автом. вызова "УОО-GSM-С1", шт. |  | 1485 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Блок упр. и контр. радиокан. "Бук-Р" шт. |  | 550 |  |  | 0 |  | 0
12 |  | Система оповещения "Октава-80Ц", шт. |  | 1620 |  |  | 0 |  | 0
|  | Звуковая колонка CS-510, шт. |  | 960 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговорит. потолочный MS-15, шт. |  | 1140 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Громкоговорит. настенный SWS-03, шт. |  | 111.3 |  |  | 0 |  | 0
14 |  | Громкоговорит. настенный SWS-10, шт. |  | 122 |  |  | 0 |  | 0
4 |  | Оповещат. речевой "Глагол-СМ-Н-1", шт. |  | 87 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговоритель потолочный МS-05, шт. |  | 370 |  |  | 0 |  | 0
|  | Круглая решетка для МS-03/05 GP-03, шт. |  | 62 |  |  | 0 |  | 0
|  | Громкоговоритель настенный SWS-05, шт. |  | 460 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Прибор реч. оповещ. "Речор"(БАС) шт. |  | 3117 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Источник питания "ИВЭПР 112-2-2", шт. |  | 535 |  |  | 0 |  | 0
3 |  | Источник питания "СКАТ-1200Д" шт. |  | 769.74 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Резервный источник питания РИП-12 (исп.01) 3А, шт. |  | 616 |  |  | 0 |  | 0
|  | Источник питания СКАТ-1200Д, шт. |  | 678 |  |  | 0 |  | 0
5 |  | Источник питания "БИРП-12/2,0", шт. |  | 687 |  |  | 0 |  | 0
17 |  | К-т тревожной сигнализ. ACS-101, шт. |  | 198 |  |  | 0 |  | 0
8 |  | Комплект дист. управления КДУ-ТМ, шт. |  | 293 |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Пульт контр. и управл. "RX-400", шт. |  | 536 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Блок защиты сетевой БЗС, шт. |  | 102 |  |  | 0 |  | 0
10 |  | Антенна "Диполь", шт. |  | 164 |  |  | 0 |  | 0
13 |  | Устройство защиты "DZU-3", шт. |  | 22 |  |  | 0 |  | 0
7 |  | Извещатель ИПД-3.2М, шт. |  | 42 |  |  | 0 |  | 0
10 | Прайс-лист | Антенна штырьевая "АШ-433", шт. |  | 161 |  |  | 0 |  | 0
21 |  | Приемник RR-701R, шт. |  | 414 |  |  | 0 |  | 0
|  | Радиокнопка тревожная RR-701T, шт. |  | 208 |  |  | 0 |  | 0
9 |  | Извещатель ИП212-52 (ИПДЛ-52), к-т. |  | 915 |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Радиопередатчик "TRV-100", шт. |  | 1232 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Извещатель ручной "ИПР-3СУ" шт. |  | 52.03 |  |  | 0 |  | 0
1 |  | Извещатель дымовой "ИП-212-88М" шт. |  | 45.76 |  |  | 0 |  | 0
|  | База для извещателей ДИП-58, шт. |  | 75 |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы, 1,2% |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Стоимость оборудования в ценах I кв. 2011 г. | 2.71 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Всего за материалы и оборудование: |  |  |  |  | 18064.0317 |  | 0.00033605
|  | Итого по всем разделам: |  |  |  |  | 89999.0871 |  | .
Расчет затрат на возмещение НДС:
|  | Материалы: (25434 х 0,18) |  |  |  |  | 4578.2
|  | Эксплуатация машин и механизмов: (13796-176,3х1,2х5,27) х 0,18 |  |  |  |  | 2282.59
|  | Накладные расходы: (17421 х 0,183 х 0,18) |  |  |  |  | 573.85
|  | Сметная прибыль: (11501 х 0,15 х 0,18) |  |  |  |  | 310.53
|  | Итого: |  |  |  |  | 7745.17
|  | НДС 18% | 18% |  |  |  | 16199.8357 |  | .
|  | Итого по смете: |  |  |  |  | 106198.9227 |  | .
.
* или эквивалент
Смету составил: И.А. Лебедева
Note on J22: 1: фильтр

## Коэффиц
Расчет стоимости работ и индекса удорожания к договорной цене
Объект : Ветеринарная поликлиника по ул.Рыбинская,57 Ив ГСХА в г.Иваново
Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
1. | Сметная стоимость по ФЕРм, руб. |  |  |  | 71935.0554
2. | Трудозатраты по ФЕРм, ч/час |  |  | . | 105
3. | Зарплата в ценах 2006г. (ФОТ) | 6000 | 167 | 105 | 3772.4551
3.1. | Накладные расходы по сборникам 10, 11 ФЕРм | 80% |  | 3.96 | 113.8204
| Накладные расходы по сборнику 8 ФЕРм | 95% |  | 81.84 | 2793.3413
| Накладные расходы по сборнику 8, 46 ФЕР | 95% |  | 19.2 | 655.3293
3.2. | Сметная прибыль по сборникам 10,11 ФЕРм | 60% |  | 3.96 | 85.3653
| Сметная прибыль по сборнику 8 ФЕРм | 65% |  | 81.84 | 1911.2335
| Сметная прибыль по сборникам 8, 46 ФЕРм | 65% |  | 19.2 | 448.3832
| Итого по п. 3 |  |  | . | 9779.9281
| Стоимость материалов и оборудования не учтенных ценником: |  |  | 1.8064e-05 | 18064.0317
| Непредвиденные расходы - |  |  | 0 | 0
| Эксплуатация механизмов К- | 2.33 |  | 13795.775 | 32144.1556
| Работа в действующем предприятии К- |  |  | 0 | 0
| Итого |  |  | . | 59988.1155
| Коэффициент без стоимости материалов К2006 | 0.5828 | 41924.0838 | 71935.0554
.
Составил
Note on E9: 1: фильтр