Поставка кондиционера

| Технические характеристики товаров | Кондиционер Tadiran MG07-12H или эквивалент с характеристиками не ниже: Общие характеристики: Тип: мобильный моноблок Основные режимы : охлаждение / обогрев Диапазон поддерживаемых температур: 17 - 30°С Мощность в режиме охлаждения: 3520 Вт Мощность в режиме обогрева: 1800 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим Режим осушения: есть Управление: Пульт дистанционного управления: есть Таймер включения/выключения: есть Габариты (ШxВxГ): 48.3x81.4x37.5 см Общее: Фаза: однофазный Регулировка скорости вращения вентилятора: есть Другие функции и особенности: функция запоминания настроек Дополнительная информация: электротеновый нагрев; не нуждается в отводе конденсата |
| --- | --- |
| Требование к качеству товаров, работ, услуг | Поставка качественных товаров, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа, качество подтверждаться гигиеническими сертификатами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке. Доставить и передать Заказчику товар в готовом к эксплуатации виде (в сборе), надлежащего качества и в надлежащей упаковке. Доставка осуществляется силами поставщика |
| Расходы на эксплуатацию | Включены в цену товара |
| Расходы на техобслуживание | Поставщик обеспечивает обслуживание товара сертифицированным сервисным инженером в течение года |
| Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | 3 года |
| Объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг | Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара |