Извещение о продлении срока подачи котировочных заявок

Дата: 03.11.2011

Регистрационный № 1037а

Извещаем о продлении срока подачи котировочных заявок.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено для субъектов малого предпринимательства на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет 26.10.2011 регистрационный номер № 0133300001711001383.

| Наименование заказчика |  |  | Муниципальное учреждение «Управление делами администрации города Иванова» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  | 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1 |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  | uprdeladm2@345000.ru |  |  |  |
| Номер контактного телефона |  |  | (4932) 59-47-02 |  |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208, Администрация города Иванова |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  | 10.11.2011 до 09:00 |  |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Оборудование автоматической системы пропуска транспорта. ОКДП 3599040 | Требование к качеству товаров | Готовность к эксплуатации. Срок гарантии на товар составляет 1 (один) год с момента подписания акта приемки-передачи товара. |  |  | шт. | 1 (один) |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | согласно Спецификации – Приложение № 1 |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Данный товар должен быть сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Поставка товара осуществляется поставщиком. Поставщик обязуется передать товар заказчику одновременно со всей необходимой товарораспорядительной документацией на товары. |  |  |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа |  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Иванова |  |  |
| Максимальная цена контракта, руб. |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
| Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1., (силами поставщика) |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Не позднее 30 ноября 2011 года |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  | Безналичный расчет. Оплата в течение 10 рабочих дней после поставки товара на основании акта приемки-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |  |  | Не позднее 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |  |

Приложение

Спецификация на основные технические характеристики оборудования автоматической системы пропуска транспорта

| № п/п | Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Шлагбаум |  |  |
| 1 | Питание (В пер тока 50/60Гц) | 220 |
| 2 | Потребляемая мощность (Вт) | 250 |
| 3 | Потребление двигателя (А) | 1,2 |
| 4 | Класс защиты (IP) | 44 |
| 5 | Передаточное число | 1/100 |
| 6 | Крутящий момент (Нм) | 43 |
| 7 | Минимальное время открытия (с) | 2,5 |
| 8 | Рабочая температура (С мин/макс) | -45С…+50С |
| 9 | Размеры (мм) | 1100х320х280 |
| 10 | Масса (кг) | 55 |
| 11 | Интенсивность рабочего цикла | 100% |
| 12 | Время восстановления термопредохранителя после перегрева | Не более 15 мин. |
| 13 | Длина стрелы со светоотражающими наклейками и мягкими вкладышами (м) | Не менее 4 |
| 14 | Стойка упорная под стрелу | Наличие |
| Брелок радиоуправления |  |  |
| 1 | Частота (Гц) | 433,92+0,2 |
| 2 | Напряжение питания (В) | 12 |
| 3 | Количество независимых каналов управления | Не менее 4 |
| 4 | Гарантированная дальность срабатывания в зоне прямой видимости | Не менее 20 м |
| 5 | Габаритные размеры (мм) | 40х25х10 |
| Комплект автоматического распознавания номеров |  |  |
| 1 | Видеокамера Vari-Focal=9-22мм/F1,6-2,4 (шт) | 2шт Матрица (CCD) -1/3' Sony HQ1 (или эквивалент); Чувствительность-0.1; Разрешение – 550; Количество эффективных пикселей - 752(H) X 582(V); Отношение сигнал / шум -Более 48 дБ (AGC Off); Синхронизация –Внутренняя; Система сканирования -2:1 Interlaced; Выходной сигнал видеокамеры -1.0 В Композитный сигнал (75 Ом); Компенсация заднего света - Автомат.; Скорость затвора видеокамеры - CCIR : 1/50 ~ 1/100,000 сек; Гамма – коррекция - r=0.45; АРУ (AGC) -4 дБ ~ 30 дБ; Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) -0.0005%; Наработка на отказ - 80 000 часов; Питание видеокамеры - Стабилизированное постоянное напряжение 12 В (12DC); Потребляемый ток - 100 мА; Рабочая температура - -10 C ~ +50 C; Влажность - 90% RH |
| 2 | Видеосервер с функцией распознавания номеров автомашин с вероятностью распознавания не менее 90% и возможностью регистрации фото проезжающего автомобиля с указанием даты и времени. Порты USB, RS485, Ethernet 10/100 Mbit (шт) | 2 шт Трал Паркинг используется для автоматического контроля проезда автомобилей на территорию. Устройство анализирует и распознает гос. номер автомобиля, находящегося в поле зрения видеокамер, производит его поиск по собственной базе данных, и в случае совпадения дает команду исполнительному механизму шлагбаума на открытие и фиксирует проезд фотографией. Если номер не распознан и открытие шлагбаума произведено по внешней команде, Трал Паркинг также делает фотографию. Климатические условия и состояния дорог не позволяют гарантировать чистоту номерных знаков, достаточную для их достоверного распознавания, поэтому Трал Паркинг предназначен для работы параллельно с традиционной системой доступа, кроме непосредственно открытия проезда при успешном распознании номера, он обеспечивает фотографию транспортного средства на каждый проезд и в том случае, если он был разрешен системой контроля доступа или непосредственно охранником, тем самым выполняя функции видеорегистратора проездов автомобилей. Малые габариты изделия и расширенный диапазон рабочих температур позволяют смонтировать его непосредственно в опоре шлагбаума. Просмотр фотографий и данных о проездах осуществляется: на ПК, используя ПО, поставляемое в комплекте, или на NetCore Паркинг. USB Flash-носитель, сохраняющий базу данных и фотографий, - внешний, и может быть отсоединен от Трала Паркинга, это позволяет использовать устройство в режиме «черного ящика», запись производится по кольцу. Flash-носитель емкостью 1 Gb позволит сохранить до 50 тыс фото, и в случае необходимости - извлекается и изучается. В загружаемой базе данных хранятся номера автомобилей, допущенных к проезду, и интервал времени, в который они могут этим воспользоваться. В базе данных, которую создает непосредственно Трал Паркинг, фиксируется номер транспортного средства, время и дата проезда, фото по всем открытиям шлагбаума. В случае, если устройство сопряжено с системой контроля доступа, в базе данных сохраняются коды ключей, по которым производилось открытие шлагбаума. |
| 3 | Устройство просмотра видеопотока от сетевых серверов распознавания номеров разрешением 1024х728. Питание DC 9-14В, 6 Вт. Диапазон рабочих температур от -25С до+45С. (шт) | 1 шт Позволяет отображать на экране подключенного к нему стандартного SVGA монитора видеоинформацию с разрешением 1024x768. Исключает необходимость использования персонального компьютера в процессе эксплуатации системы видеонаблюдения. Размер 170х100х30 мм. Вес 0,6 кг. Питание DC 9-14 В , 6 Вт. Диапазон рабочих температур от -20°С до +45°С. |
| 4 | Блок питания 12В, 2А с резервированием (шт) | 2шт |
| 5 | VGA монитор 20” (шт) | 1шт |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о проведении запроса котировок от 03.11.2011

Регистрационный № 1037а

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1037а от 03.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______

на поставку оборудования автоматической системы пропуска транспорта

г. Иваново		       			                            «_____» ______________ 2011 г.

МУ «Управление делами администрации города Иванова», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Переверзева Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________________________, действующий (ая) на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от _____________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставку оборудования автоматической системы пропуска транспорта, в дальнейшем именуемый “Товар”.

1.2. Срок поставки товара: не позднее 30 ноября 2011 года.

- Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  ___________ руб.____ коп., в т.ч. НДС ______

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.4. Безналичный расчет. Оплата в течение 10 рабочих дней после поставки товара на основании акта приемки-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

2.5. Заказчик извещает Поставщика об осуществлении платежа путем представления копии платежного поручения об оплате.

2.6. Оплата осуществляется за счет бюджета города Иванова.

3. Порядок и условия поставки товара

3.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику одновременно со всей необходимой товарораспорядительной документацией на товары.

3.2. Товар поставляется Заказчику силами Поставщика.

3.3. Место поставки товара Поставщик согласовывает с Заказчиком.

3.4. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара. При передаче товара от Поставщика к Заказчику производится проверка комплектности и работоспособности Товара. Передача товара сопровождается оформлением акта приемки-передачи, подписываемого уполномоченными представителями Сторон. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента исполнения Поставщиком обязанностей по передаче товара Заказчику и подписания акта приемки-передачи.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут   ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.3. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной восьмой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта за каждый день просрочки.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5. Качество товара

5.1. Поставщик гарантирует, что товар является готовым к эксплуатации.

5.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара или ремонт запасных частей.

5.3. В случае выявления некачественного товара, что не могло быть обнаружено в момент приемки товара, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

5.4. Поставщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента составления вышеуказанного акта обязуется заменить Заказчику некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

5.5. Срок гарантийного обслуживания на товар составляет 1 (один) год с  момента подписания акта  приемки-передачи товара.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до __.__.2011

6.2.Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.

6.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.4.Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему Контракту не допускается.

7. Прочие условия

7.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.3. Споры, возникающие в процессе реализации настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Юридические Адреса, БАНКОВСКИЕ реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                             Поставщик:

______________________                                                    _________________________

м.п.                                                                                          м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту №___________

от «___» ____________ 2011 года.

Спецификация на основные технические характеристики оборудования автоматической системы пропуска транспорта

| № п/п | Показатели | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Шлагбаум |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| Брелок радиоуправления |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| Комплект автоматического распознавания номеров |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на поставку оборудования автоматической системы пропуска транспорта.

г. Иваново                                                                                               «12» октября 2011 года

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на поставку оборудования автоматической системы пропуска транспорта производился в соответствии с ценами прайс-листов представленных юридическими лицами осуществляющими поставку оборудования автоматической системы пропуска транспорта на территории РФ.

В результате расчетов начальная (максимальная) цена контракта составила 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Директор МУ «Управление делами

Администрации города Иванова»                                                            Переверзев В. А.