**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК**

Дата: 08.11.2011

Регистрационный № 1083

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика  (указывается наименование заказчика в соответствии с учредительными документами заказчика) | Муниципальное учреждение здравоохранения г. Иванова городская клиническая больница № 8 |
| Почтовый адрес заказчика | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 |
| Адрес электронной почты заказчика (при его наличии) | [gor\_bol\_8@mail.ru](mailto:gor_bol_8@mail.ru) |
| Номер контактного телефона заказчика | +7 (4932) 23-45-11 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 18.11.2011 до 09:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | | Единица  измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка медицинского оборудования  Код ОКДП  3311040 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Поставка качественных товаров, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. | | шт. | Согласно спецификации на поставку оборудования (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать либо быть не ниже (не хуже) характеристик, указанных в спецификации (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) | |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. | |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен поставляться новый в надежной заводской упаковке соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.  Доставить и передать Заказчику товар в готовом к эксплуатации виде (в сборе), надлежащего качества и в надлежащей упаковке.  Доставка осуществляется силами поставщика | |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок на Товар составляет – 12 месяцев с момента приемки заказчиком. | |
| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | | | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. | | |
| Источник финансирования заказа | | | Внебюджетные средства (Средства родовых сертификатов) | | |
| Максимальная цена контракта, руб. | | | 351266, 67 рублей | | |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | | | В цену контракта входят все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч.: стоимость товара, налоги с учетом НДС (для плательщиков НДС), сборы и другие обязательные платежи, гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, доставка, разгрузка, наладка товара, расходы по сертификации | | |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | | 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 (склад заказчика) | | |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | | | Поставка товара осуществляется с момента подписания муниципального контракта до 10.12.2011г. | | |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | | | Оплата производится заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 декабря 2011 года на основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, акта ввода оборудования в эксплуатацию. | | |
| Срок подписания победителем контракта | | | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | | |

Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЗ на фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров по ТЗ |
| **1. Требования по функциональным и диагностическим характеристикам.** | | | |
| 1 | | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |
| 2 | | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме. | Наличие |
| 3 | | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможнос-тью коррекции порогов тревог при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода | Наличие |
| 4 | | Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков | Наличие |
| 5 | | Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |
| 6 | | Архивирование данных КТГ в памяти монитора | Наличие |
| 7 | | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации | Наличие |
| 8 | | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода | Наличие |
| 9 | | Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями | Наличие |
| 10 | | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода, начиная с 24 недель беременности: | Наличие |
| - базальной частоты; | Наличие |
| - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие |
| - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие |
| - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие |
| - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |
| - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |
| - вариабельности коротких отрезков (мс); | Наличие |
| - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие |
| - количества маточных сокращений; | Наличие |
| - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие |
| 11 | | Оценка функционального состояния плода с учетом срока беременности | Наличие |
| 12 | | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода со второго триместра беременности. | Наличие |
| 13 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | | Наличие |
| **2. Требования по основным техническим характеристикам.** | | | |
| 14 | **ультразвуковой канал регистрации ЧСС :** | | Наличие |
| направленный импульсный допплер | | Наличие |
| Частота УЗ датчика не ниже | | 1.5 МГц |
| диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | | 30-240 |
| регистрации ЧСС плода от удара к удару | | Наличие |
| эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более | | 1,8 мВт/см 2 |
| акустическая выходная мощность УЗ датчика | | Соответствие  требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) |
| точность расчета ЧСС плода (уд./мин) | | +/-0.25 |
| Безопасность | | Тип защиты CF |
| Водоупорность | | Тип IPX7 |
| 15 | **Канал регистрации сократительной активности матки** | |  |
| диапазон измерений ТОСО датчика (%)  (100% эквивалентно 120 гр.) | | 0-100 |
| диапазон компенсации нагрузки на датчик (гр.) | | +/- 100 |
| ручной режим установки нуля | | Наличие |
| автообнуление | | Наличие |
| безопасность | | Тип защиты CF |
| водоупорность | | Тип IPX7 |
| 16 | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий | | Наличие |
| 17 | Графический жидкокристаллический дисплей | | Наличие |
| 18 | Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке | | Наличие |
| 19 | Термопринтер: | | Наличие |
| скорость протяжки бумаги | | 1,2 и 3 см/мин |
| режим ускоренной печати данных из архива | | Наличие |
| размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | | 30-240 |
| печать реальной КТГ и протокола исследования. | | Наличие |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Гарантия на оборудование: | 12 месяцев |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от 08.11.2011 г.

Регистрационный № 1083

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах** | | | В цену контракта входят все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч.: стоимость товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, доставка, разгрузка, наладка товара, расходы по сертификации | | | | |

Цена муниципального контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 1083 от 08.11.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_\_\_**

г. Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8 , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ковалевой Аллы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Поставщик обязуется передать медицинское оборудование (далее – Товар) в соответствие со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.
   2. Место поставки: 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 (склад Заказчика).
2. **ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_коп., в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В цену контракта входят все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч.: стоимость товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи, гарантийное обслуживание, таможенные пошлины, доставка, разгрузка, наладка товара, расходы по сертификации.

2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Оплата производится Заказчиком за счет внебюджетных средств (средства родовых сертификатов).

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика до 31 декабря 2011 года на основании выставленных счета-фактуры и товарно-транспортных накладной и акта ввода оборудования в эксплуатацию.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА**

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Обеспечить резервирование товара после поступления от Заказчика заказа на Товар.

3.1.2. Поставить Товар Заказчику в срок до 10 декабря 2011 г. со дня подписания муниципального контракта.

3.1.3. Своевременно передать Заказчику накладные на отгруженный Товар.

3.1.4. За свой счет заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика.

3.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществить при приемке Товара проверку по количеству, качеству и ассортименту.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.1.3. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены Товара.

**5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА**

5.1. Поставляемый Товар должен быть в соответствующей упаковке без видимых повреждений. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

5.2. Качество оставляемого оборудования должно подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, паспортом на поставляемый товар и соответствовать требованиям ГОСТ, технических регламентов и другой нормативно-технической документации, предусмотренным для данного вида товара. В случае поставки импортного оборудования сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

5.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя, протокол согласования цен.

5.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

5.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки.

5.6. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев с момента принятия Заказчиком поставленного оборудования.

**6.** **ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА**

6.1. Поставка Товара производится автотранспортом Поставщика на склад Заказчика в срок до 10 декабря 2011 года с момента подписания муниципального Контракта.

6.2. Прием Товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи его Заказчику на основании товарно-транспортной накладной вместе с Сертификатами качества или другими документами, определяющими качество Товара.

В случае несоответствия количества или ассортимента Товара настоящему Контракту, в товарно-транспортной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.

6.3. Тара и упаковка Товара должны соответствовать установленным в РФ требованиям и нормам, обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

6.4. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно-транспортной накладной и акта ввода оборудования в эксплуатацию. Право собственности на купленный Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой ставки рефинансирования Банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства.

7.2. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, настоящий Контракт считается расторгнутым с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияние на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, война и военные операции любого характера, блокады, эпидемия, забастовка, гражданские беспорядки, а также административно-правовые акты государственных органов и другие обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть в ходе исполнения настоящего Контракта.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2011.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3 В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, а также поставки товаров ненадлежащего качества, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик: Поставщик:**

МУЗ г.Иванова городская клиническая больница № 8

153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4

тел.(4932) 23-45-11

ИНН 3731011300/КПП 370201001

Р/с 40703810800003000002 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ивановской обл. г. Иваново

БИК 042406001

Главный врач МУЗ ГКБ №8

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Ковалева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П. М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование и характеристика поставляемых товаров | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров,  ед. | Цена за единицу продукции,  руб. | Сумма, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | |  | | | | |

**Заказчик**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ковалева **Поставщик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П. М. П.