| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт помещений инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского района по адресу: г.Иваново пр.Текстильщиков, д.6. |  |  |  |
| (наименование здания или сооружения) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса | 0,3638 |  |
|  |  | 1/0,3638 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  | 2/0,02 |  |  |  |  |
| 3 |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,7635 |  |
|  |  | 3/0,7635 |  |  |  |  |
| 4 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 100 м2 | 0,105 |  |
|  |  | 4/0,105 |  |  |  |  |
| 5 |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 | 0,0732 |  |
|  |  | 5/0,0732 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  | 6/0,06 |  |  |  |  |
| 7 |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  | 1 т конструкций | 0,105 |  |
|  |  | 7/0,105 |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж решеток |  | 1 т конструкций | 0,105 |  |
|  |  | 8/0,105 |  |  |  |  |
| 9 |  | Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен |  | 100 м2 проемов | 0,0189 |  |
|  |  | 9/0,0189 |  |  |  |  |
| 10 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 проемов | 0,0732 |  |
|  |  | 10/0,0732 |  |  |  |  |
| 11 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 п. м | 0,0493 |  |
|  |  | 11/0,0493 |  |  |  |  |
| 12 |  | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м |  | 100 м | 0,0493 |  |
|  |  | 12/0,0493 |  |  |  |  |
| 13 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки | 0,025 |  |
|  |  | 13/0,025 |  |  |  |  |
| 14 |  | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2* |  | 100 м плинтуса | 0,1385 |  |
|  |  | 14/0,1385 |  |  |  |  |
| 15 |  | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 облицовки | 0,2342 |  |
|  |  | 15/0,2342 |  |  |  |  |
| 16 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 100 м2 покрытия | 0,0948 |  |
|  |  | 16/0,0948 |  |  |  |  |
| 17 |  | Оклейка обоями потолков |  | 100 м2 | 0,0948 |  |
|  |  | 17/0,0948 |  |  |  |  |
| 18 |  | Устройство плинтусов потолчных поливинилхлоридных на клее КН-2*(прим.) |  | 100 м плинтуса | 0,1854 |  |
|  |  | 18/0,1854 |  |  |  |  |
| 19 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | 100 м2 покрытия | 0,3485 |  |
|  |  | 19/0,3485 |  |  |  |  |
| 20 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | 100 м плинтуса | 0,4476 |  |
|  |  | 20/0,4476 |  |  |  |  |
| 21 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия | 0,995 |  |
|  |  | 21/0,995 |  |  |  |  |
| 22 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,995 |  |
|  |  | 22/0,995 |  |  |  |  |
| 23 |  | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками за 2 раза |  | 100 м2 поверхности стен | 0,995 |  |
|  |  | 23/0,995 |  |  |  |  |
| 24 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов | 0,0861 |  |
|  |  | 24/0,0861 |  |  |  |  |
| 25 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м профиля | 0,032 |  |
|  |  | 25/0,032 |  |  |  |  |
| 26 |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков | 0,402 |  |
|  |  | 26/0,402 |  |  |  |  |
| 27 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 100 м2 | 0,014 |  |
|  |  | 27/0,014 |  |  |  |  |
| 28 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 | 0,028 |  |
|  |  | 28/0,028 |  |  |  |  |
| 29 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. | 0,1 |  |
|  |  | 29/0,1 |  |  |  |  |
| 30 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  | 30/0,02 |  |  |  |  |
| 31 |  | Смена выключателей |  | 100 шт. | 0,05 |  |
|  |  | 31/0,05 |  |  |  |  |
| 32 |  | Смена розеток |  | 100 шт. | 0,06 |  |
|  |  | 32/0,06 |  |  |  |  |
| 33 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 0,16 |  |
|  |  | 33/0,16 |  |  |  |  |
| 34 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 0,16 |  |
|  |  | 34/0,16 |  |  |  |  |
| 35 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,022 |  |
|  |  | 35/0,022 |  |  |  |  |
| 36 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 | 0,042 |  |
|  |  | 36/0,042 |  |  |  |  |
| 37 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 | 0,08 |  |
|  |  | 37/0,08 |  |  |  |  |
| 38 |  | Окраска клеевыми составами улучшенная за 2 раза |  | 100 м2 (без вычета проем | 0,081 |  |
|  |  | 38/0,081 |  |  |  |  |
| 39 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% |  | 100 м2 | 0,022 |  |
|  |  | 39/0,022 |  |  |  |  |
| 40 |  | Смена умывальников |  | 100 приборов | 0,01 |  |
|  |  | 40/0,01 |  |  |  |  |
| 41 |  | Смена смесителей без душевой сетки |  | 100 шт. | 0,02 |  |
|  |  | 41/0,02 |  |  |  |  |
| 42 |  | Смена гибких подводок |  | 100 приборов | 0,02 |  |
|  |  | 42/0,02 |  |  |  |  |
| 43 |  | Смена вентиляционных решеток |  | 100 решеток | 0,03 |  |
|  |  | 43/0,03 |  |  |  |  |
| 44 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 100 м2 поверхности | 0,006 |  |
|  |  | 44/0,006 |  |  |  |  |
| 45 |  | Установка радиаторов стальных |  | 100 кВт радиаторов | 0,032 |  |
|  |  | 45/0,032 |  |  |  |  |
| 46 |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке |  | 100 м2 облицовки | 0,0845 |  |
|  |  | 46/0,0845 |  |  |  |  |
| 47 |  | Устройство потолков из пластиковых панелей |  | 100 м2 поверхности | 0,0086 |  |
|  |  | 47/0,0086 |  |  |  |  |
| 48 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 100 м2 | 0,0732 |  |
|  |  | 48/0,0732 |  |  |  |  |
| 49 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 1 т | 2 |  |
|  |  | 49/2 |  |  |  |  |
| 50 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км |  | 1 т | 2 |  |
|  |  | 50/2 |  |  |  |  |

*или эквивалент