| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Ремонт УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Маршала Жаворонкова, д.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 6,088 тыс.руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 9,11 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 0,080 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| РЕМОНТ КОЗЫРЬКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр58-3-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  | 0,01 | 71,18 | 0,2 | 0 |  | 0,71 |  | 0,71 | 0 |  |  | 0 |  | 9,1 |  | 0,091 |
|  | (0) |  |  | 100 м труб и покрытий | 70,98 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,0012 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 0,01 | 10 025,829 | 23,38 | 8 890,58 |  | 100,26 |  | 11,06 | 0,29 |  |  | 88,91 |  | 112,75 |  | 1,29663 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; |  | 100 м2 покрытия | 961,76 | 2,7 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,0025 |
| 3 | ФЕР15-01-047-16 | Устройство потолков из пластиковых панелей |  | 0,01 | 29 618,667 | 158,88 | 28 248,7 |  | 296,19 |  | 11,71 | 1,99 |  |  | 282,49 |  | 108,36 |  | 1,24614 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1018,58*1,15; ЭММ=158,88*1,25; ЗПм=3,38*1,25; ТЗТ=108,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25; |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1 018,58 | 3,38 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,00313 |
| 3.1 | [206-1336] | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |  | 10,5 |  |  | -24,71 |  |  |  |  |  |  |  | - 259,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | [206-1336] | панель потолочная пластиковая100 мм |  | 1,05 |  |  | 41,87 |  |  |  |  |  |  |  | 43,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) |  | 4 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,01 | 935,72 | 70,02 | 0 |  | 9,36 |  | 8,66 | 0,7 |  |  | 0 |  | 110 |  | 1,1 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 865,7 | 25,98 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 2,24 |  | 0,0224 |
| 5 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных |  | 0,01428 | 19 065,6484 | 232,69 | 17 904,58 |  | 272,26 |  | 11,6 | 4,98 |  |  | 255,68 |  | 65,6 |  | 1,29274 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 588,43 | 15,01 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  | 1,28 |  | 0,02742 |
| 5.1 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | 1,428 |  |  | - 167 |  |  |  |  |  |  |  | - 238,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  | 0,127092 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные Рифар* |  | 7 |  |  | 77,46 |  |  |  |  |  |  |  | 542,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 2 | 33,1156 | 0 | 22,6 |  | 66,23 |  | 21,03 | 0 |  |  | 45,2 |  | 0,84 |  | 2,3184 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=7,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  | 1 шт. | 7,62 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7 | ФЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза |  | 0,048 | 568,11 | 0,87 | 403,63 |  | 27,27 |  | 7,85 | 0,04 |  |  | 19,37 |  | 18,72 |  | 0,89856 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 163,61 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 8 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 0,01 | 1 030,83 | 0,87 | 332,45 |  | 10,31 |  | 6,98 | 0,01 |  |  | 3,32 |  | 80,73 |  | 0,8073 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,83 |  | 79,6 | 8,01 |  |  | 783,21 |  | 9,05077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 0,05545 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 79,6 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 79,6 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 8,01 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 8,01 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 783,21 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 783,21 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,82 |  |
| Кровли (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (11,06+0,03)*1,2*0,9 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 11,98 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (11,06+0,03)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 6,1 |  |
| Отделочные работы (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (11,71+0,04)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 11,16 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (11,71+0,04)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 5,52 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (11,6+0,32)*1,28*0,9 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 13,71 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (11,6+0,32)*0,83*0,85 |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 8,46 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (21,03+0)*1,3*0,9 |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 24,61 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (21,03+0)*0,89*0,85 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 15,98 |  |
| Крыши, кровли при ремонте (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (0,71+0)*0,83 |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 0,59 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (0,71+0)*0,65 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 0,46 |  |
| Малярные работы при ремонте (7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (14,83+0)*0,8 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 11,86 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (14,83+0)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 7,42 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (8,66+0,26)*0,74 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 6,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (8,66+0,26)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 4,46 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 80,51 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 80,51 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 48,4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 48,4 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,73 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  | 999,73*(5,02-1) |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 4 018,91 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 018,64 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,83 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 159,47 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 5159,47*0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 928,7 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 088,17 |  |
| *или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Ремонт УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Окуловой, д.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 7,634 тыс.руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 14,88 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 0,136 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран* |  | 0,04 | 646,53 | 68,77 | 0 |  | 25,86 |  | 23,11 |  | 2,75 |  | 0 |  | 66,87 |  | 2,6748 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 | 577,76 | 25,52 |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 2,2 |  | 0,088 |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  | 0,04 | 7 314,6506 | 650,145 | 5 335,4 |  | 292,59 |  | 53,16 |  | 26,01 |  | 213,42 |  | 141,3948 |  | 5,65579 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2; |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1 329,1056 | 13,23 |  |  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  | 1,14 |  | 0,0456 |
| 3 | ФЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,01 | 935,72 | 70,02 | 0 |  | 9,36 |  | 8,66 |  | 0,7 |  | 0 |  | 110 |  | 1,1 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 865,7 | 25,98 |  |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 2,24 |  | 0,0224 |
| 4 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных |  | 0,01428 | 19 065,6484 | 349,035 | 17 904,58 |  | 272,26 |  | 11,6 |  | 4,98 |  | 255,68 |  | 90,528 |  | 1,29274 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 812,0334 | 22,515 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  | 1,92 |  | 0,02742 |
| 4.1 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  | 0,127092 |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | 1,428 |  |  | - 167 |  |  |  |  |  |  |  | - 238,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные Рифар* |  | 7 |  |  | 77,46 |  |  |  |  |  |  |  | 542,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 2 | 33,1156 | 0 | 22,6 |  | 66,23 |  | 21,03 |  | 0 |  | 45,2 |  | 1,1592 |  | 2,3184 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=7,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  | 1 шт. | 10,5156 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | ФЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  | 0,005 | 5 151,6234 | 2 043,285 | 504,03 |  | 25,76 |  | 13,02 |  | 10,22 |  | 2,52 |  | 262,5312 |  | 1,31266 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2; |  | 100 м трубопровода | 2 604,3084 | 271,755 |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  | 20,13 |  | 0,10065 |
| 6.1 | 301-9240 | Крепления |  | 0,05 |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  | 1 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | [507-0622] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм |  | 0,04495 |  |  | -48,32 |  |  |  |  |  |  |  | -2,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | [507-0622] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (отопления арм.) |  | 0,04495 |  |  | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  | 4,78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"*), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"*) трубками |  | 0,05 | 2 126,4146 | 33,945 | 2 044,28 |  | 106,32 |  | 2,41 |  | 1,7 |  | 102,21 |  | 4,8576 |  | 0,24288 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=34,92*1,15*1,2; ЭММ=22,63*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,52*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  | 10 м трубопровода | 48,1896 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1 | [104-0162] | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс"* диаметром 108х13 мм |  | 0,55 |  |  | - 142,45 |  |  |  |  |  |  |  | -78,35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | [104-0162] | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс"* |  | 0,55 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 35,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,13 |  | 132,99 |  | 46,36 |  | 882,78 |  | 14,59727 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,28407 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 132,99 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 132,99 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 46,36 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 46,36 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 882,78 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 882,78 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,13 |  |
| Отделочные работы (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (53,16+0,53)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 51,01 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (53,16+0,53)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 25,23 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (24,62+1,68)*1,28*0,9 |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 30,25 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (24,62+1,68)*0,83*0,85 |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 18,67 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (21,03+0)*1,3*0,9 |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 24,61 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (21,03+0)*0,89*0,85 |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 15,98 |  |
| Теплоизоляционные работы (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (2,41+0)*1*0,9 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 2,17 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (2,41+0)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 1,45 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (23,11+1,02)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 23,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (23,11+1,02)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 14,48 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (8,66+0,26)*0,74 |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 6,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (8,66+0,26)*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 4,46 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 138,53 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 138,53 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 80,27 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 80,27 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,93 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  | 1280,93*(5,02-1) |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 5 149,34 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 430,27 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,93 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 469,2 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 6469,2*0,18 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 1 164,46 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 633,66 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*или эквивалент

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Ремонт помещений УПП Советского района по адресу:г.Иваново ул.Сарментовой, д.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 140,391 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 151,37 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 1,328 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 0,06 | 935,72 | 70,02 |  | 0 | 56,14 |  | 51,94 |  | 4,2 |  |  | 0 | 110 |  | 6,6 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 865,7 | 25,98 |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  | 2,24 |  | 0,1344 |
| 2 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных |  | 0,072 | 19 065,6484 | 349,035 |  | 17 904,58 | 1 372,73 |  | 58,47 |  | 25,13 |  |  | 1 289,13 | 90,528 |  | 6,51802 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=15,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2; |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 812,0334 | 22,515 |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 1,92 |  | 0,13824 |
| 2.1 | [301-0559] | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | 7,2 |  |  |  | - 167 |  |  |  |  |  |  |  | -1 202,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  | 0,6408 |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | [301-0559] | Радиаторы стальные Рифар* |  | 36 |  |  |  | 77,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2 788,56 |  |  |  |
|  |  |  |  | секц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 15 | 33,1156 | 0 |  | 22,6 | 496,73 |  | 157,73 |  | 0 |  |  | 339 | 1,1592 |  | 17,388 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=7,62*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; |  | 1 шт. | 10,5156 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 0,1585 | 1 767,24 | 241,95 |  | 0 | 280,11 |  | 241,76 |  | 38,35 |  |  | 0 | 188,54 |  | 29,88359 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 | 1 525,29 | 89,78 |  |  |  |  |  |  | 14,23 |  |  |  | 7,74 |  | 1,22679 |
| 5 | ФЕР09-06-001-02 | Демонтаж решеток |  | 0,03 | 396,312 | 93,044 |  | 0 | 11,89 |  | 9,1 |  | 2,79 |  |  | 0 | 35,553 |  | 1,06659 |
|  | (0) | ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7; |  | 1 т конструкций | 303,268 | 1,134 |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,084 |  | 0,00252 |
| 5.1 | 201-9002 | Конструкции стальные |  | 0,03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм38-01-003-04 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  | 0,04 | 7 738,63 | 396,22 |  | 6 188,01 | 309,55 |  | 46,18 |  | 15,85 |  |  | 247,52 | 120 |  | 4,8 |
|  | (0) |  |  | 1 т конструкций | 1 154,4 | 15,2 |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 1,34 |  | 0,0536 |
| 7 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж решеток |  | 0,04 | 746,346 | 166,15 |  | 81,97 | 29,85 |  | 19,93 |  | 6,65 |  |  | 3,28 | 58,4085 |  | 2,33634 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=433,24*1,15; ЭММ=132,92*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,12*1,25; |  | 1 т конструкций | 498,226 | 2,025 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,15 |  | 0,006 |
| 7.1 | 201-9002 | Конструкции стальные |  | 0,04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  | 0,1585 | 252 217,7342 | 613,83 |  | 249 846,35 | 39 976,51 |  | 278,57 |  | 97,29 |  |  | 39 600,65 | 201,0936 |  | 31,87334 |
|  | (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2; |  | 100 м2 проемов | 1 757,5542 | 11,49 |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  | 0,99 |  | 0,15692 |
| 8.1 | [203-0993] | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  | 15,85 |  |  |  | -2 415,48 |  |  |  |  |  |  |  | -38 285,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | [203-0993] | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 |  | 15,85 |  |  |  | 725,91 |  |  |  |  |  |  |  | 11 505,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 0,0935 | 6 571,0806 | 42,51 |  | 6 276,9 | 614,4 |  | 23,53 |  | 3,97 |  |  | 586,89 | 29,5044 |  | 2,75866 |
|  | (0) | ЗП=182,37*1,15*1,2; ЭММ=28,34*1,25*1,2; ЗПм=0,81*1,25*1,2; ТЗТ=21,38*1,15*1,2; ТЗТм=0,07*1,25*1,2; |  | 100 п. м | 251,6706 | 1,215 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,105 |  | 0,00982 |
| 9.1 | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  | 9,35 |  |  |  | 305,07 |  |  |  |  |  |  |  | 2 852,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м |  | 0,0917 | 2 516,07 | 5,99 |  | 2 156,85 | 230,72 |  | 32,39 |  | 0,55 |  |  | 197,78 | 41,41 |  | 3,7973 |
|  | (0) |  |  | 100 м | 353,23 | 0,93 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,08 |  | 0,00734 |
| 10.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,020541 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 0,103 | 12 085,5872 | 69,495 |  | 9 907,19 | 1 244,82 |  | 217,22 |  | 7,16 |  |  | 1 020,44 | 229,7286 |  | 23,66205 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2; |  | 100 м2 облицовки | 2 108,9022 | 1,395 |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,12 |  | 0,01236 |
| 12 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство пластиковых уголков на клее КН-2 |  | 0,287 | 1 410,3612 | 3,93 |  | 1 285,35 | 404,77 |  | 34,75 |  | 1,13 |  |  | 368,9 | 12,4062 |  | 3,56058 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; |  | 100 м плинтуса | 121,0812 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 12.1 | [101-4852] | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |  | 28,987 |  |  |  | -12,3 |  |  |  |  |  |  |  | - 356,54 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | [101-4852] | Угол пластиковый, 25 мм |  | 28,7 |  |  |  | 9,89 |  |  |  |  |  |  |  | 283,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр65-6-12 | Смена унитазов типа "Компакт" |  | 0,01 | 36 414,18 | 88,82 |  | 32 582,17 | 364,14 |  | 37,43 |  | 0,89 |  |  | 325,82 | 412,7 |  | 4,127 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов | 3 743,19 | 8,7 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,75 |  | 0,0075 |
| 13.1 | [301-1521] | Унитаз-компакт "Комфорт"* |  | 1 |  |  |  | - 318 |  |  |  |  |  |  |  | - 318 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | [301-1521] | Унитаз-компакт |  | 1 |  |  |  | 422 |  |  |  |  |  |  |  | 422 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | [301-1521] | Гофра для унитаза арм. |  | 1 |  |  |  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  | 20,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр65-6-24 | Смена умывальников |  | 0,01 | 15 865,17 | 82,9 |  | 13 859,43 | 158,65 |  | 19,23 |  | 0,83 |  |  | 138,59 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов | 1 922,84 | 8,12 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,7 |  | 0,007 |
| 14.1 | [301-0825] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм |  | 1 |  |  |  | - 130 |  |  |  |  |  |  |  | - 130 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | [301-0825] | Умывальник Тюльпан |  | 1 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | [301-0825] | Сифон с гофрой (пласт.) |  | 1 |  |  |  | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  | 38,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр65-5-07 | Смена смесителей без душевой сетки |  | 0,01 | 16 280,74 | 7,85 |  | 14 458,89 | 162,81 |  | 18,14 |  | 0,08 |  |  | 144,59 | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. | 1 814 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 15.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  | 0,0023 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр65-6-10 | Смена гибких подводок |  | 0,01 | 2 526,19 | 5,92 |  | 2 045 | 25,26 |  | 4,75 |  | 0,06 |  |  | 20,45 | 52,4 |  | 0,524 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов | 475,27 | 0,58 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,05 |  | 0,0005 |
| 17 | ФЕРр65-6-05 | Смена сидений к унитазам |  | 0,01 | 4 648,84 | 3,24 |  | 3 920 | 46,49 |  | 7,26 |  | 0,03 |  |  | 39,2 | 80 |  | 0,8 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов | 725,6 | 0,23 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,02 |  | 0,0002 |
| 18 | ФЕРр65-33-01 | Смена вентиляционных решеток |  | 0,01 | 3 255,86 | 0,31 |  | 2 861,55 | 32,56 |  | 3,94 |  | 0 |  |  | 28,62 | 46,19 |  | 0,4619 |
|  | (0) |  |  | 100 жалюзийных решеток | 394 | 0,12 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0001 |
| 18.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,0007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 0,003 | 88,9038 | 1,77 |  | 0,18 | 0,27 |  | 0,26 |  | 0,01 |  |  | 0 | 9,039 |  | 0,02712 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; |  | 100 м2 покрытия | 86,9538 | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,015 |  | 0,00005 |
| 19.1 | 101-9732 | Грунтовка |  | 0,000039 |  |  |  | 47 678 |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 0,003 | 11 261,0676 | 47,625 |  | 9 190,68 | 33,78 |  | 6,07 |  | 0,14 |  |  | 27,57 | 220,3446 |  | 0,66103 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2; |  | 100 м2 поверхности облицовки | 2 022,7626 | 25,515 |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 2,475 |  | 0,00743 |
| 21 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,024 | 1 092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 26,22 |  | 13,83 |  | 0,02 |  |  | 12,37 | 65,94 |  | 1,58256 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | ФЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  | 0,022 | 1 030,83 | 0,87 |  | 332,45 | 22,68 |  | 15,35 |  | 0,02 |  |  | 7,31 | 80,73 |  | 1,77606 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 697,51 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 23 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  | 2,2 | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 72,45 |  | 9,13 |  | 63,32 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 1,27094 |
|  | (0) |  |  | 1 т | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | ФЕР310-3011-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км |  | 2,2 | 10,82 | 10,82 |  | 0 | 23,8 |  | 0 |  | 23,8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  | 1 т | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 013,5 |  | 1 306,96 |  | 292,27 |  |  | 19 414,28 | 149,59508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,55 |  |  |  | 1,77077 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 1306,96 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 306,96 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 292,27 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 292,27 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 19414,28 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 19 414,28 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 013,51 |  |
| Строительные металлические конструкции (5, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (29,03+0,11)*0,9*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 23,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (29,03+0,11)*0,85*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 20,98 |  |
| Деревянные конструкции (8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (302,1+1,93)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  | 322,27 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (302,1+1,93)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 164,18 |  |
| Полы (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (34,75+0)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 38,57 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (34,75+0)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 22,24 |  |
| Отделочные работы (11, 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (223,55+0,22)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 212,58 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (223,55+0,22)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 105,17 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (58,47+1,62)*1,28*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  | 69,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (58,47+1,62)*0,83*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 42,66 |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (157,73+0)*1,3*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 184,54 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (157,73+0)*0,89*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 119,87 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (241,76+14,23)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 253,43 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (241,76+14,23)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 153,59 |  |
| Крыши, кровли при ремонте (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (32,39+0,09)*0,83 |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  | 26,96 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (32,39+0,09)*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 21,11 |  |
| Малярные работы при ремонте (21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (29,18+0)*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 23,34 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (29,18+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 14,59 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (55,88+1,56)*0,74 |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 42,51 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (55,88+1,56)*0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 28,72 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (13, 14, 15, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (86,81+0,18)*1,03 |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 89,6 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (86,81+0,18)*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 52,19 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (9,13+0)*1*0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 8,22 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (9,13+0)*0,6*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 4,66 |  |
| Перевозка (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*1,2*0,9 |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0 |  |
| Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (46,18+0,61)*0,66 |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 30,88 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (46,18+0,61)*0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 30,41 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (9,13+0) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 9,13 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (9,13+0)*0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 5,48 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1334,73 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 325,6 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 785,85 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 780,37 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 119,48 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  | 23134,09*(5,02-1) |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  |  |  | 92 940,31 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 059,79 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 858,43 |  |
| ТР по неучтенным материалам 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,17 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 975,39 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 119048,73*0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 21 415,57 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 390,96 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |