Ведомость объемов работ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг  1/0,08 | 100 шт.  0,08 |
| 2 | Установка радиаторов стальных  2/0,128 | 100 кВт радиаторов и конвекторов  0,128 |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм  5/0,2 | 100 м трубопровода  0,2 |
| 4 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  6/16 | 1 шт.  16 |