Изучение рынка товаров, работ, услуг г. Иваново

Поставка слепочной массы для ортопедической стоматологии

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата исследования: 28.04.2011

Источники информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Дентал» |
| 2 | ООО «Ивановская медицинская компания» |
| 3 | ООО «Медика» |

Результат изучения рынка по г. Иваново

| Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. измерения | Характеристика товаров (товаров, услуг) |  | Цена участника исследования, рублей |  |  | Среднерыночная цена за единицу товара (работ, услуг), рублей | Необходимое количество единиц товара | Предполагаемая максимальная цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  |  |  |
| 1. Чистый (беспыльный) альгинатный материал для оттиска | упаковка | 1. Беспыльный альгинат, позволяющий получать оттиски с гладкой поверхностью в течение 5 дней 2. Время клинического применения Время смешивания: не более 30 с. Время обработки: не более 1 мин. 05 с. Время пребывания в полости рта: не более 45 с. Время схватывания: не более 1 мин. 50 с. Суммарное время обработки: не более 1 мин. 40 с. 3. Формы поставки: упаковка пакет - 453 гр. | 210,00 |  | 170,00 | 150,00 | 176,67 | 48 | 8480,16 |
| 2. Цинкокись эвгеноловая масса для слепков | упаковка | 1. Показание: - изготовление слепков беззубых челюстей в индивидуальной ложке для изготовления слепков при изготовлении полных съемных протезов; - временная фиксация коронок, мостовидных протезов и штифтовых зубов. 2. Состав: белая паста и коричневая паста 3. Формы поставки: упаковка Белая паста (300 гр.), коричневая паста (125 гр.), инструкция по применению. |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 2 | 700,00 |
| 3. Силиконы для гидросовместимой конденсации (полисилоксан) для оттискных ложек с повышенной точностью | набор | 1. Применение: - двухфазовая техника слепка (двойной оттиск) 2. Технические характеристики базового слоя Время смешивания: не более 30 с. Суммарное время обработки: не более 1 мин. 15с. Нахождение в ротовой полости: не более 3 мин.15с. Время схватывания: не более 4 мин. 30 с. Деформация сжатия: мин.2% макс. 5% Упругое восстановление: не менее 98% Стабильность размеров (25 часов): не более -0,2% 4. Формы поставки: набор базовый слой (900 мл); коррегирующий слой (тюбик 140 мл), катализатор в виде геля — (60 мл); блоки для смешивания со шкалой дозировки. |  | 1400,00 | 1050,00 | 863,00 | 1104,33 | 15 | 16564,95 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 25745,11 |

Вывод:

Максимальная цена контракта для проведения запроса котировок цен на поставку слепочной массы для ортопедической стоматологии из внебюджетных средств (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) составит 25745,00 (двадцать пять тысяч семьсот сорок пять рублей 00 копеек).

Отклонение средней величины по нескольким наименованиям закупаемых товаров значительно отличается от конечной цены источников информации для данного исследования.

Исп. Головушкина Е.Г.

(4932) 93-93-58