УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДЮЦ №1

_________________Бурлакова Л.А.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (замена стояков системы отопления) текущий ремонт ремонт

в МОУ ДЮЦ №1, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Благова, д.40а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 1,2 |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 1,2 |
| 3 | Труба д 25 мм | м | 110 |
| 4 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 140 |
| 5 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /отводы,тройники,уголки,опоры | шт | 180 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 14 |
| 7 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0666 |
| 8 | Секция биметалл | шт | 36 |
| 9 | Пробка радиаторная | шт | 12 |

Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (замена стояков системы отопления) текущий ремонт ремонт

в МОУ ДЮЦ №1, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Благова, д.40а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Труба д 25 мм | м | 110 | 110 | 12100 |
| 2 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 140 | 215 | 30100 |
|  | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /отводы,тройники,уголки,опоры | шт | 180 | 6,5 | 1170 |
| 6 | Секция биметалл | шт | 36 | 430 | 15480 |
| 7 | Пробка радиаторная | шт | 12 | 40 | 480 |