УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ СОШ  № 50

_________________Годованюк  Э.Б.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонт путей эвакуации (замена линолеума в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт

в МУ СОШ  №  50, расположенной по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.63

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 2,02 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,34 |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 2,02 |
| 4 | ГВЛ половой | м2 | 210 |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2,02 |
| 6 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,34 |
| 7 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,067 |
| 8 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,27 |
| 9 | Молдинги соеденительные | м | 27 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1 |

Ведомость неучтенных материалов на  ремонт путей эвакуации (замена линолеума в коридоре 2-го этажа) капитальный ремонт

в МУ СОШ  №  50, расположенной по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.63

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГВЛ половой | м2 | 210 | 150 | 31500 |
| 2 | Молдинги соеденительные | м | 27 | 75,7 | 2043,9 |