УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 67

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Смирнова Т.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт забора) в МДОУ № 67, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,52 |
| 2 | Изготовление решетчатых конструкций | 1 т конструкций | 0,76818 |
| 3 | Конструкции стальные (арматура 12мм-612 мп уголок 40 - 96 мп, труба 76 - 37,4мп) | т | 0,99429 |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток | 100 м2 | 0,71 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт забора) в МДОУ № 67, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Конструкции стальные (арматура 12мм-612 мп уголок 40 - 96 мп, труба 76 - 37,4мп) | т | 0,99429 | 30000 | 29828,7 |