- Извещение о  продлении срока подачи  котировочных заявок

- Для субъектов малого предпринимательства

- Дата: 15.06.2011

Регистрационный № 468а

Извещаем о продлении срока подачи котировочных заявок.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено для субъектов малого предпринимательства на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет 06.06.2011 регистрационный номер № 0133300001711000572.

| Наименование заказчика | МУЗ «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Адрес электронной почты | office@igkb1.ru |
| Контактное лицо | Никитина Н.Н. |
| Номер контактного телефона | (4932)30-58-45 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 21.06.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка расходных материалов для лабораторных исследований | Требования к качеству товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия | Согласно Спецификации (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в Спецификации (Приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок) |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и техническим характеристикам. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, оговаривающая основные технические характеристики и свойства товара. Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам Поставка Товара осуществляется Поставщиком со всей необходимой документацией. Срок годности 12 месяцев с момента приемки товара. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа 2. Участниками запроса котировок цен являются только субъекты малого предпринимательства |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетный источник финансирования – средства ФОМС |
| Максимальная цена контракта, руб. | 83 695,96 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятидесяти) банковских дней после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара на склад Заказчика и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика |
| Срок подписания победителем контракта | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Приложение №1

к извещению о продлении срока подачи

котировочных заявок

Спецификация

на поставку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гемолизирующий системный раствор для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL* | Раствор предназначен для жидкостной промывки системы прибора, а так же для разведения и гемолиза проб в клинико-диагностических, биохимических лабораториях и научно-исследовательской практике. Состав: раствор фосфата калия однозамещенного 10 ммоль/л, тритона Х 100 1% и бензойной кислоты 18 ммоль/л, рН 7,0±0,2. Раствор разлит во флаконы из белого непрозрачного пластика. Флакон закрыт завинчивающейся крышкой. Хранение должно производиться при температуре +5° - +30°С в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Срок годности – не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. 1*1л | фл. | 4 |
| 2. | Калибровочный раствор для обеспечения калибровки автоматических анализаторов серии SUPER GL* | Состав: раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л, разведенный в соотношении 1:50 системным гемолизирующим раствором. Фасовка: Реагент разлит во флаконы из белого непрозрачного пластика. Флаконы закрыты завинчивающимися крышками. Хранение набора: должно производиться при температуре +5о - +30оС в упаковке предприятия-изготовителя в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. Срок годности набора – не менее 12 месяцев. Раствор после вскрытия флакона можно хранить при температуре +5-30оС в течение всего срока годности набора при условии достаточной герметичности флакона. 100 мл (1*100 мл) | фл. | 2 |
| 3. | Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов | Размеры сенсора 2*3,5*0,7 см. Сенсор имеет корпус, внутри которого располагается керамическая пластина с ферментами (глюкозооксидаза и лактатоксидаза). Корпус состоит из двух частей. Передняя часть корпуса имеет два отверстия для протока жидкости через сенсор. На данной части имеется наклейка, на которой нанесен индивидуальный номер сенсора, и название веществ для измерения концентрации, которых предназначен сенсор. Задняя часть корпуса сенсора имеет отверстия, где находятся 2 винта, с помощью которых скрепляется сенсор. Данная часть корпуса сенсора также имеет прямоугольное окошко, через которое видно заднюю сторону внутренней пластины. На задней стороне внутренней пластины находится черный квадратный чип и 5 круглых электродов (контактов). Максимально возможное количество измерений на сенсоре, не менее 3000. Диапазон измерения 0,5-50,0 ммоль/л для глюкозы и 0,5-30,0 ммоль/л для лактата. Точность измерения не менее 1,5% для глюкозы и не менее 2,5% для лактата. Температура хранения +2 до +8°C. Срок хранения – не менее 1 года. | шт. | 1 |

| 4. | Упаковка реагентов для проведения клинического анализа крови на гематологическом анализаторе ADVIA 60* | Упаковка состоит из картонной коробки с комбинированными картриджами реагентов. В составе коробки находится 4 идентичных картриджа реагентов по 4,2 л. Каждый картридж имеет картонную оболочку и внутри содержит три вида реагентов, упакованных в пластиковые пакеты. 1) Разбавитель: Раствор содержит 0.03% цианида калия. Не содержит этиловый спирт. 2) Лизирующий раствор – содержит 0.03% цианида калия. Не содержит этиловый спирт. 3) Детергент – Стабилизированный изотонический буфер: протеолитические ферменты <0,2%, органический буфер <0,2 %. Не содержит этиловый спирт. Упак. 4х4,2 л. | уп. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Тест-полоски для in vitro исследований мочи, 10 параметров (Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза) | Назначение: полуколичественный анализ мочи по 1-10 параметрам, как для инструментального считывания, так и для визуального анализа. Определяемые параметры глюкоза, билирубин, кетоны, удельный вес, кровь, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты. Фасовка по 100 штук в пенале. Соответствие международным стандартам Соответствует Директиве 98/79/СЕ, Приложение I; ИСО 9001:2000 и ИСО 13485:2003. Регистрационное удостоверение МЗСР РФ Наличие Письмо ВНИИС Наличие По 100 штук в пенале | уп. | 2 |
| 6. | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Состав набора: 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – 3 упаковки. 2. Ацетонциангидрин – 3 ампулы (по 0,5 мл) 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л - 1 флакон (2 мл) Набор рассчитан на проведение 400 определений при расходе 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. | наб. | 3 |
| 7. | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Метод: Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам; длина волны 492 нм (490-510) нм; Состав: R1 (пикриновая кислота - 13 ммоль/л); R2 (гидроокись натрия - 0,368 моль/л); стандарт - 177 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 35,4 до 1062 мкмоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 600 мл (3*100 мл Р1 +3*100 мл Р2 + 2*3 мл стандарт) | наб. | 2 |
| 8. | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | Метод: Уреазный-глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический; длина волны 340 нм, Нg 334 нм, Нg 365нм; Состав: R1 (Трис - 120 ммоль/л, альфа-кетоглутарат - 7 ммоль/л, АДФ - 0,6 ммоль/л, уреаза - 6000 Е/л, глутаматдегидрогеназа - 1000 Е/л); R2 (НАДН - 0,25 ммоль/л); стандарт - 8,3 ммоль/л; Линейность в диапазоне от 2 до 50 ммоль/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 500 мл (5*80 мл Р1 + 1*100 мл Р2 + 2*3 мл стандарт) | наб. | 2 |

| 9. | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче | Метод: метод уриказный - ТВНВА, ферментативный, конечная точка; длина волны 550 нм, Нg 546 нм; Состав: R1 (буферный раствор рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия - 125 ммоль/л, 2,4,6-трибром-3-оксибензойная кислота - 1,25 ммоль/л); R 2 (буферный раствор рН 7,0, содержащий однозамещенный фосфат калия -500 ммоль/л, 4-аминоантипирин - 1,5 ммоль/л, ферроцианид калия - 50 мкмоль/л, пероксидаза - 1000 Е/л, уриказа - 150000 Е/л); стандарт - 357 мкмоль/л; Линейность в диапазоне от 50 до 1190 мкмоль/л; Стабильность: Жидкие, Готовые, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 500 мл (5*80 мл Р1 + 1*100 мл Р2 + 2*3 мл стандарт) | наб. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом | Состав: Р1 Диэтаноламиновый буфер рН 9,8 - 1000ммоль/л, Магний хлористый - 0,5 ммоль/л, Азид натрия - 0,95 г/л, Р2 п-Нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л, Азид натрия 0,95 г/л, Линейность до 850 Ед/л, Длина волны 405 (400 - 420) нм. Нормальные величины в сыворотке и плазме крови: для мужчин не выше 80-306 Е/л; для женщин не выше 64-306 Е/л. Хранение наборов должно производиться при температуре 2-8°С. Допускается хранение наборов при температуре до 25°С не более 5 сут. Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8°С не более месяца или при комнатной температуре (18-25°С) не более 5 сут. 500 мл (5*80 мл Р1 + 1*100 мл Р2) | наб. | 1 |
| 11. | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ в сыворотке крови. | Объем рабочего раствора 1200 мл. Метод: модиф. по Райтману и Френкелю. Состав: одна ампула с 3 мл эталонного раствора реагента 1 – натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л; - один флакон с 100 мл реагента 2 – 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCI 1моль/л; - один флакон с порошком реагента 3 - гидроокись натрия; - два флакона по 50 мл раствора реагента 4 – DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л, фосфатный буфер 0,1 моль/л. Температура хранения +2-+8. | наб. | 3 |
| 12. | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АлАТ в сыворотке крови. | Объем рабочего раствора 1200 мл. Метод: модиф. по Райтману и Френкелю. Состав: одна ампула с 3 мл эталонного раствора реагента 1 – натрий пировинограднокислый 2 ммоль/л; - один флакон с 100 мл реагента 2 – 2,4-динитрофенилгидразин раствор 1 ммоль/л в HCI 1моль/л; - один флакон с порошком реагента 3 - гидроокись натрия; - два флакона по 50 мл раствора реагента 4 – DL-альфа-аланин 0,2 моль/л, 2-оксоглутарат 2 ммоль/л, фосфатный буфер 0,1 моль/л. Температура хранения +2-+8. | наб. | 3 |
| 13. | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: колориметрический, кинетический; длина волны 405 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Трис - 125 ммоль/л, глицил-глицин - 125 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); R2 (L-y-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид - 20 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); Линейность в диапазоне от 8,0 до 230 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 500 мл (R1 5х80 мл, R2 1х100 мл) | наб. | 1 |

| 14. | Набор реагентов для определения общей активности а-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче | Метод: EPS-G7, кинетический; длина волны=405 нм (400-420) нм; Состав: R1 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,125 ммоль/л, хлористый натрий - 62,5 ммоль/л, хлористый магний - 12,5 ммоль/л, а-глюкозидаза - 2500 Е/л, азид натрия - 0,095%); R2 (Буферный раствор рН 7,1, содержащий однозамещенный фосфат калия - 0,5 ммоль/л, EPS-G7 - 8,0 ммоль/л, азид натрия - 0,095%); Линейность в диапазоне от 28 Е/л до 1070 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. R1 5х20 мл, R2 1х25мл | наб. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека | Метод: Биуретовый, фотометрический тест; длина волны 540нм, Нg 546 нм; Состав: R1 (гидроокись натрия - 100 ммоль/л, калий-натрий виннокислый - 16 ммоль/л, сульфат меди - 6 ммоль/л, йодид калия - 15 ммоль/л); стандарт - 50 г/л; Линейность в диапазоне от 10 до 150 г/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. 1000 мл (1*1000 мл + 1*10 мл стандарт) | наб. | 1 |
| 16. | Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека | ДС-ИФА-ПСА-общий. CH-151. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670. Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 45 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Взаимозаменяемость неспецифических компонентов. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 12 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Допустимый срок транспортировки при t 0 выше 9 0С - 10 суток. | наб. | 1 |
| 17. | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА-125 в сыворотке и плазме крови | Наличие регистрационного удостоверения, одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ, 96 анализов, формат планшета - 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок, температура инкубации 37°С, общее время инкубации не более 75 минут. Образец для анализа – сыворотка, плазма. Хромогенный субстрат - раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению, регистрация ИФА реакции фотометрический методом при длине волны: 450нм, Метод ИФА анализа – количественный, 6 калибровочных проб, содержащих 0, 25, 50, 100, 200, 400 Ед/мл. Диапазон выявления концентраций 25-400 Ед/мл . Чувствительность 5 Ед/мл. Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности не менее 80%. Упаковка прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Наличие цветовой индикации внесения реагентов в лунку. | наб. | 1 |

| 18. | Мультикюветный трек для анализатора CLIMA МС-15* | Полистироловый прозрачный прямоугольный мультикюветный трек, разделенный на 15 ячеек каждая из ячеек поделена на две части под реактив и под пробу. 100 шт./уп. | уп. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Наконечник 1-канальный 100-1000 мкл | Предназначен для работы с дозаторами от 100-1000 мкл Длина наконечника 7.1 см. 96шт./уп. | уп. | 2 |
| 20. | Капилляр для взятия капиллярной крови | Материал полипропилен; цвет капилляра фиолетовый в соответствии с международным стандартом ISO 6710; длина - не менее 43 мм; ширина - не менее 3 мм; наличие антикоагулянта калиевой соли этилендиаминтетроацетат на внутренних стенках; область применения - гематология; объем внутреннего пространства капилляра - 80 мкл; упаковка представляет собой полиэтиленовый пакет. 100шт./уп | уп. | 2 |
| 21. | Пробирка для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 | Пробирка с мелкодисперсным напылением антикоагулянта калиевой соли этилендиаминтетроацетат на внутренних стенках предназначена для взятия капиллярной крови для гематологических исследований. Материал: полипропилен; диаметр не менее 11 мм; высота не менее 40 мм; крышка из полимерного материала с крестообразным клапаном, обеспечивающим герметичность пробирки и возможность использования пробирки без снятия крышки; возможность установки на горизонтальную поверхность за счет "юбочки"; наличие бумажной этикетки с указанием объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения, возможность записи данных пациента, даты и времени анализа; область применения - гематология; объем пробы - 0,25 мл; упаковка представляет собой пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен. 100шт./уп. | уп. | 2 |
| 22. | Скарификатор-копье (с боковым расположением копья) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Скарификатор-копье это пластина с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья 3,0±0,7 мм (для взрослых). Изделия стерилизуются по ГОСТ Р ИСО 11137-2000. Изделие упаковано поштучно (индивидуально). Все изделия ориентированы, надпись "Не вскрывать со стороны копья!" указывает на сторону копья. 2000 шт./уп | уп. | 2 |

* Эквивалент не допустим в связи с необходимостью совместимости с существующим оборудованием

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению о

продлении срока подачи

котировочных заявок

от 15.06.2011.

Регистрационный № 468а

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах. |  |  |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |  |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________ руб., в т.ч. НДС ____________________ руб.

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________,  согласно (ен) исполнить условия   муниципального

(наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок № 468а от 15.06.2011, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

____________________________________________________________________________________  является субъектом

(наименование участника размещения заказа)

малого  предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации _______________   ______________

(подпись) 	                     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г. Иваново                                                                                   «_____»_________ 2011  г.
 
Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница»», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чикина А.Н.. действующей на основании Устава с одной стороны, и _____________, в лице руководителя ______________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _________ от «__» ________ 2011 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику расходные материалы для лабораторных исследований (далее – «Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 10 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения муниципального  контракта.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет: _______ (______________________) рублей, в том числе НДС_________________________________________________________.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара,  расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи.

4.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 4.3 настоящего контракта.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

4.4. Безналичный расчет. Оплата в течение 50 (пятидесяти) банковских дней  после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара на склад Заказчика  и счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетных средств (ФОМС).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки или замены некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 10 (десять) календарных дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

- 7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ______________________.

8.3. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ «1-я городская клиническая больница», 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.5 тел/факс 38-39-72 ИНН 3731022541/КПП 370201001 Р/с № 40404810600000030011 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ___ от «___» _____2011 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач __________________ А.Н.Чикин МП | ПОСТАВЩИК Руководитель ___________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Обоснование максимальной (начальной) цены контракта

| п/п | Наименование товара | Ед изм | Кол- во | Цена за единицу |  |  | Среднее значение цены | Цена контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО «Арден» 153002,г. Иваново, ул. Огородная, 33 Т.344885 | ООО «Вита» 153029, г. Иваново, ул.Попова,57 т.494135 | ООО СЦ «Медтехника» 153034, г.Иваново,15-й проезд,д.4 Т.303054 |  |  |
| 1 | Гемолизирующий системный раствор для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии SUPER GL | фл | 4 | 1060,00 | 1072,00 | 1105,00 | 1079,0 | 4316,0 |
| 2 | Калибровочный раствор | фл | 2 | 640,00 | 638,00 | 670,00 | 649,33 | 1298,66 |
| 3 | Сенсор для определения глюкозы и лактата на 3000 тестов | шт | 1 | 4200,00 | 4280,00 | 4272,00 | 4250,67 | 4250,67 |
| 4 | Упаковка реагентов MinipackAD60 | уп | 2 | 13700,00 | 13940,00 | 13880,00 | 13840,0 | 27680,0 |
| 5 | Тест-полоски для in vitro исследований мочи, 10 параметров (Лейкоциты, Нитриты, Уробилиноген, Белок, рН, Кровь, Удельный вес, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Билирубин, Глюкоза)(DIRUI А10) | уп | 2 | 670,00 | 687,00 | 685,00 | 680,67 | 1361,34 |
| 6 | Набор реагентов для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. | наб | 3 | 170,00 | 172,00 | 180,00 | 174,0 | 522,0 |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче | наб | 2 | 1210,00 | 1227,00 | 1242,00 | 1226,33 | 2452,66 |
| 8 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом | наб | 2 | 2900,00 | 3020,00 | 2910,00 | 2943,33 | 5886,66 |
| 9 | Набор реагентов для количественного определения содержания мочевой кислоты ферментативным методом в сыворотке крови и моче | наб | 1 | 3280,00 | 3340,00 | 3325,00 | 3315,0 | 3315,0 |
| 10 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом | наб | 1 | 2050,00 | 2067,00 | 2100,00 | 2072,33 | 2072,33 |
| 11 | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АсАТ в сыворотке крови. | наб | 3 | 640,00 | 656,00 | 667,00 | 654,33 | 1962,99 |
| 12 | Набор реагентов для определения каталитической концентрации аминотрансферазы АлАТ в сыворотке крови. | наб | 3 | 640,00 | 656,00 | 667,00 | 654,33 | 1962,99 |
| 13 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови | наб | 1 | 4380,00 | 4420,00 | 4435,00 | 4411,67 | 4411,67 |
| 14 | Набор реагентов для определения общей активности а-АМИЛАЗЫ кинетическим методом в сыворотке крови и моче | наб | 2 | 4200,00 | 4260,00 | 4297,00 | 4252,33 | 8504,66 |
| 15 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке и плазме крови человека | наб | 1 | 530,00 | 542,00 | 554,00 | 542,0 | 542,0 |
| 16 | Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. | наб | 1 | 2980,00 | 3040,00 | 2998,00 | 3006,0 | 3006,0 |
| 17 | Набор реагентов для иммунофермент- ного определения антигена СА-125 в сыворотке и плазме крови | наб | 1 | 4200,00 | 4260,00 | 4297,00 | 4252,33 | 4252,33 |
| 18 | Мультикюветный трек | уп | 2 | 5600,00 | 5720,00 | 5780,00 | 5700,0 | 1140,0 |
| 19 | Наконечник 1-канальный 100-1000 мкл | уп | 2 | 200,00 | 205,00 | 212,00 | 205,67 | 411,34 |
| 20 | Капилляр для взятия капиллярной крови | уп | 2 | 750,00 | 764,00 | 761,00 | 758,33 | 1516,66 |
| 21 | Пробирка для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 | уп | 2 | 750,00 | 776,00 | 782,00 | 769,33 | 1538,66 |
| 22 | Скарификатор-копье (с боковым расположением копья) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | уп | 2 | 640,00 | 642,00 | 655,00 | 645,67 | 1291,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 83695,96 |

Главный врач                                                 А.Н.Чикин