УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт крыши)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 3,016 |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3,016 |
| 3 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 2,5 |
| 4 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0,16 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,786 |
| 6 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | 100 м2 кровли | 0,516 |
| 7 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 9 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 9 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт потолков)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Дачная, д.20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,017 | 40000 | 680 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (замена горючей отделки)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Дачная, д.20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,49 |
| 2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,19 |
| 3 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,032 |
| 4 | Снятие наличников | 100 м | 0,2 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 6 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,032 |
| 7 | Установка коробок в дверных проемах площадью до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| 8 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0,0768 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт стен)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Дачная, д.20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,19 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,19 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,8 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,68 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,035 |
| 6 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт стен)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. 2-Дачная, д.20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,035 | 40000 | 1400 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт лестничного марша)

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,19 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,06 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,2 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0026 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 6 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м 2 | 0,25 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,12 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,42 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,28 |
| 10 | Грунтовка | т | 0,017 |
| 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,28 |
| 12 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (сапожка) | 100 м2 | 0,03 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,09 |
| 14 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,022 |
| 15 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,4 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(ремонт лестничного марша) в МОУ ДОД ЦДТ № 4,

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Семенчикова, д.9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0196 | 40000 | 784 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,21 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,68 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,0088 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,68 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0088 | 40000 | 352 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 | 0,621 |
| 2 | Сплошная шпатлевка потолков по ГКЛ | 100 м2 | 0,621 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,621 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0081 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,621 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0081 | 40000 | 324 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ДОД ЦДТ № 4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березина Т.Ю.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2010г.

Ведомость объемов на ремонтные работы в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,04 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,4 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,4 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0052 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,4 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,68 |
| 9 | Грунтовка | т | 0,0088 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,68 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

в МОУ ДОД ЦДТ № 4, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Семенчикова, д.14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,014 | 40000 | 560 |