УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МДОУ № 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рыбушкина Н.К.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (ремонт средней группы) капитальный ремонт

в МДОУ № 41, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Сосновая, д.16а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м 2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,5 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,76 |
| 4 | Грунтовка | т | 0,0099 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,76 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,76 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,82 |
| 9 | Грунтовка | т | 0,011 |
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,82 |
| 11 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,45 |
| 12 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,15 |
| 13 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 | 0,037 |
| 14 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,037 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,037 |
| 16 | Грунтовка | т | 0,00048 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,037 |
| 18 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 8 |
| 19 | Решетки жалюзийные | шт. | 8 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,755 |
| 21 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2 |
| 22 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% | 100 м2 | 0,1 |
| 23 | Устройство пола из плит: ГВЛ | 100 м2 | 0,755 |
| 24 | ГВЛ половой | м2 | 78 |
| 25 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,755 |
| 26 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,26 |
| 27 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,013 |
| 28 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,027 |
| 29 | Молдинги соединительные | м | 2,7 |
| 30 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,8 |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,8 |

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МДОУ № 41

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыбушкина Н.К.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (ремонт средней группы) капитальный ремонт

в МДОУ № 41, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Сосновая, д.16а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,02135 | 40000 | 855,2 |
| 2 | Решетки жалюзийные | шт. | 8 | 168 | 1344 |
| 3 | ГВЛ половой | м2 | 78 | 113 | 8814 |
| 4 | Молдинги соединительные | м | 2,7 | 75,7 | 204,4 |