УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 59

_________________Воронина Н.С.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ___________________________________________________________

в МДОУ  № 59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Шошина, д.2а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м | 100 ям | 0,08 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,001 |
| 3 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м /теневые навесы/ | 1 т | 0,6276 |
| 4 | Столбы д57/3,5 (8*2,5м=20мп) | т | 0,0976 |
| 5 | Труба профилир. 60*60*2,5 (109мп) | т | 0,53 |
| 6 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,22 |
| 7 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 | 0,22 |
| 8 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,0м оцинк. | шт | 5 |
| 9 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,5м оцинк. | шт | 5 |
| 10 | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,22 |
| 11 | Стальной гнутый профиль 2,0*1,1 (профилированный настил крашенный) | шт | 11 |
| 12 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| 13 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,01 |
| 14 | Устройство скамеек (Скамейка дерев. (шир.250мм)12,5мп) | 100 м2 | 0,03125 |
| 15 | Установка перил | 100 м перил | 0,12 |
| 16 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 12 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МДОУ  № 59

_________________Воронина Н.С.

_____________2010г.

Ведомость неучтенных материалов __________________________________________________________________ в МДОУ  № 59, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул.Шошина, д.2а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Столбы д57/3,5 (8*2,5м=20мп) | т | 0,0976 | 30000 | 2928 |
| 2 | Труба профилир. 60*60*2,5 (109мп) | т | 0,53 | 30000 | 15900 |
| 3 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,0м оцинк. | шт | 5 | 475,4 | 2377 |
| 4 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил)1,1*2,5м оцинк. | шт | 5 | 558 | 2790 |
| 5 | Стальной гнутый профиль 2,0*1,1 (профилированный настил крашенный) | шт | 11 | 535 | 5885 |
| 6 | Перила дерев. (шир.70мм) | м | 12 | 74,2 | 890,4 |