СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор                                   Начальник УЖКХ Администрации

ООО «ГУО ЖХ № 6-РЭУ 1»                                                    города Иваново

__________________ Т.Н.Трошина                     ___________________ С.В.Смагин

Задание на проектирование

На капитальный  фасада жилого дома адресу: ул.Мархлевского, д.34/45 (памятник архитектуры)

| №№ п/п | Основные виды работ | Характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стены | Восстановить отслоившийся штукатурный слой на наружных стенах дома |
| 2 | Балконы | Восстановить разрушенные балконные плиты и ограждения балконов |
| 3 | Архитектурные детали | Восстановить при необходимости все дефектные архитектурные детали (карнизы, тяги) и лепных украшений |
| 4 | Окна | Окраска окон. |
| 5 | Двери | Окраска дверей |
| 6 | Водосточные трубы | Замена всех водосточных труб |
| 7 | Металлические детали | Замена по фасаду дома металлического карниза (поясок), сандриков, подоконников |
| 8 | Башня | Ремонт башни на крыше дома |
| 9 | Ограждения | Восстановить архитектурные детали ограждения на крыши |
| 10 | Забор | Восстановить архитектурный облик ограждающего забора, который является общим архитектурным комплексом дома |
| 11 | Козырьки | Выполнить устройство козырьков над входами в подъезды |
| 12 | Окраска фасада | Составить колерный паспорт на окраску фасада |
| 13 | Экспертиза | Получить заключение Департамента культуры. Выполнить экспертизу ПСД |
| 14 | Сметная документация | Сметы выполнить в ФЕР, ФЕРр с учетом реставрационных работы |
| 15 | Документация | ПСД выполнить в 4 экз. |