УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Лицей № 33

_________________Арешина Е.В.

_____________2011г.

Ведомость объемов на ремонтные работы  путей   эвакуации

в МОУ Лицей № 33, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 2 | Строительный мусор | т | 0,169 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 1,1 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,15 |
| 5 | Грунтовка | т | 0,0039 |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,15 |
| 7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 8 | Строительный мусор | т | 0,169 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 2,25 |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,075 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,375 |
| 12 | Грунтовка | т | 0,03087 |
| 13 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,375 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,394 |
| 15 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей (в т.ч. "кабанчик") | 100 м2 | 0,6 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| 17 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 0,25 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,33 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,33 |

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы  путей эвакуации

в МОУ Лицей № 33, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Багаева, д.38/17

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,03477 | 40000 | 1390,8 |