УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ  № 24

_________________Кукушкина Т.И.

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт моечной)

в МОУ СОШ  № 24, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул.9-Линия, д.1/26

| , № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 5 | Труба д 20 мм | м | 9 |
| 6 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 4 |
| 7 | Отводы | шт | 7 |
| 8 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,05 |
| 9 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,05 |
| 10 | Смена: моек на одно отделение /материал заказчика/ | 100 приборов | 0,05 |
| 11 | Смена: ванн стальных/материал заказчика/ | 100 приборов | 0,01 |
| 12 | Смена: сифонов | 100 приборов | 0,05 |
| 13 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,16 |
| 14 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,16 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 16 | Грунтовка бетонконтакт | т | 0,0021 |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,16 |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,06 |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,06 |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ  № 24

_________________Кукушкина Т.И.

_____________2011г.

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы

(ремонт моечной) в МОУ СОШ  № 24,

расположенной по адресу:  г. Иваново, ул.9-Линия, д.1/26

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Труба д 20 мм | м | 9 | 84,3 | 758,7 |
| 2 | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам /комбинированные/ американка | шт | 4 | 185,2 | 740,8 |
| 3 | Отводы | шт | 7 | 5 | 35 |
| 4 | Грунтовка бетонконтакт | т | 0,0021 | 40000 | 84 |