Центр ГРАНД

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт потолка 2-го этажа здания литер А МОУ гимназия №32 г.Иваново, пр.Ленина, 53.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 | 3,31 |  |
| 2 | Устройство: подвесных потолков тина <Армстронг> по каркасу и ч оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки | 3,31 |  |
| 3 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100м2 горизонтально и проекции | 3,31 |  |

МУ «ПДС и ТК» ПРОВЕРЕНО

Страница 1