## см
форма П2.4 МДС 81-35.2004
МДОУ детский сад №3
(наименование стройки/ремонтируемого обьекта)
Заказчик: МДОУ детский сад №3 | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО:
Исполнитель: ООО "Верхняя Волга" | [6 empty] | ___________________/ Т.И. Авдюнина /
" ___ " ___________________ 2011 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-11
на ремонт системы электроосвещения в МДОУ №3
(ул. Свободы, д.54)
Составлена в ценах: 2кв.2011г.
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).
общая
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость на единицу, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Эксплуат. машин |  | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Эксплуат. машин |  | Материалы
[5 empty] | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты
В т. ч. зарплаты
общая
1 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг ЗП=119,29*1,2 ЭММ=495,79*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 7.12 | 809.846 | 594.948 |  | 71.75 | 5766.1035 | 1019.2138 | 4236.0298 |  | 510.86
[5 empty] | 143.148 | 48.084 |  |  |  |  | 342.3581
|  | Кабель ВВГнг LS 3*2,5 | м | 207 |  |  |  |  | 19.96 |  |  | 4131.72
|  | Кабель ВВГнг LS 3*1,5 | м | 505 |  |  |  |  | 13.2 |  |  | 6666
2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ЗП=223,72*1,2 ЭММ=58,55*1,2 ЗПм=1,49*1,2 | 100 м | 4.17 | 1795.554 | 70.26 |  | 1456.83 | 7487.4602 | 1119.4949 | 292.9842 |  | 6074.9811
[5 empty] | 268.464 | 1.788 |  |  |  |  | 7.456
|  | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 162 |  |  |  |  | 6.01 |  |  | 973.62
|  | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 205 |  |  |  |  | 8.02 |  |  | 1644.1
|  | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 32 |  |  |  |  | 3.01 |  |  | 96.32
|  | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 18 |  |  |  |  | 3.73 |  |  | 67.14
3 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-,двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=14,84*1,2 ЭММ=1,13*1,2 ЗПм=0,00*1,2 | шт. | 17 | 259.164 | 1.356 |  | 240 | 4405.788 | 302.736 | 23.052 |  | 4080
[5 empty] | 17.808 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Выключатель автоматический 1П ВА47-29 16А | шт. | 11 |  |  |  |  | 23.4 |  |  | 257.4
|  | Выключатель автоматический АД 12М | шт. | 6 |  |  |  |  | 300 |  |  | 1800
4 | ФЕРм08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=391,84*1,2 ЭММ=19,74*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 шт. | 0.05 | 830.476 | 23.688 |  | 336.58 | 41.5238 | 23.5104 | 1.1844 |  | 16.829
[5 empty] | 470.208 | 0.492 |  |  |  |  | 0.0246
|  | Выключатель электрический 1-но клавишн. с подкл. | шт. | 5 |  |  |  |  | 26.37 |  |  | 131.85
5 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=61,78*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0.01 | 1603.36 | 74.136 |  | 624.52 | 16.0336 | 9.047 | 0.74136 |  | 6.2452
[5 empty] | 904.704 | 1.62 |  |  |  |  | 0.0162
|  | Выключатель электрический одноклавишный ОП ПГ | шт. | 1 |  |  |  |  | 31.4 |  |  | 31.4
6 | ФЕРм08-03-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=435,49*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0.14 | 876.59 | 26.592 |  | 327.41 | 122.7226 | 73.1623 | 3.7229 |  | 45.8374
[5 empty] | 522.588 | 0.648 |  |  |  |  | 0.09072
|  | Выключатель электрический 2-х клавишн. с подкл. | шт. | 14 |  |  |  |  | 29.11 |  |  | 407.54
7 | ФЕРм08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ЗП=428,54*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0.14 | 878.15 | 26.592 |  | 337.31 | 122.941 | 71.9947 | 3.7229 |  | 47.2234
[5 empty] | 514.248 | 0.648 |  |  |  |  | 0.09072
|  | Розетка 1 м ОП Рондо IP44 | шт. | 14 |  |  |  |  | 44.31 |  |  | 620.34
8 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ЗП=754,91*1,2 ЭММ=66,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0.02 | 1603.046 | 79.944 |  | 617.21 | 32.0609 | 18.1178 | 1.5989 |  | 12.3442
[5 empty] | 905.892 | 1.944 |  |  |  |  | 0.03888
|  | Розетка однопол. ОП ПГ | шт. | 2 |  |  |  |  | 46.32 |  |  | 92.64
9 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1968,76*1,2 ЗПм=527,89*1,2 | 100 шт. | 0.86 | 6347.246 | 2362.512 |  | 2603.87 | 5458.6316 | 1187.543 | 2031.7603 |  | 2239.3282
[5 empty] | 1380.864 | 633.468 |  |  |  |  | 544.7825
|  | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 82 |  |  |  |  | 363 |  |  | 29766
|  | Светильник "Айсберг"* 236 | шт. | 4 |  |  |  |  | 423.5 |  |  | 1694
|  | Лампа люминесцентная | шт. | 172 |  |  |  |  | 23.6 |  |  | 4059.2
|  | Стартер 220 В | шт. | 172 |  |  |  |  | 5.27 |  |  | 906.44
Испытания и измерения.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |  |  | Общая стоимость (руб)
|  |  |  | общее |  |  |  |  | единицы |  |  | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7
1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 3 |  |  |  |  | 5.12 |  |  | 15.36
2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.2 |  |  |  |  | 204.88 |  |  | 40.976
3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 1 |  |  |  |  | 19.21 |  |  | 19.21
4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 3 |  |  |  |  | 25.61 |  |  | 76.83
Наименование и значение множителей | [8 empty] | Значение |  |  | Прямые
ФОТ машинистов (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
ФОТ машинистов (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5,13*0,8 |  |  | 3672.4958
ФОТ машинистов (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
ФОТ рабочих (ФЕРр 67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
ФОТ рабочих (ФЕРм 08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 5,13*0,8 |  |  | 15697.0613
ФОТ рабочих (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
ФОТ пусконаладочного персонала (ФЕРп-2001-01) | [8 empty] | 8,84*0,8 |  |  | 1077.6031
Машины и механизмы (ФЕРр) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
Машины и механизмы (ФЕРм) | [8 empty] | 5,13*0,8 |  |  | 27065.0456
Итого машины и механизмы | [11 empty] | 27065.0456
Материалы (ФЕРр) | [8 empty] | 5,13*1 |  |  | 0
Материалы (ФЕРм) | [8 empty] | 5,13*0,8 |  |  | 53490.0934
Итого по материалам | [11 empty] | 53490.0934
Итого по неучтенным материалам | [11 empty] | 53345.71
Итого | [11 empty] | 150675.5134
Накладные расходы (ФЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 85% |  |  | 0
Сметная прибыль (ФЕРр67-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 0
Накладные расходы (ФЕРм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 95% |  |  | 18401.0792
Сметная прибыль (ФЕРм08-Электромонтажные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 12590.2121
Накладные расходы (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 110%*0,9 |  |  | 0
Сметная прибыль (ФЕР 46-Работы по реконструкции зданий и сооружений) | [8 empty] | 70%*0,85 |  |  | 0
Накладные расходы (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 65% |  |  | 700.442
Сметная прибыль (ФЕРп-2001-10-Пусконаладочные работы) | [8 empty] | 40% |  |  | 431.0412
Итого | [11 empty] | 182798.2879
Расчет затрат на уплату НДС (гл. 26.2 НК РФ).
НДС: | [11 empty] | 32903.6918
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [11 empty] | 215701.9797
* или эквивалент
М.П. Исполнитель: |  |  | С. Г. Иванов
Note on B17: Tema:

## вор
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт системы электроосвещения в МДОУ №3
(ул. Свободы, д.54)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол.
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).
1 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг ЗП=119,29*1,2 ЭММ=495,79*1,2 ЗПм=40,07*1,2 | 100 м | 7.12
2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ЗП=223,72*1,2 ЭММ=58,55*1,2 ЗПм=1,49*1,2 | 100 м | 4.17
3 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-,двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=14,84*1,2 ЭММ=1,13*1,2 ЗПм=0,00*1,2 | шт. | 17
4 | ФЕРм08-03-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=391,84*1,2 ЭММ=19,74*1,2 ЗПм=0,41*1,2 | 100 шт. | 0.05
5 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический ЗП=753,92*1,2 ЭММ=61,78*1,2 ЗПм=1,35*1,2 | 100 шт. | 0.01
6 | ФЕРм08-03-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ЗП=435,49*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0.14
7 | ФЕРм08-03-591-8 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ЗП=428,54*1,2 ЭММ=22,16*1,2 ЗПм=0,54*1,2 | 100 шт. | 0.14
8 | ФЕРм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ЗП=754,91*1,2 ЭММ=66,62*1,2 ЗПм=1,62*1,2 | 100 шт. | 0.02
9 | ФЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ЗП=1150,72*1,2 ЭММ=1968,76*1,2 ЗПм=527,89*1,2 | 100 шт. | 0.86
Испытания и измерения.
№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество
общее
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ФЕРп-2001 1-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 3
2 | ФЕРп-2001 1-11-011-1 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.2
3 | ФЕРп-2001 1-11-013-1 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 1
4 | ФЕРп-2001 1-11-023-1 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 3
М.П. Заказчик: |  |  | Т.И. Авдюнина
М.П. Исполнитель: |  |  | С. Г. Иванов
Note on B7: Tema:

## вм
Ведомость потребности материалов и оборудования, не учтенных в расценках
на ремонт системы электроосвещения в МДОУ №3
(ул. Свободы, д.54)
№ п/п | Наименование материалов (оборудования) | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (без учета НДС), руб |  |  |  | Стоимость (без учета НДС), руб
1 | Кабель ВВГнг LS 3*2,5 | м | 207 |  | 19.96 |  | 4131.72
2 | Кабель ВВГнг LS 3*1,5 | м | 505 |  | 13.2 |  | 6666
3 | Труба ПВХ жесткая D16 | м | 162 |  | 6.01 |  | 973.62
4 | Труба ПВХ жесткая D20 | м | 205 |  | 8.02 |  | 1644.1
5 | Труба ПВХ гофрированная D16 | м | 32 |  | 3.01 |  | 96.32
6 | Труба ПВХ гофрированная D20 | м | 18 |  | 3.73 |  | 67.14
7 | Выключатель автоматический 1П ВА47-29 16А | шт. | 11 |  | 23.4 |  | 257.4
8 | Выключатель автоматический АД 12М | шт. | 6 |  | 300 |  | 1800
9 | Выключатель электрический 1-но клавишн. с подкл. | шт. | 5 |  | 26.37 |  | 131.85
10 | Выключатель электрический одноклавишный ОП ПГ | шт. | 1 |  | 31.4 |  | 31.4
11 | Выключатель электрический 2-х клавишн. с подкл. | шт. | 14 |  | 29.11 |  | 407.54
12 | Розетка 1 м ОП Рондо IP44 | шт. | 14 |  | 44.31 |  | 620.34
13 | Розетка однопол. ОП ПГ | шт. | 2 |  | 46.32 |  | 92.64
14 | Светильник ЛПО50-2*40 | шт. | 82 |  | 363 |  | 29766
15 | Светильник "Айсберг"* 2х36 (ip54) | шт. | 4 |  | 423.5 |  | 1694
16 | Лампа люминесцентная | шт. | 172 |  | 23.6 |  | 4059.2
17 | Стартер 220 В | шт. | 172 |  | 5.27 |  | 906.44
* или эквивалент |  |  |  |  | ИТОГО | 53345.71
М.П. Заказчик: |  |  | Т.И. Авдюнина
М.П. Исполнитель: |  |  | С. Г. Иванов