УТВЕРЖДАЮ

______________________________

__________________________________

_____________2011г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (смена оконных заполнений)

в  МОУ ДОД  ДДЮТ (актовый зал)

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5411 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,15375 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,5042 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 50,42 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0369 |
| 6 | Блок оконный ПВХ | м2 | 3,69 |
| 7 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,15975 |
| 8 | Доски подоконные ПВХ /300мм/ | м | 15,975 |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,26 |

Ведомость неучтенных материалов ремонтные работы (смена оконных заполнений)  в  МОУ ДОД  ДДЮТ (актовый зал)

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 50,42 | 2901 | 146268,42 |
| 2 | Блок оконный ПВХ | м2 | 3,69 | 2901 | 10704,69 |
| 3 | Доски подоконные ПВХ /300мм/ | м | 15,975 | 240,4 | 3840,4 |