## Смета-нал.
"Утверждаю":
| МУЗ " 1-я Городская клиническая больница " г. Иваново | [5 empty] | _______________
| [наименование стройки (ремонтируемого объекта)] | [5 empty] | "____"_______ 2011г.
Локальная смета № 3
на пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации после ремонта помещений
Поликлиники № 1 МУЗ "1-я Городская клиническая больница" по ул. Красных Зорь, д. 17/15 в г. Иваново
[5 empty] | Сметная стоимость | 86.4722 | тыс. руб.
Составлена в ценах III кв. 2011 г.
№ | Шифр | Наименование и техническая | Единица измере- | Количество | Основная зарплата, руб. |  | Затраты труда, чел.-ч
п.п. | расценки | характеристика оборудования | ния |  | на | Всего | на | Всего
[5 empty] | единицу | v | единицу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ФЕРп 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории техни- ческой сложности за 40 каналов | сист. |  | 4883.34 | 0 | 330 | 0
2 | 02-01-002-08 | за каждый канал свыше 40 до 79 каналов | канал. |  | 117.05 | 0 | 7.91 | 0
1 | ФЭРп 02-01-002-05 | Автоматизированная система управления за 20 каналов | сист. | 1 | 2486.06 | 2486.06 | 168 | 168
2 | 02-01-002-06 | за каждый канал свыше 20 до 39 каналов | канал. | 15 | 119.86 | 1797.9 | 8.1 | 121.5
1 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 1257.83 | 0 | 85 | 0
2 | 02-01-002-04 | за последующие 19 каналов | канал. |  | 122.82 | 0 | 8.3 | 0
| 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления за 2 канала | сист. |  | 260.44 | 0 | 17.6 | 0
| 02-01-002-02 | за последующие 9 каналов | канал. |  | 125.34 | 0 | 8.47 | 0
| 02-01-002-09 | Автоматизированная система управления за 80 каналов | сист. |  | 9559.51 | 0 | 646 | 0
| 02-01-002-010 | за каждый канал свыше 80 до 159 каналов | канал. |  | 114.09 | 0 | 7.71 | 0
| 01-13-030-01 | Система диспечерского управления участками | компл. |  | 1223.65 | 0 | 87 | 0
2 | 01-13-030-02 | Система диспечерского управления участками до 10 шт. | компл. |  | 2391.05 | 0 | 170 | 0
| 01-04-049-01 | Устройство передачи отключающегося сигнала | компл. |  | 494.2 | 0 | 35 | 0
3 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | линия |  | 5.11 | 0 | 0.4 | 0
1 | 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации | схема |  | 338.95 | 0 | 29 | 0
2 | 01-13-040-01 | Система противоаварийной автоматики | компл. |  | 1575.28 | 0 | 112 | 0
|  | Итого : |  |  |  | 4283.96 |  | 289.5
| МДС 81-40.2006 | Призводство работ в существ. |  |  |  | 0.0049266
| Табл.2, п.3 | зданиях и сооружениях К= | 1.15 |  |  | 4926.554
|  | В ценах III кв. 2011 г. | 9.07 |  |  | 44683.8448
|  | Накладные расходы - 65% |  |  |  | 29044.4991
|  | Сметная прибыль - 40% |  |  |  | 17873.5379
.
.
|  | Итого: |  |  |  | 91601.8818
.
.
| Письмо Минрегион-развития РФ | Итого с коэффициентом | 0.8 |  |  | 73281.5054
| № ВТ-386/08 от 18.04.11г. |  |  |  |  | 0.73282
Расчет затрат на возмещение НДС:
.
Накладные расходы: (27302 х 0,8 х 0,183 х 0,18)
Сметная прибыль: (16086 х 0,8 х 0,15 х 0,18)
Итого:
Итого с возмещением НДС:
.
|  | НДС 18% | 18% |  |  | 13190.671
|  | Всего по смете: |  |  |  | 86472.1764
.
.
.
.
.
Составил: И.А. Лебедева
Составил: И.А. Лебедева

## Коэффиц
Расчет стоимости работ и индекса удорожания к договорной цене
Объект : НИИ материнства и детства (лабораторный корпус)
Пусконаладка по втоматическим установкам пожарной и охранной сигнализации
1. | Сметная стоимость по ФЕРм, руб. |  |  | ^ | 91601.8818
2. | Трудозатраты по ФЕРм, ч/час |  |  | . | #REF!
| Итого по п. 3 |  |  | . | #REF!
| НДС - 18% |  |  | . | #REF!
| Всего |  |  | . | #REF!
3. | Зарплата в ценах 2004г. (ФОТ) | 5830 | 167 | #REF! | #REF!
3.1. | Накладные расходы по с ФЕРп | 65% |  | #REF! | #REF!
3.2. | Сметная прибыль по ФЕРп | 60% |  | #REF! | #REF!
| Коэффициент без стоимости материалов К2004 | #REF! | #REF! | 91601.8818
.
Составил