выходов) в МДОУ № 67, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11-а

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0456 |
| 2 | Разборка: кирпичных стен | 1 мЗ | 1,38 |
| 3 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,02 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,018 |
| 5 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0432 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,0432 |
|  | Грунтовка | т | 0,00086 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0432 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0622 |
|  | Блоки дверные входные пвх | м2 | 6,22 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы (устройство

эвакуационных выходов) в МДОУ № 67, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Жаворонкова, д.11-а

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,00086 | 40000 | 34,4 |
| 2 | Блоки дверные входные пвх | м2 | 6,22 | 8970 | 55793,4 |