Приложение № 1

к  Извещению о проведении запроса котировок

Требования к оборудованию

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микромотор БМ 1.0 ЭКО ПРОФИ (или эквивалент) | Зуботехнический микромотор (бормашина) для шлифовальных и полировальных работ по металлу, керамике и пластмассе. Регулировка и контроль скорости наконечника, пуск/стоп, реверс, регулировка мощности вытяжки, синхронное включение наконечника и вытяжки, управление работой моделировочного ножа электрошпателя-кабеля со сменной ручкой Моделлер*, управление форсированным нагревом в канале электрошпателя педалью. Пульт управления с подставкой, наконечник с подставкой, блок силовой с кронштейном. Технические характеристики: - Диапазон регулировки скорости вращения в прямом и обратном направлениях, тыс. об/мин: 1…35 - Диаметр хвостовика рабочих инструментов, мм: 2.35 - Максимальный момент, ГСМ: 480 - Мощность подключаемой вытяжки, не более, Вт: 1100 - Диапазон регулировки мощности вытяжки (шаг 1) 0…10 - Температура нагрева насадки Моделлера*, град.С: 40…200 - Электропитание (без вытяжки): 50 Гц 1А, В ~100…240 - Блок силовой: Габариты, не более, мм: 105 х 105 х 230 - Масса, не более, кг: 2,5 | Шт. | 5 |

* «или эквивалент»