ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Цель (предмет Контракта): поставка светильников люминесцентных потолочных (далее – товар).

- Требования к качеству, количеству и техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | Тип светильника | Наименование показателя (характеристики) эквивалентности товара | Значение показателя эквивалентности | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник люминесцентных потолочных ОКДП - 3150170 | ЛПО 50-2х36-001 ПР-ЭПРА или эквивалент ЛПО 50-4х18-001 ПР-ЭПРА или эквивалент | Напряжение, | Не менее 220 В, 50 Гц | шт. шт. | 160 80 |
|  |  |  | Степень защиты корпуса | IP20 по ГОСТ 14254 |  |  |
|  |  |  | Дополнительные возможности: - Рассеиватель из листового полистирола прозрачного рифленого (ПР) из высококачественного светотехнического материала; - собственная разработка, удовлетворяющая всем требованиям ГОСТов; - Электронные пускорегулирующие аппараты для возможности экономии электроэнергии; - Основание из высококачественной стали окрашенного порошковым методом. | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |  |

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества и полностью соответствовать характеристикам, установленным техническим заданием, требованиям действующих ГОСТов, ТУ, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

- Сроки поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

- Место и условия поставки товара: товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д. 1.

- Требования к сроку предоставления гарантии качества товара (сроку эксплуатации): не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня поставки товара.