Извещение о проведении запроса котировок

Для субъектов малого предпринимательства

Дата: 21.05.2012г.

Регистрационный № 385

| Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 |
| Адрес электронной почты | Office@IGKB1.RU |
| Номер контактного телефона | (4932)328064 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова Управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 28.05.2012 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка монитора прикроватного ОКДП 3311000 | Качественные характеристики товаров | Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам и стандартам, принятым для данного вида Товаров, качество должно быть подтверждено сертификатами соответствия (качества). Поставляемый товар должен быть новым. Поставка товара бывшего в употреблении не допускается. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать Приложению № 1 к извещению запроса о проведении котировок. |  | Соответственно приложению № 1 |
|  | Требования к безопасности товаров | Качество и безопасность мебели должна быть подтверждена сертификатами соответствия Санитарно-Эпидемиологической службы России. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. Передать получателю одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к нему документы (сертификаты, инструкцию пользователя на русском языке, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.). Гарантийный срок на поставляемый товар – 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки товара. Поставка товара производится автотранспортом поставщика. Разгрузка оборудования к месту монтажа осуществляется силами и средствами поставщика. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | 1. Участниками размещения заказа могут выступать только субъекты малого предпринимательства. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Субсидии Бюджет города Иванова(наказы избирателей) |
| Максимальная цена гражданско-правового договора, тыс. руб. | 120,00 тыс. руб (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек ) Обоснование максимальной цены гражданско-правового договора приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003,г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,д.5 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения гражданско-правового договора |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приемки - передачи товара на склад Заказчика и счета - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31 декабря 2012г |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора | Не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Руководитель организации ______________________________ А.Н.Чикин

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

М.П.

|  | Приложение № 1 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на монитор прикроватный - 1 штука

| Параметры: ЭКГ, Дыхание, НИАД, SpO2,ЧСС, Температура | Наличие |
| --- | --- |
| Габариты, мм | 258×118×244 мм + 5 мм |
| Вес, кг | Не более 4 |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Аккумулятор свинцово-кислый:время работы | Не менее120 мин |
| t° эксплуатации ,°С | 0~40 |
| Влажность (%) | 15~95 |
| Дисплей | Не менее 21см , TFT |
| Разрешение | Не ниже 800х600 |
| Кол-во отображаемых кривых | Не менее 4 |
| V отображения кривой, мм/с | 6,25; 12,5; 25; 50 |
| Подключение к центральной станции на 64 монитора | Наличие |
| "Длинный" тренд: 72ч, разрешение: 1 минута | Наличие |
| "Короткий" тренд 1ч, разрешение: 1 и 5сек | Наличие |
| Отображение личных данных пациента | Наличие |
| Звуковая и световая тревоги для всех параметров(3 уровня громкости) | Наличие |
| ЭКГ |  |
| 3 отведения (I, II, III) | Наличие |
| Экг-волна | 1 канал (2 волны) |
| Масштаб | х0,25; х0,5; х1;х2, автоматич |
| V развертки, мм/с | 12,5;25;50 |
| Диапазон ЧСС: уд/мин (взрослые) | 15-300 |
| Диапазон ЧСС: уд/мин (дети/новорожденные) | 15-350 |
| Точность | ±1 уд/мин или ±1% |
| Разрешение, уд/мин | 1 |
| Защита от дефибрилляции и ЭХВЧ | Наличие |
| Определение пейсмейкера | Наличие |
| Фильтр диагностический | >90Дб; 0,05-100Гц |
| Фильтр мониторинг | >105Дб; 0,5-40Гц |
| Фильтр хирургический | >105Дб; 1-20Гц |
| Звуковая и световая тревоги | Наличие |
| Расчет смещения сегмента ST | Наличие |
| Анализ аритмий | Наличие |
| ДЫХАНИЕ |  |
| Метод: грудной импеданс | Наличие |
| Диапазон измерения, ДД/мин (взрослые) | 6~120 |
| Диапазон измерения, ДД/мин (новорожденные, дети) | 6~150 |
| Разрешение, ДД/мин | 1 |
| Точность, ДД/мин | ±2 |
| Время тревоги при апноэ | 10-40сек |
| НИАД |  |
| Метод: осциллометрический | Наличие |
| Режимы: ручной/автоматический | Наличие |
| Единицы измерения: мм.рт.ст./кПа | Наличие |
| Измеряемые параметры (сист., диаст., среднее давления, ЧСС) | Наличие |
| Диапазон, мм.рт.ст. взрослые | 10~270 |
| Диапазон, мм.рт.ст. дети, новорожденные | 10~200 |
| Защита от избыточного давления | Наличие |
| Разрешение, мм.рт.ст | 1 |
| Тревоги (систолическое, среднее, диастолическое давления) | Наличие |
| SpO2 |  |
| Диапазон измерений | 0~100% |
| Разрешение | 1% |
| Точность: взрослые, дети | ±2% (70~100%) |
| Точность: новорожденные | ±3% (70~100%) |
| Пределы тревог | 0~100% |
| Частота пульса: диапазон, уд/мин | 20~254 |
| Частота пульса: разрешение, уд/мин | 1 |
| Частота пульса: точность, уд/мин | ±2 |
| ТЕМПЕРАТУРА |  |
| Диапазон измерений | 0~50°С |
| Разрешение, С° | 0,1 |
| Точность, °С | ±0,1 |
| Каналы | 1 |
| ТЕРМОПРИНТЕР |  |
| Термопринтер: ширина бумаги (мм) х длина бумаги (м) | 50х30 |
| Термопринтер: скорость печати, мм/с | 25; 50 |
| Каналы | 2 |
| АКСЕССУАРЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ) |  |
| 1 SpО2 -датчик взрослый, многоразовый | Наличие |
| 1 Кабель-удлинитель, для SpO2 (с 6-ти штырьковым коннектором) | Наличие |
| 1 ЭКГ-кабель 3-х отведений для взрослых (6 PIN, IEC) | Наличие |
| 1 НИАД трубка (3m) с коннектором для соединения манжет НИАД | Наличие |
| 1 манжета взрослая (CM1203, 25cm-35cm) | Наличие |
| 1 набор одноразовых электродов (10 шт). | Наличие |

Главный врач ______________________________А.Н. Чикин

|  | Приложение № 2 к извещению запроса о проведении котировок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование организации | ООО "Олимп" 153040 г. Иваново пр. Строителей 88 оф 2 т/ф 8 (4932) 92-90-45 | ООО "Арден" 153000 г. Иваново ул. Смирнова д. 47 лит А 2 пом 1001 т/ф 34-48-85 | ООО "Центр Медицинской Техники"153012, г.Иваново, ул.Советская, 22 офис 312 т/ф 41-04-04 | Ед. изм. | Кол-во | Средняя цена | Итого |
| ОКДП 3311000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монитор прикроватный | 118200,00 | 117900,00 | 123900,00 | шт | 1 | 120000,00 | 120000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120000,00 |
| Главный врач ______________________ А.Н. Чикин |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участниками настоящего запроса котировок могут являться только

субъекты малого предпринимательства.

Участники Запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно.

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 556 установлены предельные значения выручки в размере 60,0 млн. рублей для микропредприятий и 400,0 млн.рублей для малых предприятий.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от   21.05.2012г.

Регистрационный № 385

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 20___ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указание марки / модели и производителя) | Характеристики поставляемых товаров |  | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость товара, доставку до заказчика, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

__________________________________, согласно(ен) исполнить условия гражданско-правового договора,

(Наименование участника размещения заказа)

указанные в извещении о проведении запроса котировок № 385 от 21.05.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены гражданско-правового договора, указанного в настоящей котировочной заявке.

_____________________________________________________________ является субъектом малого

(Наименование участника размещения заказа)

предпринимательства и подтверждает свое соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	        (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № ____

на поставку товаров для нужд муниципального бюджетного учреждения

г. Иваново «____»________2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Чикина Андрея Николаевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом __________________________________________________ от __________ № ______, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать монитор прикроватный (далее – «Оборудование») в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование на условиях настоящего Договора.

1.2. Номенклатура Оборудования, количество и цены указаны в Спецификации, являющейся, неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Оборудование заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Оборудования, а также техническим характеристикам на Оборудование, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

1.4. Адрес поставки Оборудования: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________ рублей (____________________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС______.

2.2. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора в т.ч. стоимость Оборудования, страхование, расходы на доставку до Заказчика, монтаж Оборудования, ввод Оборудования в эксплуатацию,  налоги, уплату таможенных пошлин, сборы  и другие обязательные платежи.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в  п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора

2.5. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до склада Заказчика несет Поставщик.

2.6. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31 декабря 2012 г.  со дня поставки Оборудования на основании акта ввода Оборудования в эксплуатацию, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, предоставления сертификата соответствия (качества).

2.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик за счет средств бюджета города Иванова (наказы избирателей).

2.8. Валютой платежа является российский рубль.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Поставка Оборудования осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора согласно Графику поставки оборудования по гражданско-правовому договору (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Поставка Оборудования производится автотранспортом Поставщика Заказчику.

3.3. Разгрузка Оборудования к месту поставки, в том числе к месту монтажа, осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента ввода в эксплуатацию Оборудования силами Поставщика.

3.5. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Оборудования, обязан восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.7. Оборудование передается по товарно-транспортной накладной, в которой указывается наименование Оборудования, ассортимент, количество, стоимость Оборудования.

4. Порядок приемки Оборудования

4.1. Заказчик обязан принять Оборудование в день его доставки, проверить соответствие Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, о чем делается соответствующая отметка в товарно-транспортной накладной.

4.2. Оборудование проверяется Заказчиком по качеству и комплектности при вскрытии тары.

4.3. Для проверки соответствия качества поставленного Оборудования требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную Сторону.

4.4. При выявлении несоответствия или недостатков Оборудования Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ввода в эксплуатацию Оборудования уведомить Поставщика и вызвать одногороднего Поставщика в целях составления двустороннего акта о выявленных недостатках.

4.5. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в самом вызове не указан другой срок явки.

4.6. При неявке представителя одногороднего Поставщика по вызову Заказчика в установленный срок и в случае, когда Поставщик является иногородним, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке.

4.7. В случае выявления в течение гарантийного срока на Оборудование скрытых недостатков Оборудования (недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре и выявлены лишь в процессе подготовки к вводу в эксплуатацию, в процессе ввода в эксплуатацию, использования Оборудования) акт о скрытых недостатках должен быть составлен в течение 10 (десяти) календарных дней по обнаружении недостатков.

4.8. Претензия, вытекающая из поставки некачественного либо некомплектного  Оборудования, либо недопоставки Оборудования предъявляется Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления соответствующего акта.

4.9. О результатах рассмотрения претензии Поставщик сообщает Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии Поставщиком.

5. Качество и гарантии на товар

5.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество товара подтверждается наличием следующих документов: сертификатом соответствия Госстандарта России, регистрационным удостоверением Минздрава РФ, техническим паспортом.

5.2. В случае поставки импортного Оборудования сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

5.3. Маркировка Оборудования должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Оборудования.

Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

В случае поставки импортного оборудования маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки и сохранность свойств Оборудования в течение установленного срока годности.

5.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования.

5.6. Гарантийный срок на Оборудование составляет 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

5.7. Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Оборудования, если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Оборудованием или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

5.8. Если Заказчик лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока прерывается до момента устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

5.9. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии надлежащего извещения Поставщика об обнаруженных недостатках.

5.10. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе:

5.10.1. потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Оборудования в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня направления Поставщику уведомления о выявленных недостатках;

5.10.2. потребовать от Поставщика возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления Поставщику требования о возмещении расходов с приложением подтверждающих документов.

5.11. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора и возврата уплаченной за Оборудование денежной суммы. Поставщик обязан рассмотреть требование Заказчика о расторжении Договора и дать письменный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного требования Поставщику.

5.12.Поставка недостающего или замена Оборудования ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

5.13. Срок поставки недостающего или замена Оборудования ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей претензии.

6. Обязанности Поставщика

6.1. Поставить Заказчику Оборудование свободным от любых прав третьих лиц.

6.2. Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до Заказчика.

6.3. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Оборудования.

6.4. Передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).

6.6. Одновременно с поставкой Оборудования произвести монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий двусторонний акт об этом.

7. Обязанности Заказчика

7.1. Принять Оборудование после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Договору по количеству, качеству, комплектности, техническим характеристикам предоставить уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Договору по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика. Заказчик также вправе составить акт в одностороннем порядке.

При составлении акта в одностороннем порядке акт возможно направить Поставщику посредством факсимильной связи с обязательным представлением оригинала акта. Дата отправки акта  при этом будет соответствовать дате отправки документа посредством факсимильной связи.

7.2. Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора.

8. Ответственность сторон

8.1. При обнаружении недостатков в качестве переданного Оборудования Заказчик вправе потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком к Оборудованию.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в пределах цены Договора.

8.3. В случае нарушения сроков исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения (или неисполнения) обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 % от общей стоимости Оборудования, исполнение обязательства, в отношении которого просрочено Поставщиком, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения (или неисполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Поставщик несет имущественную ответственность в случае нарушения условий о качестве поставляемого Товара в соответствии с п. 5.1, п. 5.7, п. 5.10 настоящего Договора. В случае просрочки Поставщиком сроков замены некачественного Оборудования, установленных настоящим Договором, он уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости некачественного Оборудования за каждый день просрочки.

8.5. Сумма штрафных санкций, сумма переплаты, установленных в соответствии с пп. 8.3, 8.4 настоящего Договора, будет удержана при оплате Заказчиком стоимости поставленного Оборудования.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора.

8.7. Срок поставки Оборудования, указанный в п. 3.1 настоящего Договора является исходным для определения имущественных санкций в случае нарушения срока поставки Товара.

8.8. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает их в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

9.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы или копии, должным образом заверенные, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по поставке) и др. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

9.3. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить.

- 10. Форс-мажор

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, не являющиеся общеизвестными, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1. Договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 г. Обязательства по Договору могут быть исполнены Сторонами досрочно.

11.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных п. 3.1 настоящего Договора, а так же поставки Оборудования ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Договора в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Поставщика уведомление о расторжении Договора. С момента получения Поставщиком соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница» 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 5 тел./факс 38-39-72 ИНН 3731022541/КПП 370201001 Р/сч 40701810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Л/сч. 002.20.231.2 | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Главный врач _____________А.Н. Чикин М. П. | _____________ М. П. |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору №

от «     »                     2012 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки оборудования по гражданско-правовому договору №

от  «     »            2012 г.

| № п/п | Наименование поставляемого оборудования | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемого оборудования, ед. | Цена за единицу продукции, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ПОСТАВЩИК»: |
| --- | --- |
| МБУЗ 1 ГКБ |  |
| Главный врач ______________ А.Н. Чикин М.П. | _____________ М.П. |

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору №

от «___» __________ 2012 г.

## ГРАФИК

поставки оборудования по гражданско-правовому договору №

№ ___ «____» __________ 2012 г.

| № п/п | Заказчик, адрес | Количество | Поставляемый товар | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 5 | В соответствии со счетом и товарно-транспортной накладной | Монитор прикроватный | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора |

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ПОСТАВЩИК»: |
| --- | --- |
| МБУЗ 1 ГКБ |  |
| Главный врач ______________ А.Н. Чикин М.П. | _____________ М.П. |