УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 56

_________________Ситнова Е.В.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (ремонт крыши)

в МБОУ СОШ № 56, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 1,5 |
| 2 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,5 |
| 3 | Конструкции стальные- арматура 12 | т | 0,3996 |
| 4 | Конструкции стальные - уголок 35*35 | т | 1,008 |
| 5 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 2,5 |
| 6 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2,5 |
| 7 | Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов | 100 м2 кровли | 2,5 |
| 8 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,08 |
| 9 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,4 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,4 |

Ведомость неучтенных материалов

на  ремонтные работы (ремонт крыши)

в МБОУ СОШ № 56, расположенной по адресу:

г. Иваново, ул. Лазарева, д.1/2

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Конструкции стальные- арматура 12 | т | 0,3996 | 29200 | 11668,32 |
| 2 | Конструкции стальные - уголок 35*35 | т | 1,008 | 26800 | 27014,4 |