Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 32___

Гранд-СМЕТА

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Установка противопожарной перегородки второго типа, второй этаж литер Б в здании МБОУО гимназии №32 по адресу г.Иваново, пр.Ленина,д.53.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Сметная стоимость строительных работ Средства на оплату труда ________ Сметная трудоемкость __________

180676,23 руб.

_1502,31 руб. 29,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | рабочих, чел.-ч, не |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | занятых |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | обслуживанием |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатации |  |  | эксплуатация |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | машин |  |
|  |  |  |  |  | машин | Всего |  | машин |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты | на |  |
|  |  |  |  | оплаты труда |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  | труда |  |  | труда | единицу |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-03-046-01 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов | 0,03971 | 5645,83 | 860,55 | 224,2 | 179,07 | 34,17 | 448,2516 | 17,8 |
|  | В ред. пр. № 253 | сборно-разборных с остеклением |  | 4509,41 | 44,55 |  |  | 1,77 |  |  |
|  | Минрегиона РФ | (100м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП 1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 13=1,15; ТЗМ=1.25; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ-1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (744,12руб.): 90%'0,9 от ФОТ (918,67 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП (661 74пъб)- 85%*0 Я5 пт ФОТ Ю1Я (57 пмб 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1