УВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 194

Балашова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость объемов на ремонт группы № 1 в МБДОУ №194, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Шахтинский, д.81

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Раздел 1. Раздевалка в гр № 1** |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,16 |
| 2 | Светильник "Армстронг" | шт | 3 |
| 3 | Лампы | шт | 12 |
|  | **Раздел 2. Спальня гр.№2** |  |  |
| 4 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,34 |
| 5 | Светильник "Армстронг" | шт | 6 |
| 6 | Лампы | шт | 24 |
| 7 | Устройство коробов из ГКЛ | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,015 |
| 8 | Сплошная шпатлевка по ГКЛ | 100 м2 | 0,015 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,015 |
| 10 | Грунтовка | т | 0,0002 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,015 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 3 |
| 13 | Решетка радиаторная | шт | 3 |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,03 |
| 15 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,055 |
| 16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,37 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,455 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,0059 |
| 19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%/в.т.числе откосы/ | 100 м2 | 0,425 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 21 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,33 |
| 22 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,33 |
| 23 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,33 |
| 24 | ГВЛ половой | м2 | 34 |
| 25 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,33 |
| 26 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0,2 |
| 27 | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей | 100 м2 | 0,01 |
| 28 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,0265 |
| 29 | Молдинги соеденительные | м | 2,65 |
|  | **Раздел 3. прочее** |  |  |
| 30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,68 |
| 31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 0,68 |

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 194

Балашова Н.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

Ведомость неучтенных материалов на ремонт группы № 1 в МБДОУ №194, расположенного по адресу:

г. Иваново, пр. Шахтинский, д.81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Грунтовка | т | 0,0061 | 43510 | 265,4 |
| 2 | Решетка радиаторная | шт | 3 | 250 | 750 |
| 3 | ГВЛ половой | м2 | 34 | 153,2 | 5208,8 |
| 4 | Молдинги соеденительные | м | 2,65 | 120 | 318 |