| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные работы (замена горючей отделки на путях эвакуации, ремонт пола) | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальной сметой, ведомостью объемов работ. Качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, или иные документы, удостоверяющие их качество. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал. Материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы должны соответствовать смете. | В соответствии с локальным сметным расчетом | В соответствии с локальным сметным расчетом |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Замена горючей отделки на путях эвакуации в соответствии с локальным сметным расчетом |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и локальной сметой. |  |  |

Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| № п\п | Наименование товара используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Коммерческий линолеум класса горючести КМ 2 с пожарными сертификатами Г1, В1, Д3, РП1, Т2 и со всеми гигиеническими и санитарными характеристиками для общественных помещений с повышенной нагрузкой и требованиями к проходимости и истираемости покрытия. |
| 2 | ГВЛ половой | Группа горючести – Г1 по ГОСТ30244-94 Группа воспламеняемости – В1 (по ГОСТ30402-96 Группа дымообразующей способности – Д1 (по ГОСТ 12.1.044–89) Группа токсичности – Т1 (по ГОСТ 12.1.044–89) Группа распространения пламени – РП1 (по ГОСТ Р – 51032-97) |