УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский  сад № 25 присмотра и оздоровления»

_________________Шуманская О.М.

_____________2012г.

Ведомость объемов на  ремонтные работы (замена оконных блоков)

в МБДОУ «Детский  сад № 25 присмотра и оздоровления», расположенного по адресу: г. Иваново , ул. 2-я Ключевая, д.9

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,205 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,1025 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,205 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 20,5 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,1075 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м | 10,75 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0605 |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную 20,05м2*0,10м * 600кг/м3(МДС38п4.10)=1,2т | 1 т груза | 1,2 |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,2 |

Ведомость неучтенных материалов на  ремонтные работы

(замена оконных блоков)

в МБДОУ «Детский  сад № 25 присмотра и оздоровления», расположенного по адресу:  г. Иваново , ул. 2-я Ключевая, д.9

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС) руб. | Сумма (в том числе НДС) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 20,5 | 3004,4 | 61590,2 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м | 10,75 | 300 | 3225 |