| 4 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 3,99 | 686,83 119,29 | 495,79 40,07 | 71,75 |  | 2740,45 |  | 475,97 | 1978,2 159,88 |  | 286,28 |  |  | 12,4 |  | 49,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Световые технологии | Прожектор с лампой МГЛ "LEADER А 400Н" 400Вт или эквивалент (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=6466,34/1,18/5,31 | 12 | 1032,01 |  | 1032,01 |  | 12384,12 |  |  |  |  | 12384,12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Светильник светодиодный "ARCTIC 1200 LED" 55Вт или эквивалент (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=5872/1,18/5,31 | 18 | 937,15 |  | 937,15 |  | 16868,7 |  |  |  |  | 16868,7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Лампа МГЛ "HQI-BT 400W/D" 400Вт (шт.) или эквивалент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1125/1,18/5,31 | 12 | 179,55 |  | 179,55 |  | 2154,6 |  |  |  |  | 2154,6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-509-1834 | Кабель-канал (короб) 40x25 мм (м) | 156 | 3,3 |  | 3,3 |  | 514,8 |  |  |  |  | 514,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Аксессуары кабель-канала: поворот на 90 град. (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12,64/1,18/5,31 | 4 | 2,02 |  | 2,02 |  | 8,08 |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Аксессуары кабель-канала: Т-образный угол (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12,64/1,18/5,31 | 16 | 2,02 |  | 2,02 |  | 32,32 |  |  |  |  | 32,32 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Аксессуары кабель-канала: внутренний угол 40х25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12,64/1,18/5,31 | 4 | 2,02 |  | 2,02 |  | 8,08 |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Аксессуары кабель-канала: соединитель на стык 40х25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=10,65/1,18/5,31 | 70 | 1,7 |  | 1,7 |  | 119 |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-503-0460 | Разветвительная коробка (шт.) | 14 | 2,85 |  | 2,85 |  | 39,9 |  |  |  |  | 39,9 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=22,52/1,18/5,31 | 399 | 3,59 |  | 3,59 |  | 1432,41 |  |  |  |  | 1432,41 |  |  |  |  |  |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) | 0,56 | 50,24 49,30 | 0,94 0,35 |  |  | 28,13 |  | 27,61 | 0,52 0,20 |  |  |  |  | 6,32 |  | 3,54 |  |
| 16 | ФЕРм08-03-594-01 | Демонтаж прожекторов (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 0,14 | 668,67 261,89 | 406,78 115,91 |  |  | 93,61 |  | 36,66 | 56,95 16,23 |  |  |  |  | 26,4 |  | 3,7 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 38357,81 |  | 1094,16 | 2642,64 332,75 |  | 34621,01 |  |  |  |  | 113,61 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 38064,43 |  | 880,85 | 2114,22 266,24 |  | 35069,36 |  |  |  |  | 91,6 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Письмо Министерства регионального развития РФ от 20.08.2010 г. № 30424-КК_08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-4, 16) |  |  |  |  |  |  |  | -953,53 |  | -213,31 | -528,42 -66,51 |  | -211,8 |  |  |  |  | -22,014 |  |
| Заготовительно-складские расходы согласно МДС 81-35.2004 ПЗ=2%; МАТ=2% (Поз. 5-7, 9-12, 14) |  |  |  |  |  |  |  | 660,15 |  |  |  |  | 660,15 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1086,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 745,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-4, 16 |  |  |  |  |  |  |  | 4767,67 |  | 1066,55 | 2642,12 332,55 |  | 1059 |  |  |  |  | 110,07 |  |
| Всего с учетом "Письмо Министерства регионального развития РФ от 20.08.2010 г. № 30424-КК_08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" |  |  |  |  |  |  |  | 3814,14 |  | 853,24 | 2113,70 266,04 |  | 847,2 |  |  |  |  | 88,06 |  |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 119,28) |  |  |  |  |  |  |  | 1063,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 119,28) |  |  |  |  |  |  |  | 727,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 5604,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,06 |  |
| Материалы для монтажных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5-7, 9-12, 14 |  |  |  |  |  |  |  | 33007,31 |  |  |  |  | 33007,31 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы согласно МДС 81-35.2004 ПЗ=2%; МАТ=2%" |  |  |  |  |  |  |  | 33667,46 |  |  |  |  | 33667,46 |  |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 8, 13 |  |  |  |  |  |  |  | 554,7 |  |  |  |  | 554,7 |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 15 |  |  |  |  |  |  |  | 28,13 |  | 27,61 | 0,52 0,20 |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |
| Накладные расходы 85% ФОТ (от 27,81) |  |  |  |  |  |  |  | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27,81) |  |  |  |  |  |  |  | 18,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 39897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 |  |
| Всего с учетом "Письмо №10837-ИП_08 от 04.05.2012 Приложение 1 СМР=5,31" |  |  |  |  |  |  |  | 211853,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 35069,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2114,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1147,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1086,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 745,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 38133,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 249986,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,6 |  |
| Составил: ___________________________Кузина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |