|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Капитальный ремонт жилых помещений жилищного фонда города Иванова (свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности)  По адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 1, кв. 144  Код ОКДП 9314102-Частичный ремонт жилищ (квартир, домов) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СанПиН и прочими нормативными документами, регламентирующими производство соответствующих работ.  Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.  Объем выполняемых работ, материалы должны строго соответствовать сметам и ведомостям объемов работ. | В соответствии со сметой и ведомостью объемов работ | В соответствии со сметой, ведомостью объемов работ |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. |
| Требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта, локальной сметой и ведомостями объемов работ. |
|  | Требования к сроку гарантии выполнения работ | Гарантийный срок на выполненные работы – 2 года с момента приемки в установленном порядке результата работ. |  |  |

**При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»**