**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во  упаковок |
| 1 | Наконечники до 200 мкл. | Материал - полипропилен. В упаковке по 1000 шт. Без фильтра | 12 |
| 2 | пробирки 1.5 мл | типа Eppendorf, в упаковке по 500 шт. Материал - полипропилен. | 20 |
| 3 | Кюветы для определения количества фибриногена в плазме крови | В коробках: 150 стрипов по 4 кюветы, одноразовые, пластиковые, без шариков, адаптированы для работы на коагулометре «Start4». | 12 |

Требования к безопасности и качеству товаров, работ, услуг: Качество товара должно подтверждаться декларацией соответствия на товар, регистрационными удостоверениями, паспортом на поставляемый товар и соответствовать требованиям ГОСТ, технических регламентов и другой нормативно-технической документации, предусмотренным для данного вида товара.

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% срока годности установленного производителем товара.

Требования к таре и упаковке: Упаковка товаров должна предотвратить их порчу или повреждение во время перевозки к месту назначения (доставки). Тара и упаковка товара должны соответствовать установленным в РФ требованиям и стандартам

Требования к отгрузке товара: Поставка производится силами Поставщика, за его счет. Товар поставляется на склад Заказчика. Товар отгружается одной партией.

В случае поставки импортных препаратов документы должны быть оформлены на русском языке.