| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков в филиале №5 МБУК ЦБС ДБ по адресу: ул. Генерала Горбатова, д.2 ОКДП - 9314109 | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | - Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа 30674-99, 23166-99, СНиПа 23-02-2003, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Стеклопакет белый двухкамерный, максимально возможная толщина стеклопакета – 32 мм; количество камер в профиле - 4; количество контуров и материал уплотнения – 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого ЕРDM-каучука; стекло толщиной 4 мм, энергосберегающее; внутренняя расстекловка – белая, парогидроизоляция, Фурнитура скрытая для поворотного и поворотно-откидного открывания, регулируемая, противовзломная. Спецификация на окна должна быть согласована с Заказчиком. Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать локальному сметному расчету |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом муниципального контракта и локальным сметным расчетом. |  |  |