Требования

| Каналонаполнители «Lentulo»* | Характе-ристики | Каналонаполнитель машинный для углового наконечника. Представляет собой конусную спираль с ручкой, витки спирали намотаны против часовой стрелки. Длина 25 мм. Упаковка: 4 штуки. | упак | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К-FILE * дрильборы ручные | Характе-ристики | Каналорасширитель, из нержавеющей стали 18-8 лучшего качества с превосходными жароустойчивыми свойствами, гибкостью и жесткостью, для удаления твердых тканей из корневого канала с мелким шагом режущих граней. Шлифование по часовой стрелке с поворотом максимум на 45%. Плотное скручивание инструмента создает более острый режущий угол и увеличивает количество граней, что способствует лучшей очистки очистке канала при пилящих движениях. Эффективность резания прекрасно подходит для формирования канала по направлению к верхушке корня зуба, позволяет гладко обработать стенку канала. Кодировка цветом. Обозначение номером. Номера расположены на верхушке рукоятки, тем самым, облегчая их распознавание. Диаметрический размер обозначается цветом на рукоятки. Длина рабочей части 16мм. Конусность 2/100 в соответствии с ISO. Выдерживают стерилизацию любым методом (автоклавирование, химическая стерилизация, сухожаровая стерилизация до 2000С) без потери качества. Длина 25мм.Упаковка: 6шт | упак | 120 |
| REAMERS* дрильборы ручные | Характе-ристики | Бурав ручной, из нержавеющей стали 18-8 лучшего качества с превосходными жароустойчивыми свойствами, гибкостью и жесткостью, для прохождения корневого канала. Расширение по часовой стрелке с поворотом максимум на 90º.Треугольное поперечное сечение обеспечивает лучшее сопротивление боковым нагрузкам, увеличивает количество режущих граней и прочность инструмента. Удлиненный шаг режущих граней. Кодировка цветом. Обозначение номером. Номера расположены на верхушке рукоятки, тем самым, облегчая их распознавание. Диаметрический размер обозначается цветом на рукоятки. Длина рабочей части 16мм. Конусность 2/100 в соответствии с ISO. Выдерживают стерилизацию любым методом (автоклавирование, химическая стерилизация, сухожаровая стерилизация до 2000С) без потери качества. Длина 25 мм. Упаковка: 6шт | упак | 120 |
| Пульпоэкстракторы короткие | Характе-ристики | Инструмент из углеродистой стали для одноразового удаления пульпы из канала с цельной ручкой из нержавеющей стали. Представляет собой закрученную против часовой стрелки пружину. Длина 30 мм. Упаковка 500 штук | упак | 40 |
| Н-FILE * буравы корневые ручные | Характе-ристики | Эндодонтический ручной инструмент, предназначенный для расширения и формирования корневых каналов. Имеет максимальный угол между режущей гранью и продольной осью — 60°, количество режущих плоскостей — от 31 до 14. Движения в канале — вертикальные, режущая способность реализуется на выходе из канала. Допускается вращение не более чем на 1/4 оборота. Изготовляется из стальной проволоки круглого сечения путем винтообразной нарезки. Длина 25 мм. Упаковка 6 штук | упак | 180 |

*или эквивалент

Главный врач					Иванова Т.В.